## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2523
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.06.2022 | OOD103 | K 103384 | 12073 | 28 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103385 | 11958 | 33 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103386 | 11897 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103387 | 11969 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103388 | 11488 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103389 | 11730 | 39 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103390 | 12026 | 39 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103391 | 11816 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103392 | 11218 | 52 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103393 | 12199 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103394 | 11866 | 36 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103395 | 11953 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103396 | 11790 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103397 | 11914 | 39 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103398 | 11895 | 41 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103399 | 11659 | 35 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103400 | 11932 | 25 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103401 | 11944 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103402 | 12231 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103403 | 11758 | 36 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103404 | 11882 | 55 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103405 | 12027 | 39 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103406 | 11990 | 38 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103407 | 11990 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103408 | 11881 | 36 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103409 | 12223 | 56 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103410 | 11893 | 38 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103411 | 12016 | 45 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103412 | 11763 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103413 | 12035 | 48 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103414 | 11810 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103415 | 11878 | 33 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103416 | 12214 | 26 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103417 | 12282 | 45 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103418 | 11976 | 35 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103419 | 12115 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103420 | 11989 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103421 | 11736 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103422 | 11717 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103423 | 11765 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103424 | 12208 | 38 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103425 | 11998 | 39 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103426 | 12100 | 36 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103427 | 11926 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103428 | 12050 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103429 | 11943 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103430 | 11910 | 39 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103431 | 11823 | 34 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103432 | 11814 | 26 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103433 | 12270 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103434 | 12196 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103435 | 11801 | 48 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103436 | 11759 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103437 | 11976 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103438 | 11628 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103439 | 11977 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103440 | 12079 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103441 | 11858 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103442 | 11641 | 45 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103443 | 11903 | 48 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103444 | 11693 | 50 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103445 | 11985 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103446 | 11570 | 55 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103447 | 12075 | 39 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103448 | 11939 | 26 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103449 | 11835 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103450 | 12248 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103451 | 11779 | 51 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103452 | 11227 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103453 | 11742 | 57 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103454 | 11801 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103455 | 11854 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103456 | 12085 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103457 | 11771 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103458 | 11943 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103459 | 11766 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103460 | 11819 | 38 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103461 | 11770 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103462 | 11809 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103463 | 11975 | 36 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103464 | 12201 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103465 | 12089 | 52 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103466 | 12010 | 39 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103467 | 11894 | 53 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103468 | 11693 | 54 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103469 | 11823 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103470 | 11788 | 34 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103471 | 11876 | 36 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103472 | 11947 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103473 | 11888 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103474 | 12336 | 49 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103475 | 11898 | 45 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103476 | 12011 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103477 | 11977 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103478 | 11769 | 41 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103479 | 11578 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103480 | 11827 | 26 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103481 | 12185 | 41 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103482 | 11898 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | K 103483 | 11901 | 48 | +