## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2560
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.06.2022 | OOD103 | M01 111317 | 11855 | 27 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111318 | 11805 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111319 | 12193 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111320 | 11788 | 38 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111321 | 12005 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111322 | 11717 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111323 | 11864 | 49 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111324 | 11600 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111325 | 11875 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111326 | 11886 | 60 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111327 | 12016 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111328 | 11977 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111329 | 12231 | 49 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111330 | 11794 | 39 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111331 | 11828 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111332 | 11658 | 35 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111333 | 11927 | 32 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111334 | 12281 | 74 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111335 | 12014 | 38 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111336 | 11883 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111337 | 11824 | 38 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111338 | 11727 | 48 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111339 | 11734 | 34 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111340 | 11804 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111341 | 12097 | 45 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111342 | 11557 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111343 | 11897 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111344 | 12109 | 49 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111345 | 12036 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111346 | 12096 | 50 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111347 | 11829 | 52 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111348 | 11711 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111349 | 11164 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111350 | 11828 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111351 | 11994 | 33 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111352 | 12137 | 57 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111353 | 12046 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111354 | 12098 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111355 | 12072 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111356 | 11922 | 41 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111357 | 12078 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111358 | 12278 | 35 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111359 | 11958 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111360 | 12009 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111361 | 12070 | 48 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111362 | 12407 | 52 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111363 | 11731 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111364 | 12010 | 50 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111365 | 11807 | 35 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111366 | 11941 | 36 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111367 | 12365 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111368 | 11822 | 49 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111369 | 12038 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111370 | 11853 | 58 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111371 | 12016 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111372 | 11947 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111373 | 12033 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111374 | 11798 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111375 | 12121 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111376 | 11886 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111377 | 11086 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111378 | 11327 | 49 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111379 | 11898 | 57 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111380 | 11977 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111381 | 11823 | 27 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111382 | 11999 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111383 | 11958 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111384 | 11889 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111385 | 11771 | 39 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111386 | 11524 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111387 | 12305 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111388 | 11340 | 58 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111389 | 12161 | 50 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111390 | 11949 | 45 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111391 | 11911 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111392 | 12115 | 52 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111393 | 11848 | 45 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111394 | 12239 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111395 | 11913 | 45 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111396 | 11964 | 49 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111397 | 12033 | 34 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111398 | 11899 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111399 | 11857 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111400 | 11904 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111401 | 11924 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111402 | 11815 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111403 | 12042 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111404 | 11702 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111405 | 11853 | 39 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111406 | 11903 | 49 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111407 | 12265 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111408 | 11917 | 50 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111409 | 12021 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111410 | 11795 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111411 | 11966 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111412 | 11909 | 49 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111413 | 11183 | 25 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111414 | 11790 | 38 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111415 | 11949 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | M01 111416 | 11845 | 39 | +