## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2560
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116502 | 11757 | 13 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116503 | 11714 | 25 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116504 | 11488 | 28 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116505 | 11624 | 30 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116506 | 11449 | 29 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116507 | 11579 | 30 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116508 | 11818 | 28 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116509 | 11376 | 26 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116510 | 11490 | 25 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116511 | 11976 | 29 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116512 | 11666 | 27 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116513 | 11577 | 25 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116514 | 11799 | 27 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116515 | 11638 | 23 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116516 | 11296 | 12 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116517 | 11679 | 27 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116518 | 11993 | 36 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116519 | 11505 | 26 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116520 | 11659 | 29 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116521 | 11826 | 28 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116522 | 11573 | 32 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116523 | 11667 | 27 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116524 | 11517 | 27 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116525 | 11657 | 31 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116526 | 11639 | 30 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116527 | 11599 | 22 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116528 | 11856 | 30 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116529 | 11570 | 28 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116530 | 11990 | 14 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116531 | 11700 | 25 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116532 | 11637 | 29 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116533 | 11803 | 29 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116534 | 11849 | 31 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116535 | 11614 | 32 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116536 | 11968 | 29 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116537 | 11612 | 29 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116538 | 11790 | 28 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116539 | 11600 | 28 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116540 | 12090 | 32 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116541 | 11907 | 26 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116542 | 11923 | 28 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116543 | 11705 | 30 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116544 | 11597 | 23 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116545 | 11677 | 30 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116546 | 11647 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116547 | 11858 | 28 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116548 | 11769 | 28 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116549 | 11754 | 28 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116550 | 11599 | 32 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116551 | 12129 | 31 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116552 | 11688 | 27 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116553 | 12018 | 29 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116554 | 12017 | 29 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116555 | 11612 | 31 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116556 | 12494 | 28 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116557 | 11623 | 32 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116558 | 11705 | 14 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116559 | 11958 | 30 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116560 | 11749 | 27 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116561 | 11651 | 29 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116562 | 11615 | 27 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116563 | 11537 | 26 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116564 | 11707 | 28 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116565 | 11062 | 25 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116566 | 11935 | 31 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116567 | 11672 | 26 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116568 | 11892 | 33 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116569 | 11632 | 38 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116570 | 11846 | 30 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116571 | 11601 | 29 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116572 | 11680 | 27 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116573 | 11794 | 29 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116574 | 11860 | 24 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116575 | 11928 | 30 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116576 | 11978 | 28 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116577 | 11877 | 32 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116578 | 11598 | 32 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116579 | 12001 | 31 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116580 | 11904 | 33 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116581 | 11881 | 31 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116582 | 11790 | 31 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116583 | 11616 | 29 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116584 | 12006 | 23 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116585 | 11822 | 34 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116586 | 11512 | 29 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116587 | 11731 | 12 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116588 | 12167 | 28 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116589 | 11777 | 27 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116590 | 11762 | 33 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116591 | 11612 | 26 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116592 | 11816 | 27 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116593 | 11676 | 25 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116594 | 11725 | 30 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116595 | 11995 | 29 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116596 | 11758 | 25 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116597 | 11689 | 26 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116598 | 11651 | 30 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116599 | 11507 | 31 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116600 | 11779 | 24 | +
29.06.2022 | OOD103-1V | S01 116601 | 11635 | 26 | +