## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2548
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.06.2022 | OOD103 | D 109508 | 12090 | 34 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109509 | 11732 | 35 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109510 | 12150 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109511 | 11857 | 45 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109512 | 11943 | 41 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109513 | 11245 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109514 | 11954 | 49 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109515 | 11953 | 36 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109516 | 11874 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109517 | 11978 | 39 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109518 | 11929 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109519 | 11764 | 45 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109520 | 12018 | 36 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109521 | 12008 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109522 | 11855 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109523 | 12142 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109524 | 12033 | 23 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109525 | 11850 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109526 | 11805 | 35 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109527 | 12053 | 45 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109528 | 11519 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109529 | 11703 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109530 | 11619 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109531 | 11667 | 57 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109532 | 12108 | 51 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109533 | 11760 | 45 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109534 | 11878 | 41 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109535 | 11971 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109536 | 11449 | 52 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109537 | 11871 | 57 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109538 | 11818 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109539 | 11825 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109540 | 12041 | 35 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109541 | 12031 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109542 | 12020 | 36 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109543 | 11838 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109544 | 11932 | 41 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109545 | 12015 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109546 | 11977 | 51 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109547 | 11714 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109548 | 11737 | 61 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109549 | 11629 | 51 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109550 | 11481 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109551 | 11830 | 41 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109552 | 11935 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109553 | 11361 | 55 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109554 | 11846 | 39 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109555 | 11929 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109556 | 12264 | 25 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109557 | 11997 | 55 | +