## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2565
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.06.2022 | OOD103 | D 109458 | 12220 | 32 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109459 | 11920 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109460 | 11755 | 39 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109461 | 12190 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109462 | 11707 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109463 | 11987 | 49 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109464 | 11832 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109465 | 12050 | 41 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109466 | 12348 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109467 | 12175 | 41 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109468 | 11881 | 39 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109469 | 12062 | 53 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109470 | 11700 | 36 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109471 | 11804 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109472 | 11893 | 54 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109473 | 11973 | 54 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109474 | 11841 | 24 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109475 | 12066 | 48 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109476 | 11933 | 38 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109477 | 11772 | 49 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109478 | 11872 | 40 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109479 | 12219 | 48 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109480 | 11795 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109481 | 11753 | 45 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109482 | 11837 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109483 | 12082 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109484 | 12008 | 38 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109485 | 11876 | 52 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109486 | 12018 | 45 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109487 | 12157 | 49 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109488 | 12356 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109489 | 12245 | 57 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109490 | 12110 | 30 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109491 | 11796 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109492 | 11731 | 37 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109493 | 12044 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109494 | 11863 | 42 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109495 | 12144 | 51 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109496 | 11758 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109497 | 11685 | 44 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109498 | 12029 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109499 | 11849 | 53 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109500 | 11972 | 38 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109501 | 11878 | 91 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109502 | 12007 | 39 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109503 | 12069 | 47 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109504 | 11817 | 43 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109505 | 11434 | 46 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109506 | 11817 | 31 | +
29.06.2022 | OOD103 | D 109507 | 12266 | 42 | +