## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2571
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.07.2022 | OOI101-1 | 106402 | 11711 | 183 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106403 | 12100 | 193 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106404 | 11906 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106405 | 12270 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106406 | 12170 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106407 | 11953 | 185 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106408 | 11334 | 180 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106409 | 11482 | 193 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106410 | 11954 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106411 | 11912 | 184 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106412 | 11989 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106413 | 11995 | 183 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106414 | 11850 | 179 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106415 | 12201 | 186 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106416 | 11664 | 191 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106417 | 11845 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106418 | 12298 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106419 | 12260 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106420 | 12035 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106421 | 12202 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106422 | 12201 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106423 | 11794 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106424 | 12027 | 184 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106425 | 12311 | 199 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106426 | 12444 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106427 | 12255 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106428 | 12354 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106429 | 12110 | 183 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106430 | 12071 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106431 | 12228 | 193 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106432 | 12188 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106433 | 12011 | 187 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106434 | 12202 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106435 | 11879 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106436 | 12311 | 193 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106437 | 11913 | 191 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106438 | 12002 | 186 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106439 | 12241 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106440 | 12154 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106441 | 11833 | 197 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106442 | 12505 | 190 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106443 | 12241 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106444 | 11925 | 193 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106445 | 12214 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106446 | 12293 | 196 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106447 | 12256 | 196 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106448 | 12172 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106449 | 12033 | 185 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106450 | 11756 | 190 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106451 | 11857 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106452 | 11807 | 191 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106453 | 11982 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106454 | 11641 | 190 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106455 | 11950 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106456 | 12244 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106457 | 12318 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106458 | 12009 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106459 | 12175 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106460 | 11292 | 197 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106461 | 12132 | 191 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106462 | 11918 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106463 | 12183 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106464 | 11649 | 190 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106465 | 12085 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106466 | 12047 | 186 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106467 | 12237 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106468 | 12052 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106469 | 11829 | 191 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106470 | 11422 | 190 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106471 | 11422 | 186 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106472 | 12461 | 185 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106473 | 12211 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106474 | 11855 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106475 | 12104 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106476 | 11890 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106477 | 12393 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106478 | 12030 | 187 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106479 | 11908 | 199 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106480 | 12177 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106481 | 12384 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106482 | 12175 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106483 | 12029 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106484 | 12275 | 186 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106485 | 11692 | 199 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106486 | 11448 | 196 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106487 | 12029 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106488 | 12258 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106489 | 11987 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106490 | 12297 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106491 | 11880 | 191 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106492 | 12050 | 197 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106493 | 11700 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106494 | 11845 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106495 | 11911 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106496 | 12202 | 185 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106497 | 12100 | 191 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106498 | 12158 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106499 | 11932 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106500 | 11781 | 197 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106501 | 12134 | 191 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106502 | 12167 | 199 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106503 | 12185 | 186 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106504 | 12005 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106505 | 12068 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106506 | 12519 | 193 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106507 | 11997 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106508 | 12237 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106509 | 11976 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106510 | 11760 | 190 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106511 | 11704 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106512 | 12228 | 183 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106513 | 11975 | 183 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106514 | 12039 | 196 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106515 | 12035 | 193 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106516 | 12067 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106517 | 12093 | 185 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106518 | 11858 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106519 | 12365 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106520 | 12320 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106521 | 11953 | 199 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106522 | 12130 | 197 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106523 | 12432 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106524 | 12219 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106525 | 12092 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106526 | 12175 | 197 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106527 | 11912 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106528 | 12134 | 182 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106529 | 12146 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106530 | 12186 | 186 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106531 | 11833 | 199 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106532 | 11863 | 191 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106533 | 11858 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106534 | 12035 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106535 | 11851 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106536 | 11763 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106537 | 11884 | 197 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106538 | 11827 | 191 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106539 | 12134 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106540 | 12117 | 187 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106541 | 12070 | 197 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106542 | 11823 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106543 | 11824 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106544 | 12215 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106545 | 11911 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106546 | 11904 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106547 | 11708 | 190 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106548 | 12056 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106549 | 11848 | 184 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106550 | 11814 | 186 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106551 | 12430 | 197 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106552 | 11955 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106553 | 12121 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106554 | 12406 | 190 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106555 | 12452 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106556 | 12165 | 187 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106557 | 11619 | 184 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106558 | 11910 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106559 | 12104 | 184 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106560 | 12120 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106561 | 11949 | 199 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106562 | 12009 | 185 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106563 | 11703 | 193 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106564 | 11730 | 186 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106565 | 11941 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106566 | 11619 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106567 | 11867 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106568 | 12215 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106569 | 11796 | 193 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106570 | 12351 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106571 | 12037 | 187 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106572 | 11750 | 191 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106573 | 11810 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106574 | 11959 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106575 | 11879 | 187 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106576 | 12047 | 183 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106577 | 12339 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106578 | 12110 | 191 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106579 | 11943 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106580 | 12029 | 190 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106581 | 11943 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106582 | 11917 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106583 | 12306 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106584 | 12105 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106585 | 12212 | 199 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106586 | 11820 | 185 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106587 | 11912 | 197 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106588 | 12072 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106589 | 11741 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106590 | 11961 | 185 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106591 | 12093 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106592 | 11836 | 185 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106593 | 11828 | 183 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106594 | 11970 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106595 | 11856 | 199 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106596 | 12244 | 196 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106597 | 11874 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106598 | 11816 | 196 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106599 | 11914 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106600 | 11867 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106601 | 11846 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106602 | 11690 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106603 | 11946 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106604 | 12197 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106605 | 11921 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106606 | 12247 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106607 | 11763 | 190 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106608 | 11813 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106609 | 12430 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106610 | 12065 | 197 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106611 | 12291 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106612 | 12152 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106613 | 12006 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106614 | 11884 | 180 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106615 | 12034 | 184 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106616 | 12016 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106617 | 11976 | 193 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106618 | 11641 | 197 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106619 | 11713 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106620 | 12161 | 197 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106621 | 12015 | 190 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106622 | 12173 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106623 | 12034 | 193 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106624 | 11682 | 187 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106625 | 12164 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106626 | 11104 | 190 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106627 | 11586 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106628 | 12060 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106629 | 11878 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106630 | 12270 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106631 | 12125 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106632 | 11952 | 190 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106633 | 11329 | 186 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106634 | 12273 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106635 | 11964 | 187 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106636 | 12221 | 183 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106637 | 12025 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106638 | 11961 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106639 | 11997 | 185 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106640 | 12042 | 185 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106641 | 11981 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106642 | 11981 | 191 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106643 | 12123 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106644 | 12006 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106645 | 12078 | 185 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106646 | 12100 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106647 | 12030 | 186 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106648 | 11904 | 184 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106649 | 12024 | 186 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106650 | 11866 | 199 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106651 | 12043 | 190 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106652 | 11834 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106653 | 12171 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106654 | 12033 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106655 | 12194 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106656 | 12216 | 187 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106657 | 12067 | 197 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106658 | 11951 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106659 | 12475 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106660 | 12058 | 187 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106661 | 12211 | 185 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106662 | 12212 | 179 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106663 | 12085 | 193 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106664 | 11966 | 199 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106665 | 11647 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106666 | 11989 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106667 | 12154 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106668 | 12122 | 196 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106669 | 12031 | 197 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106670 | 12298 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106671 | 12179 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106672 | 11753 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106673 | 12234 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106674 | 11927 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106675 | 12043 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106676 | 12203 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106677 | 12205 | 184 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106678 | 12068 | 187 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106679 | 11958 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106680 | 11639 | 196 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106681 | 11981 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106682 | 12146 | 197 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106683 | 12113 | 186 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106684 | 12036 | 190 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106685 | 12294 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106686 | 12177 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106687 | 11747 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106688 | 12230 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106689 | 11918 | 199 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106690 | 12038 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106691 | 12203 | 191 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106692 | 12206 | 191 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106693 | 12064 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106694 | 11956 | 196 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106695 | 11632 | 184 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106696 | 11979 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106697 | 12146 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106698 | 12112 | 190 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106699 | 12035 | 191 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106700 | 12295 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106701 | 12178 | 197 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106702 | 11748 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106703 | 12228 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106704 | 11917 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106705 | 12037 | 183 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106706 | 12199 | 196 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106707 | 12208 | 193 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106708 | 12063 | 197 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106709 | 11954 | 199 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106710 | 11636 | 190 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106711 | 11978 | 191 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106712 | 12143 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106713 | 12111 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106714 | 12041 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106715 | 12297 | 196 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106716 | 12182 | 199 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106717 | 11745 | 196 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106718 | 12228 | 184 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106719 | 11916 | 190 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106720 | 12036 | 184 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106721 | 12200 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106722 | 12207 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106723 | 12062 | 186 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106724 | 11955 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106725 | 12455 | 191 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106726 | 11632 | 199 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106727 | 11978 | 193 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106728 | 12143 | 197 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106729 | 12100 | 196 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106730 | 12038 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106731 | 12291 | 199 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106732 | 12177 | 183 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106733 | 11739 | 199 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106734 | 12222 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106735 | 11915 | 193 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106736 | 12033 | 184 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106737 | 12197 | 197 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106738 | 12211 | 184 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106739 | 12062 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106740 | 11953 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106741 | 12474 | 193 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106742 | 11643 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106743 | 11975 | 191 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106744 | 12142 | 196 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106745 | 12110 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106746 | 12040 | 196 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106747 | 12296 | 199 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106748 | 12178 | 181 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106749 | 11741 | 196 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106750 | 12225 | 187 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106751 | 11910 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106752 | 12039 | 191 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106753 | 12199 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106754 | 12216 | 185 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106755 | 12067 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106756 | 11957 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106757 | 12480 | 197 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106758 | 11639 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106759 | 11982 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106760 | 12148 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106761 | 12106 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106762 | 12039 | 200 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106763 | 12295 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106764 | 12180 | 185 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106765 | 11743 | 199 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106766 | 12226 | 190 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106767 | 11918 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106768 | 12032 | 190 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106769 | 12192 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106770 | 12212 | 185 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106771 | 12061 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106772 | 11949 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106773 | 12473 | 199 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106774 | 11641 | 196 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106775 | 11972 | 194 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106776 | 12142 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106777 | 12109 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106778 | 12036 | 198 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106779 | 12296 | 193 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106780 | 12177 | 183 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106781 | 11737 | 197 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106782 | 12224 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106783 | 11909 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106784 | 12042 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106785 | 12203 | 184 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106786 | 12221 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106787 | 12069 | 196 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106788 | 11958 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106789 | 12484 | 191 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106790 | 11638 | 188 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106791 | 11984 | 197 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106792 | 12152 | 192 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106793 | 12105 | 189 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106794 | 12040 | 187 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106795 | 12298 | 197 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106796 | 12180 | 186 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106797 | 11741 | 186 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106798 | 12228 | 193 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106799 | 11918 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106800 | 12044 | 195 | +
01.07.2022 | OOI101-1 | 106801 | 12204 | 185 | +