## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2498
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138834 | 11393 | 64 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138835 | 11840 | 44 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138836 | 11732 | 45 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138837 | 11935 | 47 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138838 | 11924 | 47 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138839 | 11135 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138840 | 11700 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138841 | 12011 | 47 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138842 | 11965 | 46 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138843 | 11835 | 48 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138844 | 11783 | 43 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138845 | 11723 | 48 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138846 | 11782 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138847 | 11765 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138848 | 11872 | 59 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138849 | 11647 | 46 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138850 | 11814 | 45 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138851 | 11792 | 46 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138852 | 11740 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138853 | 11673 | 44 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138854 | 11974 | 49 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138855 | 11763 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138856 | 11740 | 44 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138857 | 11702 | 39 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138858 | 11960 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138859 | 11788 | 44 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138860 | 11911 | 59 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138861 | 11679 | 46 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138862 | 11829 | 46 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138863 | 11812 | 46 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138864 | 11932 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138865 | 11919 | 48 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138866 | 12001 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138867 | 11823 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138868 | 11881 | 44 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138869 | 11698 | 45 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138870 | 11894 | 45 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138871 | 11949 | 43 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138872 | 11621 | 61 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138873 | 11769 | 49 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138874 | 12045 | 66 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138875 | 11937 | 52 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138876 | 11962 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138877 | 11781 | 47 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138878 | 11994 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138879 | 11889 | 46 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138880 | 12097 | 45 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138881 | 12119 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138882 | 11989 | 58 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138883 | 11944 | 47 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138884 | 11907 | 54 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138885 | 11967 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138886 | 11799 | 45 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138887 | 11781 | 52 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138888 | 12033 | 66 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138889 | 11937 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138890 | 11791 | 45 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138891 | 11917 | 48 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138892 | 11994 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138893 | 11821 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138894 | 12067 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138895 | 11958 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138896 | 11958 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138897 | 11767 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138898 | 11999 | 46 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138899 | 11857 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138900 | 11776 | 54 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138901 | 11738 | 48 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138902 | 12027 | 65 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138903 | 11931 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138904 | 11822 | 47 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138905 | 11807 | 46 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138906 | 11908 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138907 | 11877 | 49 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138908 | 11951 | 46 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138909 | 12027 | 46 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138910 | 11849 | 55 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138911 | 12014 | 45 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138912 | 11808 | 49 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138913 | 11788 | 49 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138914 | 11827 | 52 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138915 | 11768 | 54 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138916 | 12037 | 68 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138917 | 11938 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138918 | 11767 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138919 | 11851 | 49 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138920 | 11198 | 54 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138921 | 11911 | 52 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138922 | 11760 | 52 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138923 | 11799 | 54 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138924 | 11734 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138925 | 11912 | 56 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138926 | 11925 | 45 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138927 | 11995 | 47 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138928 | 11906 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138929 | 12029 | 66 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138930 | 11940 | 54 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138931 | 11794 | 52 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138932 | 11877 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138933 | 11875 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138934 | 11783 | 48 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138935 | 11875 | 54 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138936 | 11963 | 49 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138937 | 12019 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138938 | 11881 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138939 | 11910 | 52 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138940 | 11796 | 44 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138941 | 11962 | 55 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138942 | 11821 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138943 | 11943 | 55 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138944 | 11905 | 55 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138945 | 12047 | 66 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138946 | 12220 | 47 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138947 | 11784 | 41 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138948 | 11898 | 42 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138949 | 11634 | 44 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138950 | 11791 | 44 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138951 | 11901 | 52 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138952 | 11924 | 46 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138953 | 11741 | 43 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138954 | 11585 | 56 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138955 | 11765 | 48 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138956 | 11880 | 47 | +
01.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138957 | 11306 | 55 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138958 | 11983 | 56 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138959 | 11832 | 34 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138960 | 11667 | 35 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138961 | 11746 | 30 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138962 | 11908 | 42 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138963 | 11699 | 33 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138964 | 11837 | 30 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138965 | 12088 | 47 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138966 | 12224 | 37 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138967 | 11750 | 34 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138968 | 11833 | 34 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138969 | 11869 | 45 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138970 | 11917 | 32 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138971 | 11996 | 32 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138972 | 11711 | 33 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138973 | 11854 | 35 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138974 | 11859 | 38 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138975 | 11859 | 39 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138976 | 11767 | 40 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138977 | 12065 | 46 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138978 | 12218 | 36 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138979 | 11727 | 34 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138980 | 11813 | 35 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138981 | 11916 | 28 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138982 | 11686 | 32 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138983 | 11030 | 35 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138984 | 11942 | 36 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138985 | 11754 | 35 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138986 | 11858 | 33 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138987 | 11885 | 35 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138988 | 11883 | 33 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138989 | 11902 | 53 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138990 | 12057 | 48 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138991 | 12216 | 38 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138992 | 11721 | 35 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138993 | 11801 | 39 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138994 | 11798 | 35 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138995 | 11902 | 33 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138996 | 11788 | 32 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138997 | 11830 | 36 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138998 | 11921 | 32 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 138999 | 11623 | 40 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139000 | 11795 | 39 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139001 | 11813 | 33 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139002 | 12061 | 49 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139003 | 12221 | 39 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139004 | 11709 | 37 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139005 | 11806 | 38 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139006 | 11751 | 29 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139007 | 11749 | 36 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139008 | 11874 | 35 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139009 | 12025 | 37 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139010 | 12016 | 32 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139011 | 11660 | 38 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139012 | 11915 | 32 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139013 | 11794 | 35 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139014 | 11707 | 34 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139015 | 12055 | 45 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139016 | 12215 | 39 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139017 | 11704 | 35 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139018 | 11780 | 25 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139019 | 12004 | 32 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139020 | 11885 | 35 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139021 | 11952 | 38 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139022 | 11053 | 30 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139023 | 11308 | 31 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139024 | 11925 | 29 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139025 | 11716 | 36 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139026 | 11904 | 25 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139027 | 11807 | 34 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139028 | 11357 | 42 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139029 | 12051 | 48 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139030 | 12211 | 39 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139031 | 11933 | 35 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139032 | 11826 | 33 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139033 | 11885 | 36 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139034 | 11968 | 36 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139035 | 12049 | 34 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139036 | 11363 | 38 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139037 | 11798 | 37 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139038 | 11956 | 33 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139039 | 11854 | 30 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139040 | 11946 | 36 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139041 | 11840 | 38 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139042 | 11997 | 40 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139043 | 12019 | 35 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139044 | 12050 | 49 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139045 | 11734 | 34 | +
04.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139046 | 12008 | 30 | +