## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2564
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.06.2022 | OOD103 | W 103801 | 12102 | 64 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103802 | 12038 | 55 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103803 | 11832 | 54 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103804 | 11644 | 48 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103805 | 11496 | 56 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103806 | 11642 | 50 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103807 | 11924 | 47 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103808 | 11796 | 47 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103809 | 11670 | 51 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103810 | 11905 | 45 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103811 | 11731 | 53 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103812 | 11902 | 58 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103813 | 11790 | 47 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103814 | 11732 | 50 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103815 | 11935 | 67 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103816 | 11872 | 67 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103817 | 11692 | 48 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103818 | 11922 | 52 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103819 | 11634 | 50 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103820 | 11878 | 56 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103821 | 12084 | 55 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103822 | 11709 | 52 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103823 | 11917 | 53 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103824 | 11734 | 46 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103825 | 11926 | 49 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103826 | 11721 | 56 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103827 | 11783 | 54 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103828 | 11694 | 62 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103829 | 11652 | 51 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103830 | 11904 | 55 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103831 | 11648 | 55 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103832 | 11852 | 54 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103833 | 12199 | 55 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103834 | 11693 | 53 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103835 | 11747 | 49 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103836 | 11739 | 58 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103837 | 11616 | 51 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103838 | 11610 | 58 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103839 | 11634 | 53 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103840 | 11848 | 44 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103841 | 11197 | 43 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103842 | 11546 | 49 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103843 | 11870 | 54 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103844 | 11745 | 50 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103845 | 11665 | 52 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103846 | 11647 | 41 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103847 | 11876 | 50 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103848 | 11826 | 53 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103849 | 11614 | 47 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103850 | 11953 | 52 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103851 | 11624 | 46 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103852 | 11640 | 57 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103853 | 11710 | 54 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103854 | 12039 | 64 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103855 | 11964 | 82 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103856 | 11745 | 56 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103857 | 11647 | 57 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103858 | 11666 | 55 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103859 | 12223 | 54 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103860 | 11837 | 54 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103861 | 11864 | 53 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103862 | 12033 | 59 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103863 | 11687 | 57 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103864 | 11804 | 57 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103865 | 11931 | 68 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103866 | 11927 | 66 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103867 | 11620 | 64 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103868 | 12197 | 66 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103869 | 11627 | 63 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103870 | 11702 | 64 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103871 | 11704 | 58 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103872 | 11630 | 64 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103873 | 11801 | 59 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103874 | 11887 | 60 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103875 | 11715 | 60 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103876 | 12058 | 48 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103877 | 11794 | 57 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103878 | 11647 | 51 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103879 | 11803 | 79 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103880 | 11957 | 65 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103881 | 11722 | 65 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103882 | 11869 | 59 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103883 | 11738 | 55 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103884 | 12245 | 60 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103885 | 11792 | 59 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103886 | 11993 | 56 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103887 | 11861 | 59 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103888 | 11719 | 53 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103889 | 11781 | 55 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103890 | 11485 | 60 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103891 | 11981 | 72 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103892 | 11937 | 65 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103893 | 11706 | 64 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103894 | 12263 | 82 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103895 | 11797 | 53 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103896 | 11643 | 48 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103897 | 11878 | 58 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103898 | 11886 | 61 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103899 | 11765 | 59 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103900 | 11792 | 49 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103901 | 11913 | 64 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103902 | 12143 | 69 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103903 | 11793 | 57 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103904 | 11835 | 55 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103905 | 11829 | 58 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103906 | 11739 | 58 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103907 | 11933 | 73 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103908 | 11690 | 59 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103909 | 11854 | 65 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103910 | 12063 | 65 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103911 | 11873 | 58 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103912 | 11881 | 66 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103913 | 11811 | 68 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103914 | 11663 | 52 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103915 | 11944 | 66 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103916 | 11821 | 64 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103917 | 12000 | 61 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103918 | 11849 | 63 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103919 | 11879 | 58 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103920 | 11918 | 59 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103921 | 12083 | 64 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103922 | 11921 | 70 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103923 | 12223 | 76 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103924 | 11844 | 56 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103925 | 11793 | 55 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103926 | 11974 | 67 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103927 | 12123 | 58 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103928 | 11592 | 71 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103929 | 11946 | 62 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103930 | 12021 | 55 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103931 | 12212 | 54 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103932 | 11662 | 60 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103933 | 11924 | 61 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103934 | 11795 | 72 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103935 | 11987 | 53 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103936 | 11737 | 52 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103937 | 11594 | 60 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103938 | 11706 | 57 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103939 | 11670 | 71 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103940 | 12015 | 55 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103941 | 11868 | 56 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103942 | 11807 | 64 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103943 | 11888 | 53 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103944 | 11952 | 62 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103945 | 11930 | 72 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103946 | 11742 | 57 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103947 | 11695 | 59 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103948 | 12027 | 58 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103949 | 11858 | 56 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103950 | 12006 | 54 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103951 | 12083 | 64 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103952 | 11729 | 56 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103953 | 12024 | 59 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103954 | 11840 | 62 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103955 | 12179 | 62 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103956 | 11991 | 70 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103957 | 12053 | 59 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103958 | 12179 | 69 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103959 | 12204 | 69 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103960 | 11577 | 64 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103961 | 11852 | 58 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103962 | 11790 | 46 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103963 | 12470 | 64 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103964 | 11655 | 56 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103965 | 11907 | 52 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103966 | 11507 | 57 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103967 | 12049 | 55 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103968 | 12183 | 59 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103969 | 12219 | 58 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103970 | 11824 | 66 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103971 | 11889 | 58 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103972 | 11861 | 65 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103973 | 11734 | 54 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103974 | 11574 | 57 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103975 | 11826 | 58 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103976 | 11998 | 65 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103977 | 11948 | 56 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103978 | 12136 | 51 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103979 | 11992 | 62 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103980 | 11655 | 58 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103981 | 11745 | 63 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103982 | 12272 | 53 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103983 | 11726 | 58 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103984 | 11737 | 61 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103985 | 12047 | 66 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103986 | 11802 | 58 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103987 | 11833 | 57 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103988 | 12074 | 65 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103989 | 11762 | 64 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103990 | 11883 | 72 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103991 | 11753 | 60 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103992 | 11675 | 64 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103993 | 12039 | 57 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103994 | 12048 | 66 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103995 | 12112 | 65 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103996 | 11881 | 65 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103997 | 12247 | 65 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103998 | 11700 | 61 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 103999 | 12142 | 70 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104000 | 11784 | 53 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104001 | 11632 | 62 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104002 | 11978 | 59 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104003 | 11673 | 54 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104004 | 11821 | 58 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104005 | 11635 | 59 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104006 | 11757 | 60 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104007 | 12048 | 55 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104008 | 11662 | 58 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104009 | 11735 | 63 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104010 | 11775 | 52 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104011 | 11764 | 51 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104012 | 11752 | 61 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104013 | 11663 | 59 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104014 | 11817 | 73 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104015 | 11614 | 54 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104016 | 11968 | 56 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104017 | 11832 | 53 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104018 | 11950 | 62 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104019 | 12049 | 63 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104020 | 11774 | 58 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104021 | 12340 | 67 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104022 | 11800 | 67 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104023 | 11782 | 63 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104024 | 11864 | 56 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104025 | 11769 | 60 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104026 | 11917 | 64 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104027 | 11407 | 62 | +
30.06.2022 | OOD103 | W 104028 | 12059 | 59 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104029 | 12018 | 44 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104030 | 11030 | 49 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104031 | 11911 | 49 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104032 | 11763 | 45 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104033 | 11977 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104034 | 11351 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104035 | 11699 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104036 | 11639 | 48 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104037 | 11675 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104038 | 11719 | 44 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104039 | 11777 | 45 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104040 | 11245 | 59 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104041 | 11708 | 54 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104042 | 11934 | 49 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104043 | 11769 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104044 | 11961 | 34 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104045 | 11475 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104046 | 11801 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104047 | 11535 | 47 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104048 | 11692 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104049 | 11883 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104050 | 11654 | 60 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104051 | 11772 | 46 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104052 | 11783 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104053 | 11531 | 55 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104054 | 11253 | 58 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104055 | 11805 | 55 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104056 | 11708 | 43 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104057 | 11151 | 49 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104058 | 11554 | 43 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104059 | 11965 | 56 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104060 | 11566 | 55 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104061 | 11677 | 55 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104062 | 11572 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104063 | 11120 | 54 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104064 | 12047 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104065 | 11705 | 47 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104066 | 11684 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104067 | 11644 | 45 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104068 | 11570 | 52 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104069 | 11591 | 58 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104070 | 11634 | 80 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104071 | 11768 | 43 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104072 | 11766 | 56 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104073 | 11709 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104074 | 11763 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104075 | 11752 | 75 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104076 | 11575 | 45 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104077 | 11869 | 54 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104078 | 11903 | 48 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104079 | 11506 | 43 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104080 | 11690 | 58 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104081 | 11645 | 52 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104082 | 11861 | 58 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104083 | 11576 | 52 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104084 | 11504 | 48 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104085 | 11102 | 40 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104086 | 11736 | 74 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104087 | 11593 | 57 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104088 | 11825 | 55 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104089 | 11753 | 60 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104090 | 11575 | 42 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104091 | 11593 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104092 | 11786 | 59 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104093 | 11742 | 58 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104094 | 11663 | 54 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104095 | 11886 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104096 | 11691 | 46 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104097 | 11212 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104098 | 11642 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104099 | 11698 | 46 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104100 | 11714 | 49 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104101 | 11649 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104102 | 11436 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104103 | 11534 | 59 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104104 | 11858 | 57 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104105 | 11988 | 52 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104106 | 11420 | 46 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104107 | 11736 | 58 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104108 | 11668 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104109 | 11687 | 46 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104110 | 11721 | 49 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104111 | 11431 | 54 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104112 | 12015 | 64 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104113 | 11925 | 44 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104114 | 11699 | 49 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104115 | 11850 | 54 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104116 | 11726 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104117 | 11589 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104118 | 11731 | 49 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104119 | 11805 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104120 | 11931 | 47 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104121 | 11787 | 56 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104122 | 11633 | 55 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104123 | 11866 | 43 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104124 | 11768 | 62 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104125 | 11339 | 61 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104126 | 11947 | 54 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104127 | 11856 | 54 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104128 | 11509 | 46 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104129 | 11802 | 59 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104130 | 12092 | 56 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104131 | 11638 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104132 | 11943 | 35 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104133 | 11908 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104134 | 11872 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104135 | 11634 | 46 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104136 | 11402 | 44 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104137 | 11612 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104138 | 11884 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104139 | 11707 | 61 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104140 | 11680 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104141 | 10927 | 63 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104142 | 11622 | 65 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104143 | 11575 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104144 | 11346 | 57 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104145 | 11684 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104146 | 11846 | 40 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104147 | 11862 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104148 | 11887 | 49 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104149 | 11599 | 47 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104150 | 11987 | 48 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104151 | 11797 | 48 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104152 | 11819 | 47 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104153 | 11961 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104154 | 11742 | 57 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104155 | 11801 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104156 | 11692 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104157 | 11512 | 57 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104158 | 11565 | 55 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104159 | 11310 | 56 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104160 | 12096 | 27 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104161 | 11957 | 47 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104162 | 11949 | 46 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104163 | 11629 | 61 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104164 | 10935 | 61 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104165 | 11285 | 59 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104166 | 12120 | 48 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104167 | 11392 | 61 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104168 | 11793 | 57 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104169 | 11894 | 49 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104170 | 11644 | 52 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104171 | 11039 | 75 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104172 | 11633 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104173 | 11683 | 52 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104174 | 11737 | 45 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104175 | 11648 | 62 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104176 | 11874 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104177 | 11738 | 45 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104178 | 11685 | 57 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104179 | 11748 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104180 | 11575 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104181 | 11825 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104182 | 11840 | 63 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104183 | 11523 | 47 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104184 | 11379 | 61 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104185 | 11881 | 55 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104186 | 11538 | 54 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104187 | 11439 | 58 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104188 | 11610 | 52 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104189 | 11717 | 31 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104190 | 11410 | 61 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104191 | 11782 | 59 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104192 | 11610 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104193 | 11845 | 54 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104194 | 11354 | 67 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104195 | 11729 | 43 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104196 | 11531 | 54 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104197 | 11795 | 45 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104198 | 11664 | 58 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104199 | 11851 | 54 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104200 | 11513 | 57 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104201 | 11681 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104202 | 11599 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104203 | 11737 | 31 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104204 | 11774 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104205 | 11616 | 50 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104206 | 11863 | 49 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104207 | 11438 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104208 | 11396 | 66 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104209 | 11105 | 65 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104210 | 11597 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104211 | 11781 | 64 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104212 | 11722 | 49 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104213 | 11746 | 53 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104214 | 11875 | 61 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104215 | 12073 | 56 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104216 | 11864 | 38 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104217 | 11643 | 47 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104218 | 11522 | 47 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104219 | 11404 | 55 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104220 | 11744 | 74 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104221 | 11816 | 84 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104222 | 11640 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104223 | 11663 | 52 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104224 | 11841 | 63 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104225 | 11523 | 51 | +
01.07.2022 | OOD103 | W 104226 | 11653 | 55 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104227 | 11841 | 29 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104228 | 11881 | 41 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104229 | 11663 | 46 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104230 | 11829 | 45 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104231 | 11856 | 50 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104232 | 11734 | 40 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104233 | 11804 | 41 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104234 | 12034 | 45 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104235 | 12012 | 45 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104236 | 11787 | 40 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104237 | 11658 | 46 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104238 | 11840 | 39 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104239 | 12027 | 44 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104240 | 11721 | 42 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104241 | 11706 | 44 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104242 | 11967 | 25 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104243 | 11914 | 39 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104244 | 11871 | 48 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104245 | 11921 | 43 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104246 | 11865 | 39 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104247 | 11163 | 44 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104248 | 11921 | 34 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104249 | 11685 | 44 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104250 | 12082 | 39 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104251 | 11995 | 40 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104252 | 11661 | 40 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104253 | 11832 | 29 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104254 | 11936 | 42 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104255 | 12053 | 43 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104256 | 11677 | 37 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104257 | 12039 | 25 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104258 | 12098 | 41 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104259 | 11897 | 38 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104260 | 11747 | 32 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104261 | 11817 | 44 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104262 | 11778 | 42 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104263 | 11791 | 44 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104264 | 12163 | 41 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104265 | 11653 | 40 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104266 | 11839 | 42 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104267 | 11892 | 49 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104268 | 11912 | 44 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104269 | 11922 | 39 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104270 | 11974 | 44 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104271 | 11956 | 46 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104272 | 11747 | 27 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104273 | 11922 | 47 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104274 | 11794 | 37 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104275 | 11674 | 45 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104276 | 11879 | 42 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104277 | 12049 | 50 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104278 | 11743 | 44 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104279 | 11850 | 43 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104280 | 12150 | 49 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104281 | 12057 | 50 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104282 | 11982 | 42 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104283 | 11711 | 47 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104284 | 11911 | 45 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104285 | 11847 | 44 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104286 | 11639 | 45 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104287 | 11814 | 43 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104288 | 10765 | 32 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104289 | 12053 | 50 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104290 | 11859 | 35 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104291 | 11892 | 36 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104292 | 11870 | 40 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104293 | 11551 | 35 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104294 | 11811 | 43 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104295 | 11944 | 48 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104296 | 11582 | 34 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104297 | 12121 | 37 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104298 | 11579 | 44 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104299 | 11520 | 42 | +
04.07.2022 | OOD103 | W 104300 | 11454 | 37 | +