## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2556
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100776 | 10778 | 15 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100777 | 10983 | 20 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100778 | 10749 | 21 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100779 | 10546 | 15 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100780 | 10913 | 20 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100781 | 10596 | 15 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100782 | 10656 | 15 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100783 | 10512 | 21 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100784 | 10789 | 17 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100785 | 10794 | 16 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100786 | 10967 | 22 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100787 | 11031 | 17 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100788 | 10914 | 21 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100789 | 10787 | 18 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100790 | 10843 | 16 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100791 | 10663 | 2 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100792 | 11024 | 15 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100793 | 10716 | 17 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100794 | 10791 | 15 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100795 | 10540 | 16 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100796 | 10750 | 25 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100797 | 10754 | 14 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100798 | 10735 | 19 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100799 | 10911 | 16 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100800 | 10837 | 18 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100801 | 11022 | 15 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100802 | 10945 | 28 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100803 | 10699 | 16 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100804 | 10431 | 16 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100805 | 10908 | 20 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100806 | 10791 | 18 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100807 | 10888 | 6 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100808 | 10826 | 23 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100809 | 10999 | 15 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100810 | 10857 | 23 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100811 | 10691 | 17 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100812 | 11075 | 20 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100813 | 10683 | 20 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100814 | 10716 | 22 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100815 | 10714 | 20 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100816 | 10812 | 22 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100817 | 10913 | 20 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100818 | 10989 | 25 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100819 | 10577 | 24 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100820 | 10767 | 27 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100821 | 10605 | 21 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100822 | 10547 | 17 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100823 | 11075 | 6 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100824 | 11003 | 20 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100825 | 10874 | 22 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100826 | 10688 | 24 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100827 | 10915 | 20 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100828 | 10622 | 26 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100829 | 10947 | 20 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100830 | 10797 | 22 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100831 | 10756 | 25 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100832 | 10701 | 20 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100833 | 10741 | 26 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100834 | 10794 | 25 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100835 | 10949 | 28 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100836 | 10829 | 23 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100837 | 10875 | 22 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100838 | 10777 | 19 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100839 | 10930 | 17 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100840 | 10917 | 21 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100841 | 10827 | 20 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100842 | 11001 | 25 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100843 | 11028 | 18 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100844 | 10895 | 22 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100845 | 10858 | 21 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100846 | 10899 | 23 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100847 | 10698 | 20 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100848 | 10786 | 25 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100849 | 10855 | 25 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100850 | 10908 | 26 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100851 | 10501 | 25 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100852 | 10952 | 23 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100853 | 10720 | 7 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100854 | 10581 | 20 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100855 | 11020 | 25 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100856 | 10695 | 24 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100857 | 10700 | 23 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100858 | 10945 | 36 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100859 | 10899 | 20 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100860 | 10879 | 23 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100861 | 10839 | 24 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100862 | 10993 | 23 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100863 | 10926 | 27 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100864 | 10690 | 25 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100865 | 11051 | 24 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100866 | 10745 | 27 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100867 | 10857 | 23 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100868 | 10834 | 11 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100869 | 10880 | 23 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100870 | 10829 | 18 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100871 | 10875 | 21 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100872 | 11072 | 23 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100873 | 11071 | 21 | +
04.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100874 | 10840 | 11 | +
05.07.2022 | OOA101-1 V2 | V 100875 | 10568 | 39 | +