## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2490
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121401 | 11684 | 56 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121402 | 11756 | 39 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121403 | 11548 | 39 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121404 | 11430 | 36 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121405 | 11647 | 39 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121406 | 11309 | 34 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121407 | 11550 | 34 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121408 | 11333 | 36 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121409 | 11500 | 39 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121410 | 11692 | 41 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121411 | 11820 | 43 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121412 | 11591 | 32 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121413 | 11628 | 41 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121414 | 11477 | 37 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121415 | 11750 | 39 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121416 | 11634 | 57 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121417 | 11948 | 43 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121418 | 11460 | 36 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121419 | 11334 | 37 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121420 | 11409 | 42 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121421 | 11421 | 37 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121422 | 11474 | 42 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121423 | 11250 | 41 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121424 | 11298 | 40 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121425 | 11587 | 41 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121426 | 11498 | 36 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121427 | 11792 | 38 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121428 | 11220 | 35 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121429 | 11718 | 42 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121430 | 11556 | 41 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121431 | 11639 | 53 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121432 | 11613 | 33 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121433 | 11553 | 31 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121434 | 11293 | 34 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121435 | 11262 | 33 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121436 | 11542 | 39 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121437 | 10227 | 31 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121438 | 11620 | 32 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121439 | 11421 | 35 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121440 | 11446 | 31 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121441 | 11434 | 35 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121442 | 11412 | 35 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121443 | 11738 | 34 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121444 | 11633 | 58 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121445 | 11676 | 37 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121446 | 11333 | 35 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121447 | 11494 | 40 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121448 | 11514 | 40 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121449 | 11438 | 41 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121450 | 11523 | 35 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121451 | 11410 | 36 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121452 | 11365 | 35 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121453 | 11513 | 40 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121454 | 11451 | 37 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121455 | 11228 | 39 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121456 | 11603 | 58 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121457 | 11606 | 44 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121458 | 11635 | 37 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121459 | 11681 | 37 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121460 | 11992 | 42 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121461 | 11372 | 40 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121462 | 11539 | 44 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121463 | 11629 | 43 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121464 | 11552 | 40 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121465 | 11539 | 41 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121466 | 11506 | 42 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121467 | 11593 | 36 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121468 | 11623 | 37 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121469 | 11447 | 35 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121470 | 11468 | 41 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121471 | 11547 | 40 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121472 | 11548 | 53 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121473 | 11114 | 39 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121474 | 11612 | 40 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121475 | 11568 | 37 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121476 | 11511 | 40 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121477 | 11677 | 42 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121478 | 11547 | 41 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121479 | 11470 | 43 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121480 | 11378 | 42 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121481 | 11656 | 38 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121482 | 11177 | 39 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121483 | 11403 | 32 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121484 | 11349 | 40 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121485 | 11461 | 37 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121486 | 11319 | 37 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121487 | 11455 | 37 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121488 | 11584 | 56 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121489 | 11489 | 42 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121490 | 11741 | 45 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121491 | 11401 | 39 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121492 | 11512 | 44 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121493 | 11380 | 40 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121494 | 11376 | 36 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121495 | 11542 | 39 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121496 | 11593 | 37 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121497 | 11418 | 38 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121498 | 11479 | 45 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121499 | 11538 | 39 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121500 | 11789 | 43 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121501 | 11602 | 56 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121502 | 11540 | 41 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121503 | 11769 | 45 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121504 | 11503 | 40 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121505 | 11452 | 43 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121506 | 11645 | 44 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121507 | 11430 | 45 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121508 | 11748 | 46 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121509 | 11410 | 40 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121510 | 11595 | 40 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121511 | 11614 | 44 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121512 | 11372 | 36 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121513 | 11472 | 40 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121514 | 11429 | 45 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121515 | 11749 | 46 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121516 | 11634 | 45 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121517 | 11376 | 60 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121518 | 11631 | 38 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121519 | 11555 | 39 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121520 | 11552 | 40 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121521 | 11553 | 41 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121522 | 11398 | 37 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121523 | 11778 | 45 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121524 | 11481 | 44 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121525 | 11304 | 35 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121526 | 11421 | 41 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121527 | 11439 | 39 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121528 | 11646 | 43 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121529 | 11628 | 41 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121530 | 11709 | 46 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121531 | 11435 | 58 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121532 | 11714 | 39 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121533 | 11511 | 47 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121534 | 11879 | 48 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121535 | 11576 | 46 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121536 | 11524 | 48 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121537 | 11770 | 45 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121538 | 11346 | 45 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121539 | 11602 | 40 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121540 | 11349 | 42 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121541 | 11274 | 38 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121542 | 11576 | 45 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121543 | 11425 | 38 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121544 | 11657 | 43 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121545 | 11502 | 53 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121546 | 11640 | 50 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121547 | 11497 | 48 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121548 | 11883 | 48 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121549 | 11448 | 41 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121550 | 11508 | 43 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121551 | 11532 | 45 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121552 | 11448 | 52 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121553 | 11698 | 43 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121554 | 11570 | 42 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121555 | 11559 | 47 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121556 | 11412 | 40 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121557 | 11455 | 47 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121558 | 11420 | 41 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121559 | 11384 | 47 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121560 | 11569 | 57 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121561 | 11584 | 47 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121562 | 11501 | 44 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121563 | 11397 | 42 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121564 | 11573 | 46 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121565 | 11585 | 38 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121566 | 11287 | 47 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121567 | 11365 | 41 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121568 | 11622 | 42 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121569 | 11263 | 43 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121570 | 11496 | 46 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121571 | 11509 | 45 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121572 | 11505 | 42 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121573 | 11409 | 48 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121574 | 11612 | 54 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121575 | 11533 | 47 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121576 | 11529 | 51 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121577 | 11581 | 44 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121578 | 11317 | 45 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121579 | 11561 | 47 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121580 | 11379 | 48 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121581 | 11611 | 48 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121582 | 11643 | 52 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121583 | 11763 | 55 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121584 | 11618 | 44 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121585 | 11760 | 44 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121586 | 11508 | 43 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121587 | 11641 | 44 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121588 | 11610 | 55 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121589 | 11563 | 45 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121590 | 11371 | 38 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121591 | 11902 | 45 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121592 | 11405 | 47 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121593 | 11443 | 45 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121594 | 11600 | 45 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121595 | 11345 | 42 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121596 | 11677 | 42 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121597 | 11728 | 50 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121598 | 11428 | 40 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121599 | 11498 | 45 | +
05.07.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121600 | 11661 | 43 | +