## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2580
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.07.2022 | OOMLF110 | B 100004 | 9670 | 200 | +
05.07.2022 | OOMLF110 | B 100005 | 10582 | 200 | +