## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2573
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
06.07.2022 | OOD103 | SR 100351 | 11598 | 60 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100352 | 11529 | 43 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100353 | 11559 | 49 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100354 | 11422 | 49 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100355 | 11514 | 43 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100356 | 11482 | 45 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100357 | 11407 | 45 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100358 | 11640 | 47 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100359 | 11720 | 47 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100360 | 11529 | 41 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100361 | 11922 | 53 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100362 | 11771 | 43 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100363 | 11751 | 50 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100364 | 11821 | 49 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100365 | 11692 | 43 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100366 | 11596 | 51 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100367 | 11670 | 60 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100368 | 11433 | 44 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100369 | 11666 | 46 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100370 | 11650 | 46 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100371 | 11679 | 45 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100372 | 11481 | 50 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100373 | 11723 | 45 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100374 | 11212 | 45 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100375 | 11601 | 44 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100376 | 11755 | 45 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100377 | 11710 | 46 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100378 | 11421 | 46 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100379 | 11775 | 46 | +
06.07.2022 | OOD103 | SR 100380 | 11358 | 46 | +