## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2520
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139047 | 12045 | 41 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139048 | 11847 | 85 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139049 | 11926 | 82 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139050 | 11860 | 200 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139051 | 11917 | 133 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139052 | 11648 | 76 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139053 | 11959 | 106 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139054 | 11969 | 94 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139055 | 11843 | 130 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139056 | 11909 | 129 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139057 | 11832 | 149 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139058 | 12049 | 65 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139059 | 11831 | 145 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139060 | 11933 | 192 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139061 | 12085 | 180 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139062 | 11667 | 142 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139063 | 11742 | 164 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139064 | 11795 | 67 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139065 | 11912 | 109 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139066 | 11795 | 122 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139067 | 11963 | 179 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139068 | 12055 | 140 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139069 | 11909 | 190 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139070 | 11811 | 75 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139071 | 11937 | 113 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139072 | 11791 | 132 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139073 | 11764 | 139 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139074 | 12059 | 117 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139075 | 11907 | 168 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139076 | 11908 | 168 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139077 | 11887 | 134 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139078 | 12008 | 191 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139079 | 11732 | 101 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139080 | 11722 | 150 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139081 | 11875 | 188 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139082 | 11908 | 109 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139083 | 12029 | 161 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139084 | 11763 | 97 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139085 | 11767 | 141 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139086 | 11909 | 159 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139087 | 11924 | 29 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139088 | 12040 | 51 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139089 | 11878 | 45 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139090 | 11896 | 46 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139091 | 11921 | 46 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139092 | 11993 | 47 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139093 | 11849 | 43 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139094 | 11738 | 49 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139095 | 11781 | 44 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139096 | 11781 | 49 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139097 | 11925 | 47 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139098 | 11989 | 49 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139099 | 11845 | 50 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139100 | 11814 | 43 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139101 | 11853 | 51 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139102 | 11882 | 44 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139103 | 11956 | 32 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139104 | 11973 | 42 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139105 | 11850 | 43 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139106 | 11711 | 45 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139107 | 11744 | 46 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139108 | 11603 | 50 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139109 | 11906 | 49 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139110 | 11942 | 52 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139111 | 12011 | 47 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139112 | 12004 | 48 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139113 | 11787 | 43 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139114 | 11744 | 49 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139115 | 11748 | 49 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139116 | 11866 | 42 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139117 | 11187 | 45 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139118 | 11678 | 46 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139119 | 11960 | 32 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139120 | 11977 | 47 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139121 | 11914 | 49 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139122 | 11896 | 46 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139123 | 11852 | 50 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139124 | 11761 | 45 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139125 | 11770 | 41 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139126 | 11612 | 49 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139127 | 11903 | 47 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139128 | 12028 | 42 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139129 | 11591 | 43 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139130 | 11978 | 47 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139131 | 11935 | 50 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139132 | 11829 | 46 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139133 | 12011 | 53 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139134 | 11795 | 51 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139135 | 11870 | 25 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139136 | 11694 | 44 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139137 | 11914 | 42 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139138 | 11929 | 50 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139139 | 11770 | 41 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139140 | 11606 | 51 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139141 | 11772 | 45 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139142 | 11475 | 46 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139143 | 11739 | 45 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139144 | 12065 | 47 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139145 | 11702 | 44 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139146 | 11824 | 42 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139147 | 11873 | 49 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139148 | 11861 | 45 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139149 | 11812 | 45 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139150 | 11716 | 47 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139151 | 11921 | 28 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139152 | 11858 | 49 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139153 | 11722 | 45 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139154 | 11614 | 46 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139155 | 11750 | 48 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139156 | 11803 | 45 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139157 | 11857 | 46 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139158 | 11727 | 47 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139159 | 11727 | 50 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139160 | 12102 | 43 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139161 | 11778 | 44 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139162 | 11787 | 47 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139163 | 11854 | 45 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139164 | 11741 | 44 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139165 | 11792 | 51 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139166 | 12059 | 46 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139167 | 12026 | 34 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139168 | 11301 | 53 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139169 | 11843 | 44 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139170 | 11998 | 46 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139171 | 11796 | 44 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139172 | 11864 | 44 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139173 | 11780 | 42 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139174 | 11766 | 46 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139175 | 11883 | 47 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139176 | 11935 | 49 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139177 | 12067 | 43 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139178 | 11836 | 48 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139179 | 11804 | 42 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139180 | 11789 | 43 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139181 | 11810 | 42 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139182 | 11919 | 34 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139183 | 11903 | 49 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139184 | 11846 | 47 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139185 | 11721 | 50 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139186 | 11874 | 45 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139187 | 11765 | 49 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139188 | 11934 | 39 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139189 | 11907 | 49 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139190 | 11074 | 49 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139191 | 11896 | 44 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139192 | 11832 | 43 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139193 | 11954 | 46 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139194 | 11425 | 50 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139195 | 11655 | 47 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139196 | 11945 | 48 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139197 | 11723 | 46 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139198 | 11940 | 28 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139199 | 11924 | 51 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139200 | 11812 | 49 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139201 | 11745 | 50 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139202 | 11967 | 47 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139203 | 11917 | 48 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139204 | 11938 | 46 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139205 | 11895 | 54 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139206 | 11775 | 51 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139207 | 12119 | 46 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139208 | 11774 | 49 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139209 | 11810 | 51 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139210 | 11913 | 48 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139211 | 11780 | 43 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139212 | 11846 | 47 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139213 | 11925 | 43 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139214 | 11640 | 27 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139215 | 11515 | 50 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139216 | 11789 | 40 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139217 | 11781 | 46 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139218 | 11924 | 47 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139219 | 11475 | 53 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139220 | 11557 | 41 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139221 | 11804 | 49 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139222 | 11928 | 48 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139223 | 11739 | 43 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139224 | 11981 | 47 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139225 | 11706 | 45 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139226 | 11612 | 41 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139227 | 11931 | 50 | +
06.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139228 | 11837 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139229 | 11789 | 25 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139230 | 11860 | 39 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139231 | 11609 | 32 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139232 | 11946 | 37 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139233 | 10334 | 32 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139234 | 11569 | 37 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139235 | 11706 | 36 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139236 | 11549 | 39 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139237 | 11713 | 33 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139238 | 11758 | 40 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139239 | 11969 | 35 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139240 | 12018 | 42 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139241 | 11980 | 39 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139242 | 11843 | 36 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139243 | 11879 | 43 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139244 | 11905 | 38 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139245 | 11914 | 25 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139246 | 11732 | 39 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139247 | 11749 | 29 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139248 | 11833 | 35 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139249 | 11734 | 32 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139250 | 11747 | 39 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139251 | 11946 | 33 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139252 | 11558 | 40 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139253 | 11762 | 32 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139254 | 11978 | 37 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139255 | 12069 | 35 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139256 | 11389 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139257 | 11741 | 41 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139258 | 11557 | 36 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139259 | 11591 | 34 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139260 | 11700 | 39 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139261 | 12034 | 29 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139262 | 11820 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139263 | 11857 | 34 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139264 | 11819 | 43 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139265 | 11755 | 37 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139266 | 11776 | 41 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139267 | 11949 | 38 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139268 | 11733 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139269 | 11699 | 49 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139270 | 11968 | 41 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139271 | 11818 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139272 | 11737 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139273 | 11840 | 39 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139274 | 11801 | 39 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139275 | 11589 | 38 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139276 | 11468 | 47 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139277 | 11765 | 27 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139278 | 11873 | 46 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139279 | 11973 | 43 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139280 | 11878 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139281 | 11847 | 43 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139282 | 11788 | 45 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139283 | 11766 | 38 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139284 | 11813 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139285 | 11970 | 45 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139286 | 11748 | 43 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139287 | 11991 | 43 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139288 | 11841 | 49 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139289 | 11961 | 46 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139290 | 11020 | 42 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139291 | 11988 | 50 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139292 | 11998 | 37 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139293 | 11913 | 46 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139294 | 11779 | 40 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139295 | 11739 | 43 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139296 | 11944 | 43 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139297 | 11593 | 47 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139298 | 11836 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139299 | 11944 | 43 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139300 | 11776 | 42 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139301 | 11925 | 46 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139302 | 11779 | 43 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139303 | 11819 | 42 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139304 | 12047 | 45 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139305 | 11807 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139306 | 11944 | 43 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139307 | 11976 | 49 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139308 | 11779 | 27 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139309 | 11998 | 42 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139310 | 11815 | 41 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139311 | 11826 | 43 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139312 | 11996 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139313 | 11746 | 39 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139314 | 11657 | 43 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139315 | 11863 | 41 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139316 | 11656 | 45 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139317 | 11755 | 45 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139318 | 12052 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139319 | 11673 | 46 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139320 | 11876 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139321 | 11831 | 47 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139322 | 11914 | 45 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139323 | 11784 | 47 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139324 | 11960 | 30 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139325 | 11896 | 51 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139326 | 11832 | 39 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139327 | 11684 | 47 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139328 | 11654 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139329 | 11766 | 46 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139330 | 11606 | 41 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139331 | 11760 | 49 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139332 | 11954 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139333 | 11856 | 45 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139334 | 11948 | 41 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139335 | 11858 | 48 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139336 | 11278 | 45 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139337 | 11967 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139338 | 11695 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139339 | 11847 | 45 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139340 | 12042 | 30 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139341 | 11854 | 47 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139342 | 11802 | 45 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139343 | 11882 | 39 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139344 | 11815 | 47 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139345 | 11653 | 40 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139346 | 11829 | 49 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139347 | 11755 | 46 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139348 | 11830 | 42 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139349 | 11779 | 41 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139350 | 11803 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139351 | 11621 | 43 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139352 | 11673 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139353 | 11802 | 48 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139354 | 11982 | 48 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139355 | 12054 | 32 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139356 | 12143 | 50 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139357 | 11882 | 43 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139358 | 11786 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139359 | 11716 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139360 | 12164 | 52 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139361 | 11803 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139362 | 11741 | 42 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139363 | 11867 | 47 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139364 | 11456 | 49 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139365 | 11901 | 41 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139366 | 12018 | 48 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139367 | 11905 | 48 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139368 | 11886 | 45 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139369 | 11808 | 46 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139370 | 11922 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139371 | 11827 | 48 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139372 | 11933 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139373 | 12173 | 49 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139374 | 11661 | 42 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139375 | 11684 | 48 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139376 | 11761 | 47 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139377 | 11671 | 41 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139378 | 11780 | 45 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139379 | 11956 | 45 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139380 | 11895 | 42 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139381 | 11909 | 51 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139382 | 11868 | 48 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139383 | 11877 | 49 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139384 | 11869 | 48 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139385 | 11933 | 48 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139386 | 11873 | 32 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139387 | 11845 | 48 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139388 | 11670 | 43 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139389 | 11940 | 48 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139390 | 11679 | 49 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139391 | 11819 | 46 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139392 | 12043 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139393 | 11884 | 46 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139394 | 12050 | 48 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139395 | 12089 | 42 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139396 | 11876 | 42 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139397 | 11632 | 55 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139398 | 11885 | 48 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139399 | 11740 | 49 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139400 | 11726 | 50 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139401 | 11800 | 28 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139402 | 11946 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139403 | 11642 | 42 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139404 | 11890 | 48 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139405 | 11928 | 46 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139406 | 11908 | 46 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139407 | 11872 | 43 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139408 | 11661 | 43 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139409 | 11802 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139410 | 11726 | 44 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139411 | 11163 | 49 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139412 | 11721 | 49 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139413 | 11644 | 42 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139414 | 11720 | 45 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139415 | 11936 | 49 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139416 | 11717 | 43 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139417 | 11966 | 34 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139418 | 11686 | 52 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139419 | 11799 | 43 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139420 | 11923 | 47 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139421 | 11802 | 49 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139422 | 11696 | 53 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139423 | 12003 | 46 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139424 | 11898 | 48 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139425 | 11991 | 49 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139426 | 11948 | 45 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139427 | 11651 | 52 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139428 | 11731 | 46 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139429 | 11693 | 46 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139430 | 11871 | 51 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139431 | 11674 | 47 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139432 | 11800 | 35 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139433 | 12043 | 56 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139434 | 11993 | 47 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139435 | 11711 | 47 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139436 | 11800 | 52 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139437 | 11639 | 49 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139438 | 11836 | 43 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139439 | 11718 | 45 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139440 | 11874 | 50 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139441 | 11823 | 43 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139442 | 11816 | 49 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139443 | 11786 | 48 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139444 | 11828 | 52 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139445 | 11837 | 42 | +
07.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139446 | 11802 | 48 | +