## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2532
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
11.07.2022 | OOD103 | 207 145188 | 11511 | 18 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145189 | 10998 | 38 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145190 | 11836 | 32 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145191 | 11560 | 37 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145192 | 11545 | 32 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145193 | 11794 | 38 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145194 | 11438 | 36 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145195 | 11473 | 32 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145196 | 11531 | 34 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145197 | 11677 | 38 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145198 | 11700 | 33 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145199 | 11898 | 45 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145200 | 11384 | 30 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145201 | 12125 | 33 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145202 | 11643 | 35 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145203 | 11308 | 37 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145204 | 11689 | 33 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145205 | 11804 | 30 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145206 | 11477 | 34 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145207 | 11744 | 37 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145208 | 11430 | 29 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145209 | 11508 | 34 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145210 | 11875 | 31 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145211 | 11902 | 28 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145212 | 11638 | 41 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145213 | 11517 | 32 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145214 | 11519 | 37 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145215 | 11690 | 34 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145216 | 11663 | 23 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145217 | 11742 | 35 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145218 | 11778 | 30 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145219 | 11681 | 36 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145220 | 11530 | 32 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145221 | 11740 | 31 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145222 | 11639 | 35 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145223 | 12051 | 32 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145224 | 12041 | 33 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145225 | 11947 | 29 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145226 | 11586 | 34 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145227 | 10567 | 56 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145228 | 11548 | 43 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145229 | 11748 | 49 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145230 | 11837 | 40 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145231 | 11995 | 19 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145232 | 10507 | 39 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145233 | 11643 | 40 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145234 | 11773 | 43 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145235 | 11462 | 42 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145236 | 11657 | 45 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145237 | 11701 | 48 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145238 | 11939 | 53 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145239 | 11886 | 49 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145240 | 11959 | 43 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145241 | 11867 | 52 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145242 | 11757 | 49 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145243 | 11630 | 44 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145244 | 11813 | 34 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145245 | 11706 | 41 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145246 | 11854 | 43 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145247 | 11803 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145248 | 11730 | 52 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145249 | 11805 | 46 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145250 | 11598 | 41 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145251 | 11882 | 53 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145252 | 11906 | 49 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145253 | 11783 | 44 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145254 | 11802 | 52 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145255 | 11792 | 44 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145256 | 11585 | 45 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145257 | 11849 | 56 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145258 | 11806 | 29 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145259 | 11930 | 41 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145260 | 11834 | 46 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145261 | 11969 | 43 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145262 | 11602 | 51 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145263 | 11689 | 39 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145264 | 11783 | 51 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145265 | 11705 | 39 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145266 | 11772 | 41 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145267 | 11972 | 39 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145268 | 11903 | 42 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145269 | 11595 | 45 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145270 | 11843 | 44 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145271 | 11756 | 44 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145272 | 11895 | 35 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145273 | 11926 | 51 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145274 | 11928 | 49 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145275 | 11759 | 44 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145276 | 11780 | 51 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145277 | 11806 | 48 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145278 | 11395 | 46 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145279 | 11774 | 40 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145280 | 11917 | 47 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145281 | 11794 | 45 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145282 | 12087 | 53 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145283 | 11786 | 45 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145284 | 11465 | 42 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145285 | 11640 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145286 | 11731 | 47 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145287 | 11990 | 40 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145288 | 11825 | 52 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145289 | 11796 | 47 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145290 | 11809 | 52 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145291 | 11817 | 47 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145292 | 11556 | 45 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145293 | 11667 | 46 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145294 | 11631 | 48 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145295 | 11806 | 46 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145296 | 11924 | 57 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145297 | 11717 | 52 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145298 | 11625 | 46 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145299 | 11718 | 48 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145300 | 11289 | 44 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145301 | 11957 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145302 | 11626 | 51 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145303 | 11914 | 58 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145304 | 11512 | 43 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145305 | 11806 | 44 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145306 | 11985 | 51 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145307 | 11689 | 47 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145308 | 11732 | 56 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145309 | 11922 | 54 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145310 | 11836 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145311 | 11702 | 51 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145312 | 11640 | 44 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145313 | 11905 | 30 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145314 | 11827 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145315 | 12144 | 52 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145316 | 11786 | 51 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145317 | 11807 | 55 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145318 | 11781 | 52 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145319 | 11534 | 47 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145320 | 11787 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145321 | 11891 | 47 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145322 | 11894 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145323 | 11739 | 61 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145324 | 11602 | 51 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145325 | 11734 | 45 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145326 | 11572 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145327 | 11622 | 49 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145328 | 11723 | 46 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145329 | 11827 | 46 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145330 | 11665 | 42 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145331 | 11872 | 49 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145332 | 11732 | 51 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145333 | 12021 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145334 | 11823 | 52 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145335 | 11818 | 47 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145336 | 11975 | 56 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145337 | 11913 | 54 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145338 | 11710 | 48 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145339 | 11869 | 55 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145340 | 11632 | 51 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145341 | 11789 | 44 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145342 | 11786 | 54 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145343 | 11590 | 52 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145344 | 11865 | 58 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145345 | 11827 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145346 | 11535 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145347 | 11608 | 53 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145348 | 11812 | 56 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145349 | 11762 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145350 | 11951 | 52 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145351 | 12004 | 57 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145352 | 11564 | 51 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145353 | 11692 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145354 | 12169 | 55 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145355 | 11671 | 57 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145356 | 12041 | 42 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145357 | 11912 | 54 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145358 | 11730 | 51 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145359 | 11715 | 45 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145360 | 11647 | 45 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145361 | 11498 | 51 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145362 | 11703 | 52 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145363 | 11734 | 52 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145364 | 11726 | 49 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145365 | 11636 | 55 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145366 | 11669 | 49 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145367 | 11832 | 46 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145368 | 11717 | 56 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145369 | 11683 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145370 | 11945 | 42 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145371 | 11885 | 55 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145372 | 11718 | 49 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145373 | 11596 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145374 | 11723 | 54 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145375 | 11651 | 48 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145376 | 11416 | 52 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145377 | 11751 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145378 | 11862 | 57 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145379 | 11681 | 54 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145380 | 11806 | 59 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145381 | 11824 | 62 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145382 | 11596 | 54 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145383 | 11637 | 54 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145384 | 11652 | 53 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145385 | 11765 | 38 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145386 | 11846 | 55 | +
11.07.2022 | OOD103 | 207 145387 | 11967 | 53 | +