## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2574
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
11.07.2022 | OOD103 | K 103484 | 11551 | 35 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103485 | 11892 | 54 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103486 | 11743 | 48 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103487 | 11847 | 56 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103488 | 11651 | 52 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103489 | 11451 | 53 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103490 | 11619 | 49 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103491 | 11613 | 45 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103492 | 11846 | 58 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103493 | 11804 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103494 | 11654 | 51 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103495 | 11556 | 57 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103496 | 11558 | 48 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103497 | 11677 | 48 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103498 | 11754 | 56 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103499 | 11484 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103500 | 11793 | 35 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103501 | 11844 | 53 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103502 | 11441 | 51 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103503 | 11498 | 46 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103504 | 11587 | 56 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103505 | 11710 | 52 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103506 | 11919 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103507 | 11887 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103508 | 11640 | 49 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103509 | 11643 | 48 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103510 | 11845 | 53 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103511 | 11796 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103512 | 11779 | 48 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103513 | 11853 | 38 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103514 | 11642 | 51 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103515 | 11847 | 49 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103516 | 11683 | 49 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103517 | 11550 | 54 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103518 | 11761 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103519 | 11593 | 55 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103520 | 11663 | 44 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103521 | 11956 | 60 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103522 | 11845 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103523 | 11885 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103524 | 11524 | 52 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103525 | 11820 | 48 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103526 | 11621 | 53 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103527 | 11651 | 56 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103528 | 12056 | 49 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103529 | 11787 | 47 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103530 | 11680 | 60 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103531 | 11932 | 49 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103532 | 11651 | 49 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103533 | 11675 | 88 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103534 | 11805 | 59 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103535 | 11714 | 52 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103536 | 11849 | 49 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103537 | 12030 | 48 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103538 | 12041 | 59 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103539 | 11775 | 53 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103540 | 11527 | 49 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103541 | 11700 | 53 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103542 | 11755 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103543 | 11715 | 34 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103544 | 11664 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103545 | 11894 | 51 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103546 | 11607 | 49 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103547 | 11775 | 53 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103548 | 11519 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103549 | 11805 | 49 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103550 | 11852 | 46 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103551 | 11556 | 47 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103552 | 11755 | 46 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103553 | 11688 | 61 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103554 | 11666 | 50 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103555 | 11661 | 54 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103556 | 11813 | 49 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103557 | 11696 | 37 | +
11.07.2022 | OOD103 | K 103558 | 11765 | 53 | +