## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2584
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.07.2022 | OOD103-JFD | 103990 | 7944 | 10 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 103991 | 7918 | 27 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 103992 | 7873 | 30 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 103993 | 7876 | 33 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 103994 | 7813 | 27 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 103995 | 7840 | 40 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 103996 | 7749 | 27 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 103997 | 7730 | 27 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 103998 | 7822 | 26 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 103999 | 7859 | 26 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104000 | 7841 | 23 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104001 | 7909 | 34 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104002 | 7763 | 27 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104003 | 7796 | 29 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104004 | 7892 | 12 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104005 | 8139 | 41 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104006 | 7779 | 30 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104007 | 7974 | 30 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104008 | 8003 | 37 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104009 | 8029 | 35 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104010 | 7859 | 35 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104011 | 7939 | 47 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104012 | 7820 | 31 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104013 | 7780 | 25 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104014 | 7970 | 30 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104015 | 7751 | 38 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104016 | 7948 | 30 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104017 | 7822 | 33 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104018 | 7837 | 37 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104019 | 8072 | 20 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104020 | 7987 | 42 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104021 | 7975 | 36 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104022 | 7978 | 33 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104023 | 7936 | 37 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104024 | 7918 | 27 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104025 | 7900 | 33 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104026 | 8099 | 41 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104027 | 7909 | 32 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104028 | 7932 | 27 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104029 | 7971 | 42 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104030 | 7992 | 39 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104031 | 7916 | 31 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104032 | 7891 | 29 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104033 | 8043 | 24 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104034 | 8014 | 33 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104035 | 7990 | 22 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104036 | 8029 | 27 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104037 | 7852 | 34 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104038 | 8036 | 36 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104039 | 7961 | 35 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104040 | 7992 | 38 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104041 | 8047 | 36 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104042 | 7886 | 32 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104043 | 8074 | 24 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104044 | 7882 | 37 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104045 | 7910 | 35 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104046 | 7904 | 28 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104047 | 7888 | 34 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104048 | 7976 | 20 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104049 | 7868 | 32 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104050 | 7947 | 29 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104051 | 7911 | 41 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104052 | 8019 | 35 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104053 | 7891 | 38 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104054 | 7858 | 41 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104055 | 7801 | 33 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104056 | 8120 | 31 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104057 | 8053 | 34 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104058 | 7920 | 29 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104059 | 7872 | 40 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104060 | 7749 | 29 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104061 | 7832 | 27 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104062 | 7875 | 34 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104063 | 7974 | 17 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104064 | 7975 | 33 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104065 | 7908 | 27 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104066 | 8031 | 32 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104067 | 7785 | 32 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104068 | 7893 | 42 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104069 | 7914 | 41 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104070 | 7899 | 37 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104071 | 8014 | 31 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104072 | 8076 | 36 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104073 | 7963 | 34 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104074 | 8014 | 39 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104075 | 7960 | 33 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104076 | 7814 | 32 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104077 | 7911 | 42 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104078 | 8059 | 22 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104079 | 8020 | 38 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104080 | 7851 | 30 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104081 | 8056 | 36 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104082 | 7868 | 37 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104083 | 7824 | 36 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104084 | 7978 | 36 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104085 | 8068 | 32 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104086 | 7910 | 34 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104087 | 7940 | 33 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104088 | 7888 | 34 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104089 | 8012 | 57 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104090 | 7838 | 41 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104091 | 7995 | 42 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104092 | 8042 | 45 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104093 | 7890 | 46 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104094 | 8002 | 40 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104095 | 7847 | 44 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104096 | 7982 | 53 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104097 | 7933 | 37 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104098 | 7908 | 39 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104099 | 8085 | 32 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104100 | 8019 | 47 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104101 | 8041 | 44 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104102 | 7901 | 41 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104103 | 7950 | 49 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104104 | 8159 | 28 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104105 | 8057 | 58 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104106 | 8156 | 47 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104107 | 8022 | 38 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104108 | 7978 | 36 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104109 | 8026 | 45 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104110 | 7924 | 40 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104111 | 7851 | 47 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104112 | 7576 | 44 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104113 | 8064 | 40 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104114 | 7902 | 37 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104115 | 7981 | 43 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104116 | 7950 | 46 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104117 | 7876 | 37 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104118 | 7948 | 38 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104119 | 7991 | 25 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104120 | 7966 | 54 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104121 | 8089 | 44 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104122 | 7908 | 39 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104123 | 7992 | 45 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104124 | 7995 | 41 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104125 | 8041 | 42 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104126 | 7973 | 43 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104127 | 8070 | 40 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104128 | 8121 | 36 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104129 | 7905 | 44 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104130 | 8042 | 46 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104131 | 7915 | 40 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104132 | 7981 | 40 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104133 | 8076 | 16 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104134 | 8083 | 41 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104135 | 7904 | 36 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104136 | 8040 | 41 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104137 | 8041 | 39 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104138 | 8020 | 42 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104139 | 7860 | 40 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104140 | 8019 | 37 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104141 | 8009 | 41 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104142 | 7970 | 42 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104143 | 7828 | 42 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104144 | 8054 | 40 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104145 | 8063 | 39 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104146 | 7928 | 43 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104147 | 8081 | 21 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104148 | 7963 | 41 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104149 | 7939 | 37 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104150 | 8010 | 42 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104151 | 7929 | 41 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104152 | 7874 | 45 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104153 | 8016 | 39 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104154 | 7882 | 41 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104155 | 7982 | 39 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104156 | 8081 | 34 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104157 | 8129 | 44 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104158 | 8075 | 43 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104159 | 7920 | 41 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104160 | 8014 | 38 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104161 | 7952 | 48 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104162 | 7906 | 26 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104163 | 7913 | 45 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104164 | 7951 | 36 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104165 | 7910 | 40 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104166 | 7932 | 43 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104167 | 7841 | 47 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104168 | 7972 | 34 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104169 | 7979 | 38 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104170 | 7959 | 37 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104171 | 7965 | 39 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104172 | 8040 | 35 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104173 | 7981 | 51 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104174 | 7984 | 43 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104175 | 7881 | 39 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104176 | 7902 | 34 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104177 | 7970 | 23 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104178 | 7935 | 40 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104179 | 7856 | 44 | +