## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2562
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104180 | 7920 | 27 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104181 | 7903 | 43 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104182 | 7828 | 43 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104183 | 8046 | 42 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104184 | 7959 | 49 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104185 | 7835 | 39 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104186 | 7778 | 45 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104187 | 7892 | 38 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104188 | 7904 | 39 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104189 | 7793 | 47 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104190 | 7868 | 48 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104191 | 7852 | 49 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104192 | 7959 | 52 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104193 | 8000 | 57 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104194 | 7956 | 42 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104195 | 8140 | 52 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104196 | 8002 | 41 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104197 | 8053 | 49 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104198 | 8077 | 42 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104199 | 8069 | 49 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104200 | 7998 | 41 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104201 | 7978 | 39 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104202 | 8085 | 50 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104203 | 8137 | 52 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104204 | 8094 | 49 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104205 | 7921 | 43 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104206 | 7969 | 47 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104207 | 8062 | 28 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104208 | 8013 | 46 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104209 | 8075 | 45 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104210 | 7966 | 43 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104211 | 8027 | 34 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104212 | 7952 | 45 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104213 | 7952 | 45 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104214 | 7998 | 43 | +
13.07.2022 | OOD103-JFD | 104215 | 7950 | 46 | +