## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2625
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103279 | 11893 | 33 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103280 | 12104 | 42 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103281 | 11881 | 37 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103282 | 11776 | 45 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103283 | 12019 | 42 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103284 | 11584 | 41 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103285 | 11642 | 38 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103286 | 11625 | 43 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103287 | 11841 | 39 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103288 | 11980 | 42 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103289 | 11761 | 35 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103290 | 11796 | 44 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103291 | 11752 | 42 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103292 | 11805 | 35 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103293 | 11660 | 45 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103294 | 11731 | 36 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103295 | 11795 | 24 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103296 | 11991 | 38 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103297 | 11908 | 36 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103298 | 11897 | 50 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103299 | 11852 | 46 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103300 | 11706 | 40 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103301 | 11746 | 34 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103302 | 11937 | 40 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103303 | 11518 | 48 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103304 | 11694 | 41 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103305 | 11746 | 34 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103306 | 11592 | 39 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103307 | 11632 | 39 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103308 | 11784 | 35 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103309 | 11588 | 38 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103310 | 11511 | 38 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103311 | 11840 | 35 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103312 | 11815 | 38 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103313 | 11846 | 42 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103314 | 11934 | 44 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103315 | 11645 | 33 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103316 | 11895 | 41 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103317 | 11554 | 33 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103318 | 11592 | 35 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103319 | 11650 | 45 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103320 | 11707 | 36 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103321 | 11669 | 24 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103322 | 11709 | 35 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103323 | 11559 | 50 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103324 | 11718 | 44 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103325 | 11762 | 44 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103326 | 11905 | 36 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103327 | 11619 | 40 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103328 | 11769 | 41 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103329 | 11925 | 39 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103330 | 11999 | 51 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103331 | 11640 | 41 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103332 | 11724 | 36 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103333 | 11764 | 42 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103334 | 11690 | 38 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103335 | 11888 | 26 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103336 | 11870 | 37 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103337 | 11813 | 47 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103338 | 11556 | 39 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103339 | 11762 | 40 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103340 | 11755 | 38 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103341 | 11784 | 40 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103342 | 11596 | 38 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103343 | 11653 | 39 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103344 | 11699 | 38 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103345 | 11590 | 44 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103346 | 11801 | 39 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103347 | 11850 | 35 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103348 | 11702 | 41 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103349 | 11595 | 39 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103350 | 11949 | 25 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103351 | 11847 | 37 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103352 | 11895 | 34 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103353 | 11580 | 36 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103354 | 12052 | 39 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103355 | 12025 | 42 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103356 | 11988 | 41 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103357 | 11782 | 40 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103358 | 11882 | 36 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103359 | 11707 | 49 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103360 | 11660 | 41 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103361 | 11725 | 35 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103362 | 11784 | 42 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103363 | 11720 | 37 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103364 | 11849 | 37 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103365 | 11926 | 57 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103366 | 11627 | 44 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103367 | 11544 | 61 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103368 | 11846 | 47 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103369 | 11455 | 53 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103370 | 11722 | 39 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103371 | 11678 | 39 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103372 | 11672 | 47 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103373 | 11620 | 51 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103374 | 11759 | 58 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103375 | 11595 | 51 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103376 | 11688 | 55 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103377 | 11552 | 55 | +
14.07.2022 | OOD103 | M3S 103378 | 11722 | 67 | +