## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2587
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
12.07.2022 | OOD103 | M01 111417 | 11760 | 61 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111418 | 11693 | 52 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111419 | 11572 | 45 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111420 | 12109 | 47 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111421 | 11709 | 48 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111422 | 11364 | 49 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111423 | 11836 | 47 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111424 | 11714 | 48 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111425 | 11822 | 47 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111426 | 11706 | 48 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111427 | 11610 | 47 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111428 | 11849 | 47 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111429 | 11704 | 45 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111430 | 11622 | 48 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111431 | 11670 | 51 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111432 | 11621 | 51 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111433 | 11918 | 73 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111434 | 11370 | 51 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111435 | 11660 | 56 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111436 | 11662 | 45 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111437 | 11990 | 48 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111438 | 11816 | 49 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111439 | 11718 | 52 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111440 | 11531 | 50 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111441 | 11687 | 55 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111442 | 11673 | 47 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111443 | 11602 | 50 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111444 | 11761 | 55 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111445 | 11625 | 47 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111446 | 11796 | 52 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111447 | 11576 | 49 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111448 | 11671 | 49 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111449 | 11602 | 70 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111450 | 11609 | 53 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111451 | 11647 | 46 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111452 | 11599 | 44 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111453 | 11404 | 43 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111454 | 11604 | 50 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111455 | 11728 | 54 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111456 | 11666 | 49 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111457 | 11809 | 48 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111458 | 11620 | 65 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111459 | 11775 | 58 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111460 | 11576 | 48 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111461 | 11898 | 54 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111462 | 11707 | 49 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111463 | 11483 | 48 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111464 | 11505 | 48 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111465 | 11889 | 67 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111466 | 12024 | 52 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111467 | 11535 | 59 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111468 | 11561 | 47 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111469 | 12062 | 51 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111470 | 11590 | 48 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111471 | 11455 | 56 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111472 | 11556 | 52 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111473 | 11914 | 48 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111474 | 11748 | 52 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111475 | 11632 | 55 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111476 | 11378 | 47 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111477 | 11921 | 56 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111478 | 11511 | 57 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111479 | 11817 | 48 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111480 | 11453 | 51 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111481 | 11842 | 61 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111482 | 11615 | 52 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111483 | 11610 | 49 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111484 | 11621 | 52 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111485 | 12143 | 54 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111486 | 12072 | 55 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111487 | 11746 | 52 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111488 | 11649 | 47 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111489 | 11556 | 49 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111490 | 11757 | 43 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111491 | 12202 | 50 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111492 | 11807 | 50 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111493 | 11583 | 46 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111494 | 11587 | 43 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111495 | 11542 | 50 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111496 | 11685 | 74 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111497 | 11857 | 45 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111498 | 11612 | 52 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111499 | 11902 | 46 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111500 | 11530 | 51 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111501 | 11453 | 59 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111502 | 11676 | 54 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111503 | 11919 | 51 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111504 | 11568 | 47 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111505 | 11379 | 43 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111506 | 11845 | 51 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111507 | 11640 | 46 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111508 | 11597 | 53 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111509 | 11699 | 53 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111510 | 11920 | 53 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111511 | 11612 | 56 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111512 | 11765 | 62 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111513 | 11956 | 56 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111514 | 11481 | 45 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111515 | 11705 | 49 | +
12.07.2022 | OOD103 | M01 111516 | 11825 | 49 | +