## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2587
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116602 | 11602 | 29 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116603 | 11721 | 43 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116604 | 11671 | 44 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116605 | 11742 | 45 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116606 | 11740 | 47 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116607 | 11611 | 51 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116608 | 12002 | 45 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116609 | 11611 | 48 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116610 | 11793 | 42 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116611 | 11673 | 46 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116612 | 11634 | 48 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116613 | 11783 | 47 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116614 | 11729 | 46 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116615 | 11493 | 45 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116616 | 11588 | 31 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116617 | 11794 | 46 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116618 | 11615 | 41 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116619 | 11516 | 45 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116620 | 11688 | 46 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116621 | 11612 | 47 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116622 | 11810 | 44 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116623 | 11340 | 50 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116624 | 11724 | 43 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116625 | 11738 | 44 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116626 | 11389 | 43 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116627 | 11729 | 41 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116628 | 11678 | 47 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116629 | 11888 | 44 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116630 | 11884 | 52 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116631 | 11741 | 49 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116632 | 11770 | 31 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116633 | 11609 | 46 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116634 | 11825 | 42 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116635 | 11753 | 47 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116636 | 11766 | 43 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116637 | 11615 | 46 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116638 | 11654 | 47 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116639 | 11749 | 52 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116640 | 11884 | 40 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116641 | 11994 | 42 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116642 | 11780 | 41 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116643 | 11686 | 45 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116644 | 12158 | 46 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116645 | 11591 | 47 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116646 | 11436 | 41 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116647 | 11471 | 47 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116648 | 11462 | 25 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116649 | 11671 | 43 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116650 | 11654 | 43 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116651 | 11762 | 43 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116652 | 11618 | 47 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116653 | 11771 | 46 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116654 | 11858 | 55 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116655 | 11819 | 59 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116656 | 12035 | 44 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116657 | 11870 | 43 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116658 | 11745 | 45 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116659 | 11524 | 43 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116660 | 11917 | 48 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116661 | 11495 | 53 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116662 | 11656 | 51 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116663 | 11702 | 37 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116664 | 11689 | 53 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116665 | 11877 | 54 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116666 | 11533 | 51 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116667 | 11498 | 49 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116668 | 11506 | 54 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116669 | 11582 | 55 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116670 | 12347 | 61 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116671 | 11453 | 54 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116672 | 11776 | 58 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116673 | 11566 | 60 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116674 | 11617 | 53 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116675 | 11772 | 55 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116676 | 11966 | 61 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116677 | 11726 | 37 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116678 | 10096 | 61 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116679 | 11460 | 50 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116680 | 11431 | 53 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116681 | 11736 | 66 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116682 | 11759 | 62 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116683 | 11839 | 57 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116684 | 11009 | 54 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116685 | 11590 | 57 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116686 | 11867 | 58 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116687 | 12135 | 55 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116688 | 11614 | 63 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116689 | 11450 | 55 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116690 | 11589 | 59 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116691 | 11542 | 62 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116692 | 11745 | 38 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116693 | 11534 | 61 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116694 | 11757 | 58 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116695 | 11592 | 54 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116696 | 11632 | 55 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116697 | 11523 | 55 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116698 | 11583 | 58 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116699 | 11478 | 55 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116700 | 11648 | 50 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116701 | 11700 | 57 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116702 | 11589 | 60 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116703 | 11546 | 58 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116704 | 11594 | 55 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116705 | 11535 | 56 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116706 | 11605 | 55 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116707 | 11473 | 37 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116708 | 11450 | 61 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116709 | 11411 | 54 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116710 | 12012 | 58 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116711 | 11679 | 57 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116712 | 11568 | 64 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116713 | 11351 | 67 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116714 | 11713 | 59 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116715 | 11794 | 62 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116716 | 11667 | 63 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116717 | 11773 | 62 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116718 | 11206 | 55 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116719 | 11664 | 53 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116720 | 11496 | 60 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116721 | 11452 | 36 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116722 | 11769 | 58 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116723 | 11774 | 54 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116724 | 12262 | 55 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116725 | 11891 | 59 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116726 | 11871 | 53 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116727 | 11890 | 59 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116728 | 11442 | 62 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116729 | 11835 | 57 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116730 | 11390 | 55 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116731 | 12332 | 59 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116732 | 12283 | 58 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116733 | 11792 | 61 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116734 | 11443 | 52 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116735 | 11684 | 55 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116736 | 11616 | 51 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116737 | 11749 | 50 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116738 | 11842 | 64 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116739 | 11695 | 63 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116740 | 11740 | 58 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116741 | 11643 | 60 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116742 | 11560 | 56 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116743 | 11535 | 61 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116744 | 11605 | 58 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116745 | 11496 | 52 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116746 | 11958 | 60 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116747 | 11690 | 58 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116748 | 11709 | 57 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116749 | 11697 | 59 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116750 | 11557 | 59 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116751 | 11678 | 64 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116752 | 11655 | 39 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116753 | 11608 | 57 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116754 | 11757 | 61 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116755 | 11727 | 57 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116756 | 11653 | 64 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116757 | 11665 | 55 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116758 | 11863 | 55 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116759 | 11543 | 62 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116760 | 11699 | 51 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116761 | 11623 | 51 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116762 | 11818 | 60 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116763 | 11986 | 60 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116764 | 11637 | 58 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116765 | 11625 | 57 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116766 | 11580 | 57 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116767 | 11819 | 63 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116768 | 11833 | 43 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116769 | 11575 | 54 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116770 | 11851 | 58 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116771 | 11602 | 55 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116772 | 11883 | 54 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116773 | 11312 | 56 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116774 | 11686 | 58 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116775 | 11849 | 61 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116776 | 11856 | 54 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116777 | 11769 | 58 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116778 | 11707 | 64 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116779 | 11782 | 61 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116780 | 11566 | 59 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116781 | 11519 | 65 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116782 | 11516 | 61 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116783 | 11854 | 42 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116784 | 11491 | 53 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116785 | 11675 | 60 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116786 | 11739 | 56 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116787 | 11730 | 55 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116788 | 11427 | 57 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116789 | 11793 | 59 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116790 | 11657 | 58 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116791 | 11601 | 57 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116792 | 11647 | 61 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116793 | 11807 | 57 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116794 | 11674 | 59 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116795 | 11704 | 57 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116796 | 11825 | 42 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116797 | 11470 | 54 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116798 | 11590 | 60 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116799 | 11678 | 63 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116800 | 11280 | 60 | +
14.07.2022 | OOD103-1V | S01 116801 | 11683 | 65 | +