## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2619
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103501 | 11694 | 30 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103502 | 11674 | 45 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103503 | 12320 | 43 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103504 | 11662 | 48 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103505 | 12398 | 45 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103506 | 11683 | 45 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103507 | 11794 | 50 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103508 | 11794 | 49 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103509 | 11841 | 51 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103510 | 11783 | 43 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103511 | 11945 | 45 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103512 | 11716 | 48 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103513 | 11767 | 44 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103514 | 11706 | 49 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103515 | 11757 | 53 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103516 | 11740 | 52 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103517 | 12091 | 26 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103518 | 12020 | 52 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103519 | 11758 | 43 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103520 | 11980 | 50 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103521 | 11787 | 40 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103522 | 12036 | 42 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103523 | 11864 | 47 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103524 | 12025 | 44 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103525 | 12100 | 41 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103526 | 11929 | 41 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103527 | 12312 | 45 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103528 | 12050 | 50 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103529 | 12001 | 50 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103530 | 12022 | 48 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103531 | 11878 | 47 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103532 | 12133 | 46 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103533 | 12051 | 31 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103534 | 11980 | 47 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103535 | 12153 | 46 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103536 | 12004 | 46 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103537 | 11625 | 48 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103538 | 11707 | 46 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103539 | 11754 | 49 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103540 | 12101 | 51 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103541 | 12099 | 44 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103542 | 11825 | 45 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103543 | 11875 | 46 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103544 | 12042 | 51 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103545 | 11792 | 53 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103546 | 12070 | 45 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103547 | 11895 | 52 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103548 | 11694 | 46 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103549 | 12219 | 31 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103550 | 11785 | 45 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103551 | 11829 | 44 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103552 | 11818 | 44 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103553 | 11765 | 44 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103554 | 11656 | 48 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103555 | 11926 | 44 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103556 | 11923 | 46 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103557 | 11882 | 49 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103558 | 11828 | 44 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103559 | 11763 | 42 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103560 | 11837 | 47 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103561 | 11805 | 50 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103562 | 11883 | 46 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103563 | 11698 | 48 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103564 | 11494 | 47 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103565 | 11547 | 29 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103566 | 12047 | 50 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103567 | 11958 | 45 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103568 | 11893 | 49 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103569 | 11694 | 45 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103570 | 11576 | 49 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103571 | 11835 | 41 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103572 | 11920 | 48 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103573 | 12078 | 45 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103574 | 11860 | 47 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103575 | 11878 | 47 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103576 | 11896 | 50 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103577 | 11834 | 48 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103578 | 11693 | 49 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103579 | 11641 | 49 | +
15.07.2022 | OOD103-1 | VMS 103580 | 11802 | 46 | +