## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2548
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
18.07.2022 | OOD103 | D 109608 | 11933 | 59 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109609 | 11805 | 70 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109610 | 11449 | 39 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109611 | 11449 | 46 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109612 | 11723 | 42 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109613 | 11838 | 41 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109614 | 11745 | 51 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109615 | 11716 | 45 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109616 | 11724 | 37 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109617 | 11595 | 40 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109618 | 11565 | 42 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109619 | 11678 | 42 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109620 | 11621 | 41 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109621 | 11648 | 41 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109622 | 11867 | 43 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109623 | 11940 | 51 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109624 | 11326 | 53 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109625 | 11601 | 44 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109626 | 11393 | 40 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109627 | 11773 | 39 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109628 | 11588 | 43 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109629 | 11649 | 42 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109630 | 11610 | 42 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109631 | 11450 | 43 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109632 | 11835 | 32 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109633 | 11448 | 37 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109634 | 11573 | 39 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109635 | 11801 | 36 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109636 | 11821 | 42 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109637 | 11431 | 42 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109638 | 11935 | 44 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109639 | 11422 | 48 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109640 | 11589 | 60 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109641 | 11814 | 41 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109642 | 11695 | 38 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109643 | 11706 | 41 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109644 | 11662 | 40 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109645 | 11510 | 42 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109646 | 11532 | 43 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109647 | 11689 | 39 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109648 | 11538 | 42 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109649 | 11624 | 39 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109650 | 11891 | 42 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109651 | 11721 | 68 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109652 | 11673 | 40 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109653 | 11880 | 84 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109654 | 11856 | 46 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109655 | 11832 | 62 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109656 | 11594 | 43 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109657 | 11829 | 50 | +