## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2565
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
18.07.2022 | OOD103 | D 109558 | 11521 | 52 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109559 | 11820 | 43 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109560 | 11679 | 46 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109561 | 11597 | 38 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109562 | 11814 | 40 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109563 | 11623 | 39 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109564 | 11822 | 43 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109565 | 11448 | 45 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109566 | 11585 | 38 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109567 | 11740 | 38 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109568 | 11666 | 45 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109569 | 11862 | 42 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109570 | 11692 | 45 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109571 | 11877 | 55 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109572 | 11652 | 37 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109573 | 11652 | 38 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109574 | 12046 | 52 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109575 | 11747 | 44 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109576 | 11617 | 41 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109577 | 12044 | 47 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109578 | 11479 | 42 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109579 | 11538 | 36 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109580 | 11639 | 42 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109581 | 11881 | 42 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109582 | 11924 | 36 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109583 | 11754 | 34 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109584 | 11994 | 39 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109585 | 11665 | 56 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109586 | 11800 | 40 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109587 | 11597 | 38 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109588 | 11547 | 41 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109589 | 11760 | 61 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109590 | 11629 | 42 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109591 | 11812 | 39 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109592 | 11370 | 41 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109593 | 11683 | 40 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109594 | 11561 | 36 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109595 | 11701 | 42 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109596 | 11768 | 51 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109597 | 11706 | 38 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109598 | 11831 | 36 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109599 | 11647 | 42 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109600 | 11713 | 40 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109601 | 11515 | 37 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109602 | 11553 | 42 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109603 | 11559 | 38 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109604 | 11578 | 42 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109605 | 11971 | 56 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109606 | 11623 | 37 | +
18.07.2022 | OOD103 | D 109607 | 11619 | 38 | +