## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2609
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139447 | 11680 | 13 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139448 | 11852 | 26 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139449 | 11725 | 24 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139450 | 11772 | 29 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139451 | 11691 | 23 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139452 | 11552 | 28 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139453 | 11889 | 22 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139454 | 11575 | 28 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139455 | 11431 | 23 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139456 | 11680 | 27 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139457 | 11558 | 25 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139458 | 11689 | 22 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139459 | 11821 | 23 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139460 | 11766 | 30 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139461 | 11634 | 30 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139462 | 11832 | 24 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139463 | 11829 | 27 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139464 | 11537 | 27 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139465 | 11837 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139466 | 12021 | 40 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139467 | 11821 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139468 | 11892 | 40 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139469 | 11718 | 32 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139470 | 11837 | 34 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139471 | 11787 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139472 | 11616 | 37 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139473 | 11559 | 31 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139474 | 11799 | 30 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139475 | 11809 | 43 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139476 | 11825 | 30 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139477 | 12076 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139478 | 11768 | 39 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139479 | 11722 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139480 | 11940 | 39 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139481 | 11966 | 48 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139482 | 11886 | 50 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139483 | 11845 | 42 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139484 | 11974 | 42 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139485 | 11843 | 33 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139486 | 11739 | 34 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139487 | 11944 | 36 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139488 | 11821 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139489 | 11714 | 39 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139490 | 11759 | 42 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139491 | 11991 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139492 | 11606 | 23 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139493 | 11777 | 34 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139494 | 11586 | 37 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139495 | 11646 | 45 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139496 | 11734 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139497 | 11872 | 52 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139498 | 11863 | 51 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139499 | 11933 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139500 | 11949 | 40 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139501 | 11959 | 36 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139502 | 11699 | 31 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139503 | 11743 | 35 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139504 | 11892 | 49 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139505 | 11770 | 45 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139506 | 11699 | 16 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139507 | 11790 | 39 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139508 | 11645 | 35 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139509 | 11962 | 40 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139510 | 11815 | 40 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139511 | 11858 | 43 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139512 | 11751 | 42 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139513 | 11713 | 36 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139514 | 11869 | 38 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139515 | 12334 | 54 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139516 | 11922 | 42 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139517 | 11642 | 39 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139518 | 11811 | 38 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139519 | 11816 | 36 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139520 | 11931 | 47 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139521 | 11747 | 45 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139522 | 12082 | 32 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139523 | 11933 | 40 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139524 | 11859 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139525 | 11727 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139526 | 11789 | 47 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139527 | 11862 | 34 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139528 | 11819 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139529 | 11759 | 43 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139530 | 11983 | 43 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139531 | 11742 | 38 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139532 | 11927 | 38 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139533 | 11831 | 38 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139534 | 11782 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139535 | 11882 | 48 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139536 | 11711 | 29 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139537 | 12029 | 47 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139538 | 11905 | 38 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139539 | 11759 | 39 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139540 | 12031 | 42 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139541 | 11755 | 45 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139542 | 11948 | 43 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139543 | 11926 | 34 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139544 | 11806 | 37 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139545 | 11800 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139546 | 11825 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139547 | 11865 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139548 | 11978 | 40 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139549 | 11729 | 40 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139550 | 11729 | 45 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139551 | 11729 | 48 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139552 | 11753 | 31 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139553 | 12007 | 45 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139554 | 11973 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139555 | 12012 | 48 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139556 | 12012 | 46 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139557 | 11886 | 42 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139558 | 11925 | 37 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139559 | 11855 | 40 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139560 | 11911 | 38 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139561 | 11915 | 47 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139562 | 11815 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139563 | 11954 | 52 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139564 | 11985 | 54 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139565 | 11766 | 46 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139566 | 11926 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139567 | 11780 | 49 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139568 | 11856 | 31 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139569 | 11864 | 47 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139570 | 12014 | 45 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139571 | 11738 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139572 | 11904 | 53 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139573 | 11691 | 40 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139574 | 11719 | 40 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139575 | 11706 | 46 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139576 | 11995 | 51 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139577 | 11820 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139578 | 11678 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139579 | 11862 | 47 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139580 | 11900 | 51 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139581 | 10626 | 40 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139582 | 12002 | 49 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139583 | 11748 | 57 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139584 | 12137 | 36 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139585 | 11923 | 42 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139586 | 11820 | 40 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139587 | 12026 | 46 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139588 | 11835 | 48 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139589 | 11809 | 43 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139590 | 11809 | 46 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139591 | 12067 | 43 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139592 | 11750 | 39 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139593 | 11882 | 45 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139594 | 11835 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139595 | 11788 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139596 | 11840 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139597 | 11692 | 46 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139598 | 11808 | 42 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139599 | 11842 | 46 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139600 | 12037 | 28 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139601 | 11873 | 48 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139602 | 12077 | 46 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139603 | 11907 | 50 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139604 | 11972 | 45 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139605 | 11761 | 48 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139606 | 11907 | 46 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139607 | 11798 | 45 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139608 | 12089 | 40 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139609 | 12026 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139610 | 12010 | 46 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139611 | 11830 | 46 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139612 | 11689 | 46 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139613 | 11843 | 46 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139614 | 11682 | 50 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139615 | 11960 | 33 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139616 | 12115 | 51 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139617 | 12094 | 47 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139618 | 11755 | 42 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139619 | 11760 | 42 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139620 | 11843 | 52 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139621 | 12016 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139622 | 11903 | 54 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139623 | 11992 | 46 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139624 | 11755 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139625 | 12045 | 47 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139626 | 11915 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139627 | 12123 | 43 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139628 | 12005 | 42 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139629 | 11786 | 46 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139630 | 11793 | 29 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139631 | 12070 | 48 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139632 | 11764 | 43 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139633 | 11930 | 48 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139634 | 11975 | 46 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139635 | 11831 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139636 | 11801 | 46 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139637 | 11766 | 45 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139638 | 12051 | 49 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139639 | 11758 | 45 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139640 | 11949 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139641 | 11896 | 49 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139642 | 12016 | 47 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139643 | 11812 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139644 | 11993 | 52 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139645 | 11993 | 30 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139646 | 12076 | 52 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139647 | 11900 | 50 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139648 | 11925 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139649 | 11799 | 49 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139650 | 11744 | 43 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139651 | 11875 | 48 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139652 | 12144 | 60 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139653 | 11940 | 50 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139654 | 11770 | 39 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139655 | 11969 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139656 | 11981 | 43 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139657 | 11971 | 46 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139658 | 11718 | 47 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139659 | 11670 | 49 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139660 | 12028 | 27 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139661 | 11980 | 45 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139662 | 11881 | 48 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139663 | 11750 | 46 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139664 | 11763 | 51 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139665 | 11918 | 49 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139666 | 12007 | 47 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139667 | 11923 | 51 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139668 | 12063 | 45 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139669 | 11938 | 45 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139670 | 12047 | 49 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139671 | 11917 | 53 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139672 | 11708 | 52 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139673 | 11877 | 45 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139674 | 11806 | 47 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139675 | 11653 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139676 | 11836 | 28 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139677 | 11923 | 48 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139678 | 12065 | 46 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139679 | 11814 | 45 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139680 | 11845 | 40 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139681 | 11805 | 45 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139682 | 11767 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139683 | 11878 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139684 | 11805 | 54 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139685 | 11937 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139686 | 11694 | 45 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139687 | 11921 | 49 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139688 | 11857 | 40 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139689 | 11879 | 48 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139690 | 11913 | 50 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139691 | 11831 | 22 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139692 | 11942 | 47 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139693 | 11865 | 43 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139694 | 11839 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139695 | 11908 | 45 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139696 | 11933 | 43 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139697 | 11817 | 39 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139698 | 11776 | 42 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139699 | 11889 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139700 | 11866 | 30 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139701 | 11774 | 26 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139702 | 11848 | 29 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139703 | 11797 | 31 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139704 | 11735 | 31 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139705 | 11798 | 43 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139706 | 11726 | 14 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139707 | 11817 | 27 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139708 | 11895 | 30 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139709 | 11661 | 28 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139710 | 11883 | 33 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139711 | 11690 | 35 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139712 | 11783 | 35 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139713 | 11739 | 32 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139714 | 11845 | 27 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139715 | 11696 | 31 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139716 | 11644 | 32 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139717 | 11836 | 32 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139718 | 11655 | 26 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139719 | 11728 | 35 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139720 | 11750 | 12 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139721 | 11836 | 28 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139722 | 11776 | 30 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139723 | 11772 | 34 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139724 | 11916 | 32 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139725 | 11948 | 35 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139726 | 11580 | 32 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139727 | 11800 | 28 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139728 | 11696 | 30 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139729 | 11822 | 29 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139730 | 11875 | 25 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139731 | 11941 | 31 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139732 | 11820 | 28 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139733 | 11520 | 29 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139734 | 11674 | 33 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139735 | 11825 | 29 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139736 | 11813 | 15 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139737 | 11467 | 26 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139738 | 11938 | 26 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139739 | 11810 | 29 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139740 | 11702 | 25 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139741 | 11655 | 26 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139742 | 11809 | 31 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139743 | 11645 | 26 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139744 | 11708 | 28 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139745 | 11851 | 28 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139746 | 11753 | 29 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139747 | 11727 | 32 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139748 | 11688 | 29 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139749 | 11814 | 28 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139750 | 11915 | 28 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139751 | 11626 | 28 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139752 | 11767 | 18 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139753 | 11869 | 35 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139754 | 12008 | 29 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139755 | 11677 | 32 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139756 | 11750 | 30 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139757 | 11738 | 33 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139758 | 11893 | 31 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139759 | 11852 | 29 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139760 | 11933 | 32 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139761 | 11780 | 29 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139762 | 11790 | 28 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139763 | 11849 | 30 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139764 | 11778 | 33 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139765 | 11714 | 25 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139766 | 11890 | 29 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139767 | 11804 | 33 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139768 | 11638 | 15 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139769 | 11872 | 27 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139770 | 11727 | 35 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139771 | 11813 | 33 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139772 | 11584 | 31 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139773 | 11743 | 34 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139774 | 11914 | 27 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139775 | 11771 | 35 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139776 | 11730 | 27 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139777 | 11715 | 31 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139778 | 12047 | 28 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139779 | 11998 | 23 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139780 | 10404 | 26 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139781 | 11740 | 30 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139782 | 11649 | 17 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139783 | 11903 | 30 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139784 | 11666 | 27 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139785 | 11736 | 36 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139786 | 11608 | 32 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139787 | 11541 | 32 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139788 | 11082 | 27 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139789 | 11777 | 34 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139790 | 11934 | 34 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139791 | 11771 | 33 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139792 | 11672 | 31 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139793 | 11651 | 34 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139794 | 11640 | 29 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139795 | 11726 | 24 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139796 | 11582 | 34 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139797 | 11928 | 33 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139798 | 11858 | 15 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139799 | 11853 | 27 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139800 | 11666 | 28 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139801 | 11730 | 26 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139802 | 11958 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139803 | 11910 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139804 | 11831 | 38 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139805 | 11808 | 42 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139806 | 11853 | 34 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139807 | 11701 | 27 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139808 | 11886 | 29 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139809 | 11724 | 40 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139810 | 11818 | 37 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139811 | 11965 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139812 | 11855 | 42 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139813 | 11673 | 42 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139814 | 11897 | 20 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139815 | 11852 | 38 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139816 | 12006 | 36 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139817 | 11945 | 42 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139818 | 12019 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139819 | 11594 | 35 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139820 | 11744 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139821 | 12167 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139822 | 11879 | 37 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139823 | 11954 | 39 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139824 | 12024 | 40 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139825 | 11769 | 43 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139826 | 11770 | 38 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139827 | 11698 | 38 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139828 | 11771 | 45 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139829 | 11908 | 21 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139830 | 11883 | 42 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139831 | 11666 | 43 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139832 | 11921 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139833 | 11966 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139834 | 11756 | 42 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139835 | 11827 | 39 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139836 | 11878 | 40 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139837 | 11797 | 43 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139838 | 11753 | 38 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139839 | 11652 | 39 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139840 | 11874 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139841 | 11881 | 40 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139842 | 12440 | 45 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139843 | 11889 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139844 | 11912 | 22 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139845 | 11881 | 45 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139846 | 11754 | 40 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139847 | 11675 | 46 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139848 | 11856 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139849 | 12044 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139850 | 11906 | 40 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139851 | 11796 | 42 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139852 | 11693 | 39 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139853 | 11904 | 40 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139854 | 11902 | 43 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139855 | 11680 | 36 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139856 | 11945 | 38 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139857 | 11786 | 47 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139858 | 11785 | 23 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139859 | 11892 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139860 | 11773 | 38 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139861 | 11752 | 46 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139862 | 12025 | 46 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139863 | 11711 | 41 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139864 | 11925 | 42 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139865 | 11709 | 36 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139866 | 11731 | 51 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139867 | 11627 | 42 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139868 | 11995 | 44 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139869 | 11867 | 43 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139870 | 11683 | 38 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139871 | 11863 | 42 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139872 | 11871 | 43 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139873 | 11912 | 38 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139874 | 11757 | 30 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139875 | 11878 | 32 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139876 | 11814 | 27 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139877 | 11737 | 30 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139878 | 11835 | 34 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139879 | 11779 | 26 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139880 | 11788 | 37 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139881 | 11971 | 33 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139882 | 11724 | 31 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139883 | 11756 | 25 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139884 | 11836 | 36 | +
25.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139885 | 11737 | 27 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139886 | 12006 | 8 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139887 | 11792 | 22 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139888 | 11757 | 23 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139889 | 11750 | 25 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139890 | 11753 | 22 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139891 | 11837 | 22 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139892 | 11932 | 24 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139893 | 11742 | 26 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139894 | 11866 | 25 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139895 | 11736 | 24 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139896 | 11721 | 21 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139897 | 11645 | 26 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139898 | 11867 | 24 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139899 | 11832 | 21 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139900 | 11897 | 27 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139901 | 11726 | 24 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139902 | 11688 | 3 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139903 | 11895 | 19 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139904 | 11810 | 23 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139905 | 12013 | 17 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139906 | 11796 | 18 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139907 | 11836 | 22 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139908 | 11575 | 22 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139909 | 11716 | 17 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139910 | 11789 | 19 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139911 | 11639 | 20 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139912 | 11884 | 22 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139913 | 11768 | 18 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139914 | 11683 | 16 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139915 | 11334 | 19 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139916 | 11559 | 17 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139917 | 11676 | 4 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139918 | 11769 | 17 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139919 | 11817 | 21 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139920 | 11746 | 21 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139921 | 11783 | 24 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139922 | 11795 | 20 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139923 | 11696 | 27 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139924 | 11733 | 22 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139925 | 11604 | 21 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139926 | 11614 | 17 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139927 | 11853 | 24 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139928 | 11880 | 26 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139929 | 11650 | 23 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139930 | 11764 | 18 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139931 | 11672 | 20 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139932 | 11682 | 3 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139933 | 11650 | 20 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139934 | 11693 | 19 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139935 | 11645 | 17 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139936 | 11747 | 17 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139937 | 11654 | 25 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139938 | 11824 | 18 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139939 | 11654 | 21 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139940 | 11818 | 17 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139941 | 11824 | 19 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139942 | 11829 | 17 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139943 | 12228 | 21 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139944 | 11910 | 22 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139945 | 11692 | 18 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139946 | 11672 | 18 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139947 | 11682 | 24 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139948 | 11835 | 6 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139949 | 11780 | 24 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139950 | 11891 | 23 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139951 | 12157 | 21 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139952 | 11878 | 22 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139953 | 11838 | 22 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139954 | 11674 | 22 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139955 | 11986 | 22 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139956 | 11820 | 21 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139957 | 11615 | 21 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139958 | 11706 | 19 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139959 | 11723 | 18 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139960 | 11758 | 22 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139961 | 11893 | 23 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139962 | 11856 | 10 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139963 | 11765 | 27 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139964 | 11886 | 21 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139965 | 11929 | 30 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139966 | 11692 | 32 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139967 | 11829 | 28 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139968 | 11904 | 28 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139969 | 11973 | 29 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139970 | 12088 | 30 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139971 | 11765 | 28 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139972 | 11943 | 34 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139973 | 12021 | 36 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139974 | 11813 | 30 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139975 | 12072 | 31 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139976 | 11924 | 30 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139977 | 11812 | 8 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139978 | 11768 | 25 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139979 | 11927 | 53 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139980 | 11971 | 28 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139981 | 10361 | 18 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139982 | 11834 | 27 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139983 | 11949 | 26 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139984 | 11957 | 26 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139985 | 11874 | 30 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139986 | 11984 | 28 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139987 | 11712 | 24 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139988 | 11713 | 22 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139989 | 11795 | 24 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139990 | 11727 | 22 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139991 | 11851 | 30 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139992 | 11824 | 23 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139993 | 11722 | 13 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139994 | 11698 | 30 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139995 | 11945 | 25 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139996 | 11916 | 30 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139997 | 11856 | 28 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139998 | 11825 | 30 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 139999 | 11772 | 27 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140000 | 11922 | 25 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140001 | 11809 | 28 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140002 | 11911 | 28 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140003 | 11944 | 27 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140004 | 11721 | 30 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140005 | 11681 | 27 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140006 | 11678 | 22 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140007 | 10849 | 25 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140008 | 11697 | 25 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140009 | 11732 | 9 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140010 | 11881 | 24 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140011 | 11936 | 27 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140012 | 11856 | 33 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140013 | 11787 | 25 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140014 | 11835 | 29 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140015 | 11961 | 25 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140016 | 11932 | 27 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140017 | 11752 | 28 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140018 | 11912 | 26 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140019 | 11817 | 30 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140020 | 11711 | 32 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140021 | 11671 | 28 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140022 | 11900 | 27 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140023 | 11962 | 25 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140024 | 11809 | 15 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140025 | 11836 | 29 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140026 | 11973 | 28 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140027 | 11763 | 28 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140028 | 11873 | 29 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140029 | 11935 | 33 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140030 | 11785 | 24 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140031 | 11701 | 28 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140032 | 11775 | 26 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140033 | 11840 | 29 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140034 | 11808 | 29 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140035 | 11807 | 30 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140036 | 11800 | 27 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140037 | 11739 | 26 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140038 | 12041 | 41 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140039 | 11866 | 29 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140040 | 11925 | 12 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140041 | 12002 | 26 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140042 | 11845 | 31 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140043 | 12102 | 33 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140044 | 11788 | 30 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140045 | 11722 | 52 | +
26.07.2022 | OOD103-2V | JJ 140046 | 11689 | 30 | +