## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2562
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104216 | 7905 | 46 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104217 | 7863 | 24 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104218 | 7970 | 35 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104219 | 7910 | 32 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104220 | 7909 | 36 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104221 | 7918 | 33 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104222 | 7834 | 36 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104223 | 7753 | 42 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104224 | 8290 | 33 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104225 | 7915 | 29 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104226 | 7969 | 38 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104227 | 7891 | 30 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104228 | 7836 | 43 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104229 | 7902 | 36 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104230 | 7898 | 50 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104231 | 7956 | 33 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104232 | 8037 | 30 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104233 | 7797 | 31 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104234 | 7802 | 35 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104235 | 7940 | 39 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104236 | 7751 | 40 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104237 | 7906 | 37 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104238 | 7919 | 33 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104239 | 7905 | 34 | +