## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2639
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104240 | 7867 | 27 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104241 | 7892 | 30 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104242 | 8030 | 36 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104243 | 7804 | 34 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104244 | 7873 | 32 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104245 | 7754 | 37 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104246 | 7816 | 34 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104247 | 7807 | 43 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104248 | 7898 | 27 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104249 | 7875 | 31 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104250 | 7908 | 37 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104251 | 8007 | 34 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104252 | 7876 | 35 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104253 | 7885 | 37 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104254 | 7956 | 46 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104255 | 7927 | 29 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104256 | 7806 | 24 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104257 | 7853 | 23 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104258 | 7826 | 31 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104259 | 7792 | 41 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104260 | 7917 | 37 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104261 | 7830 | 33 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104262 | 7940 | 34 | +
26.07.2022 | OOD103-JFD | 104263 | 7946 | 30 | +