## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2636
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.07.2022 | OOM105 | V 100721 | 9647 | 187 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100722 | 9878 | 188 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100723 | 9591 | 190 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100724 | 10118 | 186 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100725 | 9613 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100726 | 10171 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100727 | 9467 | 184 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100728 | 9650 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100729 | 9831 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100730 | 9468 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100731 | 9253 | 180 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100732 | 9738 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100733 | 9894 | 190 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100734 | 10281 | 179 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100735 | 9812 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100736 | 9755 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100737 | 10046 | 177 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100738 | 9775 | 191 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100739 | 10130 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100740 | 9830 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100741 | 10151 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100742 | 9615 | 183 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100743 | 10461 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100744 | 9806 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100745 | 9636 | 178 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100746 | 9994 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100747 | 9891 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100748 | 9508 | 186 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100749 | 9956 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100750 | 9856 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100751 | 9683 | 181 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100752 | 10058 | 187 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100753 | 10362 | 189 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100754 | 10144 | 180 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100755 | 10266 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100756 | 10096 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100757 | 9915 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100758 | 9148 | 187 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100759 | 9155 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100760 | 10116 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100761 | 10102 | 182 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100762 | 9419 | 184 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100763 | 9041 | 191 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100764 | 9513 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100765 | 9644 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100766 | 9711 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100767 | 9151 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100768 | 9264 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100769 | 9055 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100770 | 8844 | 189 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100771 | 9261 | 191 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100772 | 9352 | 185 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100773 | 9811 | 188 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100774 | 9057 | 191 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100775 | 9214 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100776 | 9234 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100777 | 8726 | 177 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100778 | 9515 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100779 | 9910 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100780 | 9357 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100781 | 10009 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100782 | 9805 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100783 | 9593 | 183 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100784 | 10278 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100785 | 9668 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100786 | 9280 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100787 | 8924 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100788 | 9339 | 176 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100789 | 9454 | 185 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100790 | 9052 | 189 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100791 | 9011 | 178 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100792 | 8680 | 179 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100793 | 9173 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100794 | 9160 | 183 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100795 | 8973 | 190 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100796 | 9297 | 191 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100797 | 8655 | 186 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100798 | 9144 | 180 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100799 | 9751 | 182 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100800 | 10136 | 184 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100801 | 9107 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100802 | 9362 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100803 | 9228 | 186 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100804 | 8805 | 180 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100805 | 9038 | 191 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100806 | 9356 | 178 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100807 | 8841 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100808 | 9193 | 178 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100809 | 8798 | 183 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100810 | 9294 | 182 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100811 | 9255 | 184 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100812 | 10059 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100813 | 8547 | 184 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100814 | 10692 | 184 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100815 | 9095 | 190 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100816 | 8764 | 186 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100817 | 9104 | 178 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100818 | 9153 | 176 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100819 | 10027 | 190 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100820 | 8892 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100821 | 9449 | 187 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100822 | 8970 | 187 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100823 | 9637 | 184 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100824 | 9342 | 186 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100825 | 9132 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100826 | 9126 | 184 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100827 | 9221 | 180 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100828 | 8985 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100829 | 8549 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100830 | 9942 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100831 | 9926 | 182 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100832 | 9181 | 176 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100833 | 10301 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100834 | 9533 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100835 | 10425 | 184 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100836 | 9217 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100837 | 8997 | 177 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100838 | 9435 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100839 | 9074 | 182 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100840 | 9590 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100841 | 8876 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100842 | 8819 | 186 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100843 | 9214 | 183 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100844 | 8801 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100845 | 9216 | 185 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100846 | 9301 | 177 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100847 | 8879 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100848 | 9649 | 190 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100849 | 9217 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100850 | 9989 | 188 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100851 | 9160 | 191 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100852 | 8739 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100853 | 9281 | 181 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100854 | 9431 | 186 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100855 | 9411 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100856 | 9887 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100857 | 8801 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100858 | 9309 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100859 | 8977 | 180 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100860 | 10046 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100861 | 9117 | 191 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100862 | 9228 | 182 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100863 | 8512 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100864 | 8926 | 190 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100865 | 10492 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100866 | 10898 | 180 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100867 | 9220 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100868 | 9184 | 190 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100869 | 9098 | 188 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100870 | 9267 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100871 | 9232 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100872 | 9182 | 182 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100873 | 10100 | 182 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100874 | 9047 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100875 | 9381 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100876 | 9277 | 177 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100877 | 8894 | 187 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100878 | 9164 | 183 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100879 | 9031 | 181 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100880 | 9332 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100881 | 9092 | 182 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100882 | 9089 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100883 | 8953 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100884 | 8716 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100885 | 8669 | 176 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100886 | 10469 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100887 | 9170 | 187 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100888 | 8560 | 191 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100889 | 9739 | 191 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100890 | 9139 | 183 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100891 | 9637 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100892 | 9268 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100893 | 9837 | 188 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100894 | 9719 | 183 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100895 | 10151 | 184 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100896 | 9733 | 188 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100897 | 9536 | 189 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100898 | 9353 | 184 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100899 | 9241 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100900 | 8770 | 183 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100901 | 9525 | 177 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100902 | 9633 | 187 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100903 | 9563 | 181 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100904 | 9704 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100905 | 9615 | 180 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100906 | 9721 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100907 | 9717 | 188 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100908 | 9465 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100909 | 9908 | 190 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100910 | 9471 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100911 | 9659 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100912 | 9884 | 185 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100913 | 9363 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100914 | 9789 | 186 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100915 | 9354 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100916 | 9529 | 187 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100917 | 9522 | 179 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100918 | 9645 | 188 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100919 | 9580 | 179 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100920 | 9708 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100921 | 9627 | 182 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100922 | 9730 | 190 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100923 | 9729 | 188 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100924 | 9486 | 177 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100925 | 9308 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100926 | 9338 | 187 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100927 | 8735 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100928 | 9851 | 187 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100929 | 9859 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100930 | 9490 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100931 | 10263 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100932 | 9888 | 190 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100933 | 9703 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100934 | 9168 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100935 | 9553 | 188 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100936 | 9650 | 191 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100937 | 10069 | 173 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100938 | 9601 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100939 | 9862 | 191 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100940 | 9093 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100941 | 8710 | 189 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100942 | 10401 | 189 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100943 | 9711 | 184 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100944 | 9738 | 180 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100945 | 8894 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100946 | 9608 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100947 | 10044 | 184 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100948 | 9211 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100949 | 9594 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100950 | 10483 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100951 | 9907 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100952 | 9584 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100953 | 9592 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100954 | 10404 | 184 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100955 | 9733 | 174 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100956 | 10200 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100957 | 10262 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100958 | 10342 | 189 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100959 | 10171 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100960 | 10238 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100961 | 10085 | 188 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100962 | 9378 | 191 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100963 | 9931 | 187 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100964 | 10185 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100965 | 9652 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100966 | 9884 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100967 | 9669 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100968 | 10051 | 185 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100969 | 9159 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100970 | 9721 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100971 | 10279 | 185 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100972 | 9451 | 183 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100973 | 10081 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100974 | 10518 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100975 | 9480 | 185 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100976 | 10288 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100977 | 9442 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100978 | 10565 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100979 | 10106 | 189 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100980 | 9568 | 190 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100981 | 10315 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100982 | 10386 | 183 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100983 | 10554 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100984 | 9341 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100985 | 9981 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100986 | 9579 | 185 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100987 | 9813 | 181 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100988 | 10205 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100989 | 9013 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100990 | 10690 | 185 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100991 | 10195 | 182 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100992 | 9355 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100993 | 10188 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100994 | 9757 | 172 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100995 | 9823 | 187 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100996 | 9330 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100997 | 9446 | 188 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100998 | 9361 | 184 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 100999 | 10215 | 188 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101000 | 10373 | 191 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101001 | 9674 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101002 | 9712 | 184 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101003 | 10212 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101004 | 9425 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101005 | 10252 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101006 | 9149 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101007 | 10276 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101008 | 9261 | 180 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101009 | 9797 | 188 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101010 | 10184 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101011 | 10845 | 183 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101012 | 9503 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101013 | 9453 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101014 | 9935 | 189 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101015 | 9975 | 176 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101016 | 10121 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101017 | 9357 | 191 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101018 | 9594 | 186 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101019 | 9508 | 189 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101020 | 9668 | 185 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101021 | 9580 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101022 | 9972 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101023 | 9540 | 186 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101024 | 9350 | 181 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101025 | 9889 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101026 | 10056 | 191 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101027 | 9528 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101028 | 9872 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101029 | 9906 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101030 | 9874 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101031 | 10281 | 189 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101032 | 10869 | 187 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101033 | 9691 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101034 | 9502 | 189 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101035 | 9947 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101036 | 9615 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101037 | 9677 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101038 | 9590 | 179 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101039 | 10462 | 187 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101040 | 8650 | 186 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101041 | 10664 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101042 | 9847 | 181 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101043 | 9396 | 185 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101044 | 9721 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101045 | 9815 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101046 | 10045 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101047 | 9854 | 184 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101048 | 9465 | 181 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101049 | 10048 | 176 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101050 | 9650 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101051 | 10258 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101052 | 9871 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101053 | 9645 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101054 | 9824 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101055 | 10163 | 185 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101056 | 10227 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101057 | 9514 | 182 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101058 | 9732 | 186 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101059 | 10238 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101060 | 9834 | 182 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101061 | 9906 | 180 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101062 | 10179 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101063 | 10454 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101064 | 10359 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101065 | 10621 | 190 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101066 | 10595 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101067 | 10778 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101068 | 10470 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101069 | 10445 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101070 | 10398 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101071 | 10483 | 191 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101072 | 10442 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101073 | 10599 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101074 | 9398 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101075 | 10684 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101076 | 10721 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101077 | 9316 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101078 | 10168 | 190 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101079 | 10226 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101080 | 10726 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101081 | 10676 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101082 | 10305 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101083 | 10266 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101084 | 10587 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101085 | 9680 | 191 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101086 | 10337 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101087 | 9491 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101088 | 10150 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101089 | 9549 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101090 | 9636 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101091 | 9976 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101092 | 9679 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101093 | 9529 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101094 | 9507 | 191 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101095 | 9728 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101096 | 9549 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101097 | 9657 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101098 | 9256 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101099 | 10243 | 187 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101100 | 9756 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101101 | 10025 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101102 | 10178 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101103 | 9317 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101104 | 9820 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101105 | 8833 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101106 | 9670 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101107 | 9821 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101108 | 9776 | 190 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101109 | 10403 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101110 | 9133 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101111 | 9898 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101112 | 9553 | 190 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101113 | 9554 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101114 | 10093 | 183 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101115 | 9910 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101116 | 9489 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101117 | 9600 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101118 | 9541 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101119 | 9529 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101120 | 9936 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101121 | 9672 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101122 | 9539 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101123 | 9412 | 189 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101124 | 10014 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101125 | 9538 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101126 | 9571 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101127 | 10096 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101128 | 9347 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101129 | 9757 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101130 | 9620 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101131 | 9545 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101132 | 9615 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101133 | 9652 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101134 | 9778 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101135 | 9674 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101136 | 9623 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101137 | 9903 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101138 | 10141 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101139 | 10765 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101140 | 9598 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101141 | 9765 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101142 | 9883 | 191 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101143 | 9593 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101144 | 10201 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101145 | 10085 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101146 | 9682 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101147 | 9912 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101148 | 9892 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101149 | 9602 | 200 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101150 | 9664 | 56 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101151 | 9510 | 75 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101152 | 9340 | 105 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101153 | 9449 | 104 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101154 | 9732 | 105 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101155 | 10105 | 79 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101156 | 10425 | 87 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101157 | 9573 | 137 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101158 | 9456 | 62 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101159 | 9661 | 105 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101160 | 9479 | 177 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101161 | 9530 | 92 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101162 | 9563 | 99 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101163 | 9572 | 60 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101164 | 9488 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101165 | 9894 | 92 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101166 | 10155 | 70 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101167 | 9702 | 101 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101168 | 9392 | 67 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101169 | 9210 | 84 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101170 | 9676 | 106 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101171 | 9072 | 142 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101172 | 9885 | 68 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101173 | 9802 | 73 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101174 | 9390 | 97 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101175 | 9494 | 68 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101176 | 9684 | 85 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101177 | 9339 | 78 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101178 | 9576 | 83 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101179 | 10502 | 108 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101180 | 9733 | 56 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101181 | 9752 | 145 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101182 | 9629 | 65 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101183 | 9185 | 89 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101184 | 9373 | 85 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101185 | 10560 | 70 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101186 | 9887 | 121 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101187 | 10041 | 107 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101188 | 9685 | 112 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101189 | 9362 | 84 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101190 | 9513 | 58 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101191 | 9872 | 85 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101192 | 9488 | 97 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101193 | 9463 | 100 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101194 | 9989 | 88 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101195 | 9448 | 149 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101196 | 9852 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101197 | 10064 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101198 | 9537 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101199 | 9351 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101200 | 9366 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101201 | 9279 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101202 | 9577 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101203 | 9622 | 199 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101204 | 9521 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101205 | 9486 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101206 | 9514 | 198 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101207 | 9443 | 193 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101208 | 9938 | 196 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101209 | 9689 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101210 | 9788 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101211 | 10072 | 197 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101212 | 9844 | 185 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101213 | 9933 | 188 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101214 | 9717 | 190 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101215 | 9288 | 192 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101216 | 9790 | 186 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101217 | 9404 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101218 | 10540 | 194 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101219 | 9649 | 195 | +
28.07.2022 | OOM105 | V 101220 | 9766 | 196 | +