## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2564
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.07.2022 | OOD103 | W 104301 | 11762 | 46 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104302 | 11921 | 29 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104303 | 11889 | 32 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104304 | 11681 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104305 | 11423 | 30 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104306 | 11468 | 33 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104307 | 11761 | 31 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104308 | 11658 | 26 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104309 | 11685 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104310 | 11558 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104311 | 11739 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104312 | 11873 | 34 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104313 | 11658 | 34 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104314 | 11417 | 29 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104315 | 12044 | 61 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104316 | 11780 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104317 | 11779 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104318 | 11795 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104319 | 11456 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104320 | 11435 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104321 | 11671 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104322 | 11445 | 34 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104323 | 11846 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104324 | 11575 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104325 | 11535 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104326 | 11568 | 49 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104327 | 11601 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104328 | 11653 | 44 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104329 | 11820 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104330 | 11696 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104331 | 11883 | 51 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104332 | 11818 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104333 | 11765 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104334 | 11810 | 57 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104335 | 11484 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104336 | 11617 | 34 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104337 | 11703 | 59 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104338 | 11767 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104339 | 11698 | 34 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104340 | 11756 | 65 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104341 | 11606 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104342 | 11766 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104343 | 11595 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104344 | 11893 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104345 | 11857 | 55 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104346 | 11728 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104347 | 11738 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104348 | 11375 | 34 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104349 | 11689 | 43 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104350 | 11427 | 50 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104351 | 11593 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104352 | 11753 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104353 | 11586 | 33 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104354 | 11623 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104355 | 11444 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104356 | 11570 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104357 | 10911 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104358 | 11633 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104359 | 11553 | 51 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104360 | 11842 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104361 | 11481 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104362 | 11585 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104363 | 11643 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104364 | 11522 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104365 | 11513 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104366 | 11947 | 59 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104367 | 11725 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104368 | 11725 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104369 | 11469 | 43 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104370 | 11476 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104371 | 11454 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104372 | 11646 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104373 | 11792 | 30 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104374 | 11600 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104375 | 11545 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104376 | 11885 | 57 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104377 | 11732 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104378 | 11581 | 33 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104379 | 11641 | 28 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104380 | 11532 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104381 | 11604 | 34 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104382 | 11551 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104383 | 11607 | 31 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104384 | 11474 | 33 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104385 | 12149 | 58 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104386 | 11691 | 43 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104387 | 11845 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104388 | 11403 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104389 | 11694 | 44 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104390 | 11662 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104391 | 11731 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104392 | 11710 | 44 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104393 | 11764 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104394 | 11797 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104395 | 11735 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104396 | 11670 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104397 | 11679 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104398 | 11904 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104399 | 11819 | 51 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104400 | 11520 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104401 | 11623 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104402 | 11783 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104403 | 11605 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104404 | 11446 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104405 | 11366 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104406 | 11686 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104407 | 11864 | 47 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104408 | 11403 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104409 | 11467 | 34 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104410 | 11515 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104411 | 11480 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104412 | 11817 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104413 | 11901 | 57 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104414 | 11656 | 44 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104415 | 11770 | 57 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104416 | 11504 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104417 | 11665 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104418 | 11809 | 43 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104419 | 11633 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104420 | 11819 | 62 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104421 | 11681 | 45 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104422 | 11633 | 51 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104423 | 10326 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104424 | 11672 | 52 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104425 | 11472 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104426 | 12070 | 53 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104427 | 11677 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104428 | 11682 | 45 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104429 | 11492 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104430 | 11648 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104431 | 11594 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104432 | 11834 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104433 | 11924 | 61 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104434 | 11613 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104435 | 11698 | 33 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104436 | 11786 | 33 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104437 | 11723 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104438 | 11535 | 46 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104439 | 11642 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104440 | 11630 | 56 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104441 | 11534 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104442 | 11780 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104443 | 11520 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104444 | 11738 | 44 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104445 | 11775 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104446 | 11684 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104447 | 11827 | 45 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104448 | 11760 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104449 | 11706 | 34 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104450 | 11520 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104451 | 11791 | 30 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104452 | 11554 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104453 | 11668 | 54 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104454 | 11605 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104455 | 11412 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104456 | 11705 | 49 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104457 | 11831 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104458 | 11946 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104459 | 11557 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104460 | 11601 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104461 | 11684 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104462 | 11760 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104463 | 11916 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104464 | 11405 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104465 | 11506 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104466 | 11576 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104467 | 11572 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104468 | 11396 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104469 | 11602 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104470 | 11600 | 34 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104471 | 11479 | 33 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104472 | 11465 | 32 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104473 | 11513 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104474 | 11798 | 59 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104475 | 11845 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104476 | 11606 | 33 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104477 | 11856 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104478 | 11554 | 34 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104479 | 11514 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104480 | 11710 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104481 | 11523 | 34 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104482 | 11742 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104483 | 11817 | 53 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104484 | 11827 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104485 | 11672 | 48 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104486 | 11860 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104487 | 11605 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104488 | 11726 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104489 | 11698 | 44 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104490 | 11557 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104491 | 11618 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104492 | 11868 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104493 | 11559 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104494 | 11602 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104495 | 11743 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104496 | 11772 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104497 | 11719 | 47 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104498 | 11573 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104499 | 11837 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104500 | 11622 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104501 | 11545 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104502 | 11426 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104503 | 11729 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104504 | 11579 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104505 | 11832 | 49 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104506 | 11664 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104507 | 11374 | 46 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104508 | 11910 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104509 | 11527 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104510 | 11620 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104511 | 11710 | 46 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104512 | 11563 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104513 | 11822 | 60 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104514 | 11807 | 55 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104515 | 11459 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104516 | 11721 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104517 | 11507 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104518 | 11788 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104519 | 11931 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104520 | 11663 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104521 | 11696 | 49 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104522 | 11950 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104523 | 11855 | 47 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104524 | 11750 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104525 | 11841 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104526 | 11707 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104527 | 11462 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104528 | 11808 | 43 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104529 | 10466 | 50 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104530 | 11633 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104531 | 11590 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104532 | 11752 | 43 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104533 | 11813 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104534 | 11882 | 45 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104535 | 11554 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104536 | 11516 | 44 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104537 | 11699 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104538 | 12242 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104539 | 11670 | 52 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104540 | 11629 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104541 | 11541 | 48 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104542 | 11652 | 65 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104543 | 11497 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104544 | 11432 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104545 | 11555 | 53 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104546 | 11675 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104547 | 11604 | 34 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104548 | 11881 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104549 | 11618 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104550 | 11809 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104551 | 11689 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104552 | 11806 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104553 | 11631 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104554 | 11680 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104555 | 11322 | 34 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104556 | 11657 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104557 | 11502 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104558 | 11443 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104559 | 11598 | 51 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104560 | 11554 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104561 | 11848 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104562 | 11570 | 34 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104563 | 11545 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104564 | 11554 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104565 | 11370 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104566 | 11630 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104567 | 11638 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104568 | 11703 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104569 | 11789 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104570 | 11553 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104571 | 11410 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104572 | 11515 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104573 | 11707 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104574 | 11820 | 57 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104575 | 11781 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104576 | 11727 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104577 | 11845 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104578 | 11532 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104579 | 11536 | 44 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104580 | 11516 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104581 | 11947 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104582 | 11577 | 87 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104583 | 11018 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104584 | 11683 | 34 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104585 | 11728 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104586 | 11307 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104587 | 11411 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104588 | 11872 | 53 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104589 | 11366 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104590 | 11606 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104591 | 11784 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104592 | 11564 | 43 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104593 | 11628 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104594 | 11798 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104595 | 11744 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104596 | 11831 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104597 | 11789 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104598 | 11579 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104599 | 11714 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104600 | 11737 | 34 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104601 | 11850 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104602 | 11398 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104603 | 11532 | 56 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104604 | 11750 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104605 | 11589 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104606 | 11620 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104607 | 11562 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104608 | 11569 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104609 | 11723 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104610 | 11727 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104611 | 11837 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104612 | 11634 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104613 | 11821 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104614 | 11967 | 52 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104615 | 11583 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104616 | 11557 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104617 | 11739 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104618 | 11402 | 34 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104619 | 11884 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104620 | 12004 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104621 | 10434 | 34 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104622 | 11930 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104623 | 11779 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104624 | 11670 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104625 | 11491 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104626 | 11648 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104627 | 11682 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104628 | 11878 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104629 | 11803 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104630 | 11844 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104631 | 11646 | 43 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104632 | 11639 | 53 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104633 | 11906 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104634 | 11742 | 34 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104635 | 11732 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104636 | 11657 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104637 | 11611 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104638 | 11588 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104639 | 11622 | 44 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104640 | 11856 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104641 | 11788 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104642 | 11576 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104643 | 11670 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104644 | 11962 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104645 | 11534 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104646 | 11666 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104647 | 11505 | 52 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104648 | 11569 | 34 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104649 | 11689 | 32 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104650 | 11665 | 34 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104651 | 11529 | 33 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104652 | 11819 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104653 | 11482 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104654 | 11799 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104655 | 11576 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104656 | 11769 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104657 | 11736 | 33 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104658 | 11703 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104659 | 11760 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104660 | 11548 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104661 | 11898 | 33 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104662 | 11671 | 54 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104663 | 11696 | 45 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104664 | 11876 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104665 | 11575 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104666 | 11548 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104667 | 11552 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104668 | 11483 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104669 | 11734 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104670 | 11694 | 59 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104671 | 11663 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104672 | 11523 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104673 | 11539 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104674 | 11394 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104675 | 11855 | 54 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104676 | 11685 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104677 | 11530 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104678 | 11551 | 31 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104679 | 11683 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104680 | 11568 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104681 | 11505 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104682 | 11877 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104683 | 11851 | 33 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104684 | 11585 | 33 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104685 | 11478 | 31 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104686 | 11621 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104687 | 11614 | 33 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104688 | 11807 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104689 | 11305 | 33 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104690 | 11663 | 52 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104691 | 12053 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104692 | 11725 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104693 | 11754 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104694 | 11277 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104695 | 11464 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104696 | 11722 | 32 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104697 | 11659 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104698 | 11592 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104699 | 11795 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104700 | 11490 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104701 | 11818 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104702 | 11434 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104703 | 11417 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104704 | 11793 | 33 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104705 | 11512 | 31 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104706 | 11572 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104707 | 11759 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104708 | 10217 | 30 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104709 | 11412 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104710 | 11801 | 29 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104711 | 11455 | 31 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104712 | 11817 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104713 | 11888 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104714 | 11538 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104715 | 11529 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104716 | 11409 | 34 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104717 | 11607 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104718 | 11531 | 56 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104719 | 11528 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104720 | 11509 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104721 | 11620 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104722 | 11816 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104723 | 11470 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104724 | 11748 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104725 | 11986 | 33 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104726 | 11681 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104727 | 11746 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104728 | 11581 | 33 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104729 | 11600 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104730 | 11775 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104731 | 11615 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104732 | 11597 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104733 | 11538 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104734 | 11576 | 45 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104735 | 11476 | 43 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104736 | 11774 | 45 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104737 | 11883 | 45 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104738 | 11655 | 43 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104739 | 11740 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104740 | 11672 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104741 | 11622 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104742 | 11816 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104743 | 11662 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104744 | 11503 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104745 | 11644 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104746 | 11871 | 59 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104747 | 11523 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104748 | 11835 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104749 | 11644 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104750 | 11776 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104751 | 11574 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104752 | 11741 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104753 | 11691 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104754 | 11831 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104755 | 11537 | 43 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104756 | 11715 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104757 | 11673 | 43 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104758 | 11784 | 44 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104759 | 11823 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104760 | 11718 | 43 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104761 | 11669 | 43 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104762 | 11290 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104763 | 11702 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104764 | 11884 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104765 | 11681 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104766 | 11884 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104767 | 11993 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104768 | 11672 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104769 | 11699 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104770 | 11825 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104771 | 10688 | 33 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104772 | 11724 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104773 | 11682 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104774 | 11694 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104775 | 11435 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104776 | 11752 | 49 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104777 | 11549 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104778 | 11812 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104779 | 11913 | 37 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104780 | 11991 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104781 | 11888 | 41 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104782 | 11660 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104783 | 11901 | 32 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104784 | 11808 | 36 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104785 | 10297 | 35 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104786 | 11696 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104787 | 11709 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104788 | 11785 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104789 | 11733 | 40 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104790 | 11710 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104791 | 11756 | 56 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104792 | 11618 | 38 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104793 | 11609 | 47 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104794 | 11697 | 46 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104795 | 11829 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104796 | 11818 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104797 | 11562 | 39 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104798 | 11709 | 47 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104799 | 10879 | 42 | +
29.07.2022 | OOD103 | W 104800 | 11772 | 41 | +