## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2558
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.07.2022 | OOM103 | V 118801 | 12211 | 97 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118802 | 12384 | 100 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118803 | 11997 | 95 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118804 | 11819 | 100 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118805 | 12507 | 96 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118806 | 11469 | 99 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118807 | 11941 | 95 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118808 | 12092 | 99 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118809 | 12157 | 96 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118810 | 12592 | 100 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118811 | 11528 | 99 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118812 | 11973 | 97 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118813 | 12506 | 99 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118814 | 12049 | 99 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118815 | 12090 | 98 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118816 | 11496 | 100 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118817 | 12000 | 100 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118818 | 11718 | 100 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118819 | 12349 | 99 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118820 | 11898 | 96 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118821 | 11499 | 100 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118822 | 12260 | 98 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118823 | 12319 | 99 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118824 | 12310 | 100 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118825 | 12533 | 98 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118826 | 11743 | 97 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118827 | 11772 | 99 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118828 | 11672 | 99 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118829 | 11842 | 96 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118830 | 12055 | 97 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118831 | 11966 | 98 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118832 | 12166 | 99 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118833 | 11940 | 94 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118834 | 11832 | 98 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118835 | 11872 | 98 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118836 | 11696 | 97 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118837 | 11842 | 98 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118838 | 11821 | 99 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118839 | 12012 | 99 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118840 | 12024 | 99 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118841 | 11660 | 95 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118842 | 11921 | 96 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118843 | 11689 | 96 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118844 | 11540 | 98 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118845 | 11591 | 96 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118846 | 11829 | 94 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118847 | 11845 | 95 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118848 | 12036 | 96 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118849 | 11908 | 96 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118850 | 11861 | 96 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118851 | 11959 | 98 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118852 | 12011 | 96 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118853 | 11745 | 98 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118854 | 11893 | 97 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118855 | 11919 | 96 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118856 | 11854 | 97 | +
29.07.2022 | OOM103 | V 118857 | 11870 | 97 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118858 | 11729 | 96 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118859 | 11687 | 94 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118860 | 11718 | 98 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118861 | 11949 | 89 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118862 | 11950 | 92 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118863 | 11793 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118864 | 11629 | 96 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118865 | 12036 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118866 | 12163 | 95 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118867 | 12217 | 94 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118868 | 11792 | 89 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118869 | 11951 | 95 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118870 | 11785 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118871 | 11475 | 98 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118872 | 11605 | 93 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118873 | 11850 | 93 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118874 | 11949 | 93 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118875 | 11753 | 95 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118876 | 12071 | 99 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118877 | 12110 | 98 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118878 | 12091 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118879 | 11783 | 91 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118880 | 11553 | 96 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118881 | 11989 | 97 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118882 | 11966 | 93 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118883 | 11932 | 96 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118884 | 11600 | 93 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118885 | 11837 | 95 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118886 | 11512 | 99 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118887 | 11407 | 96 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118888 | 11655 | 95 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118889 | 11971 | 99 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118890 | 12070 | 99 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118891 | 12281 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118892 | 11807 | 98 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118893 | 11534 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118894 | 11965 | 96 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118895 | 11701 | 99 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118896 | 12098 | 97 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118897 | 11936 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118898 | 12055 | 96 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118899 | 12348 | 97 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118900 | 12123 | 92 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118901 | 12074 | 99 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118902 | 11979 | 97 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118903 | 11611 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118904 | 11487 | 97 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118905 | 11811 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118906 | 12136 | 96 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118907 | 11997 | 96 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118908 | 11467 | 95 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118909 | 12128 | 98 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118910 | 11619 | 90 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118911 | 11983 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118912 | 11782 | 97 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118913 | 11804 | 95 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118914 | 12451 | 98 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118915 | 11911 | 93 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118916 | 11861 | 95 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118917 | 12352 | 91 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118918 | 11724 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118919 | 11884 | 99 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118920 | 12210 | 97 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118921 | 11775 | 98 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118922 | 11877 | 99 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118923 | 12050 | 96 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118924 | 12324 | 97 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118925 | 11777 | 94 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118926 | 12005 | 94 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118927 | 11704 | 99 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118928 | 11989 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118929 | 11959 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118930 | 12176 | 90 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118931 | 11916 | 94 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118932 | 11701 | 93 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118933 | 12225 | 98 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118934 | 11914 | 96 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118935 | 12335 | 99 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118936 | 11389 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118937 | 11945 | 97 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118938 | 11831 | 96 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118939 | 11785 | 95 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118940 | 11459 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118941 | 11347 | 97 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118942 | 12126 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118943 | 11876 | 96 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118944 | 11891 | 98 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118945 | 11965 | 99 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118946 | 11600 | 95 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118947 | 11861 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118948 | 12098 | 95 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118949 | 11912 | 95 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118950 | 11757 | 93 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118951 | 11664 | 91 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118952 | 11446 | 99 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118953 | 11858 | 97 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118954 | 11810 | 98 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118955 | 11711 | 96 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118956 | 11777 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118957 | 11625 | 95 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118958 | 12014 | 96 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118959 | 11733 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118960 | 12006 | 96 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118961 | 11602 | 94 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118962 | 11789 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118963 | 11472 | 94 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118964 | 11895 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118965 | 11873 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118966 | 12190 | 93 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118967 | 11679 | 97 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118968 | 11860 | 96 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118969 | 11733 | 97 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118970 | 11916 | 96 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118971 | 11735 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118972 | 11685 | 99 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118973 | 11837 | 98 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118974 | 11771 | 91 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118975 | 11862 | 97 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118976 | 11974 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118977 | 11813 | 93 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118978 | 11795 | 94 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118979 | 11809 | 98 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118980 | 11736 | 99 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118981 | 11622 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118982 | 12179 | 96 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118983 | 11765 | 95 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118984 | 12250 | 98 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118985 | 11704 | 97 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118986 | 11675 | 99 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118987 | 11959 | 95 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118988 | 11927 | 100 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118989 | 11794 | 94 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118990 | 12027 | 95 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118991 | 11709 | 92 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118992 | 11778 | 98 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118993 | 11832 | 98 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118994 | 12290 | 98 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118995 | 11962 | 98 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118996 | 11615 | 94 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118997 | 12170 | 98 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118998 | 11762 | 99 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 118999 | 11963 | 92 | +
01.08.2022 | OOM103 | V 119000 | 11757 | 98 | +