## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2556
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.08.2022 | OOA101-V | P 103901 | 11823 | 16 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103902 | 11649 | 16 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103903 | 11274 | 13 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103904 | 11714 | 16 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103905 | 11588 | 13 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103906 | 11156 | 20 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103907 | 11744 | 15 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103908 | 11288 | 16 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103909 | 11734 | 14 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103910 | 11515 | 16 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103911 | 11716 | 17 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103912 | 11402 | 16 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103913 | 11424 | 15 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103914 | 11566 | 17 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103915 | 11524 | 16 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103916 | 11542 | 14 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103917 | 11983 | 19 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103918 | 11524 | 19 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103919 | 11695 | 14 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103920 | 11658 | 40 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103921 | 11523 | 19 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103922 | 12139 | 17 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103923 | 11610 | 25 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103924 | 11293 | 14 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103925 | 11709 | 20 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103926 | 11697 | 20 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103927 | 11641 | 31 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103928 | 12192 | 27 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103929 | 11712 | 17 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103930 | 11686 | 22 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103931 | 11780 | 19 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103932 | 11625 | 16 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103933 | 11677 | 18 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103934 | 11839 | 14 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103935 | 11835 | 15 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103936 | 11827 | 14 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103937 | 11651 | 20 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103938 | 11571 | 26 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103939 | 11415 | 15 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103940 | 11495 | 18 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103941 | 11819 | 21 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103942 | 11672 | 32 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103943 | 11691 | 15 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103944 | 11629 | 20 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103945 | 11527 | 18 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103946 | 11726 | 31 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103947 | 11773 | 16 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103948 | 11941 | 18 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103949 | 11626 | 33 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103950 | 12116 | 26 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103951 | 11669 | 17 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103952 | 11748 | 31 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103953 | 11953 | 11 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103954 | 11541 | 13 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103955 | 11640 | 16 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103956 | 11828 | 15 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103957 | 11536 | 19 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103958 | 11615 | 34 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103959 | 11715 | 11 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103960 | 11967 | 41 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103961 | 11648 | 38 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103962 | 11886 | 50 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103963 | 11888 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103964 | 11831 | 49 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103965 | 12008 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103966 | 11938 | 39 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103967 | 11977 | 38 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103968 | 11612 | 41 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103969 | 11640 | 47 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103970 | 11885 | 43 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103971 | 11631 | 37 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103972 | 11860 | 41 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103973 | 11866 | 54 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103974 | 11615 | 37 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103975 | 11999 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103976 | 11818 | 38 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103977 | 12031 | 46 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103978 | 11874 | 37 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103979 | 11869 | 45 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103980 | 11853 | 33 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103981 | 11833 | 44 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103982 | 11919 | 46 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103983 | 11707 | 40 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103984 | 11726 | 41 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103985 | 11814 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103986 | 11862 | 58 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103987 | 11725 | 43 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103988 | 11769 | 56 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103989 | 12009 | 38 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103990 | 11753 | 41 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103991 | 11856 | 35 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103992 | 11728 | 43 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103993 | 11586 | 44 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103994 | 11852 | 44 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103995 | 11870 | 45 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103996 | 11994 | 45 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103997 | 11791 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103998 | 11671 | 33 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103999 | 11764 | 40 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 104000 | 11758 | 42 | +