## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2556
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.08.2022 | OOA101-V | P 103801 | 11942 | 46 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103802 | 11667 | 45 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103803 | 11842 | 34 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103804 | 11867 | 39 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103805 | 11708 | 46 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103806 | 11884 | 44 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103807 | 11918 | 48 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103808 | 11583 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103809 | 11774 | 45 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103810 | 11677 | 34 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103811 | 11917 | 43 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103812 | 11687 | 39 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103813 | 11764 | 43 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103814 | 12023 | 50 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103815 | 11791 | 38 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103816 | 11515 | 40 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103817 | 11721 | 44 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103818 | 11873 | 41 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103819 | 11780 | 40 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103820 | 11902 | 47 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103821 | 11896 | 43 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103822 | 11649 | 46 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103823 | 11875 | 49 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103824 | 12043 | 37 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103825 | 11941 | 34 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103826 | 11813 | 39 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103827 | 11830 | 44 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103828 | 11772 | 45 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103829 | 11646 | 47 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103830 | 11581 | 44 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103831 | 11913 | 49 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103832 | 11732 | 35 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103833 | 11989 | 41 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103834 | 11992 | 48 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103835 | 11946 | 48 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103836 | 11919 | 49 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103837 | 12016 | 47 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103838 | 11782 | 46 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103839 | 11861 | 41 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103840 | 11931 | 37 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103841 | 11803 | 49 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103842 | 11900 | 48 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103843 | 11780 | 38 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103844 | 11836 | 43 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103845 | 11548 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103846 | 11683 | 49 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103847 | 11769 | 48 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103848 | 11767 | 37 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103849 | 11826 | 38 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103850 | 11808 | 39 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103851 | 11713 | 40 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103852 | 11847 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103853 | 11874 | 45 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103854 | 11848 | 50 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103855 | 11842 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103856 | 12071 | 44 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103857 | 11790 | 47 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103858 | 11875 | 53 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103859 | 11929 | 46 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103860 | 11825 | 51 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103861 | 11664 | 43 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103862 | 12018 | 46 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103863 | 11811 | 36 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103864 | 11695 | 38 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103865 | 11781 | 39 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103866 | 11769 | 36 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103867 | 11613 | 39 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103868 | 11686 | 44 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103869 | 11999 | 45 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103870 | 11937 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103871 | 11955 | 46 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103872 | 11602 | 40 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103873 | 12030 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103874 | 11807 | 39 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103875 | 11599 | 45 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103876 | 11686 | 33 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103877 | 11868 | 56 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103878 | 12012 | 36 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103879 | 11767 | 41 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103880 | 11890 | 40 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103881 | 11792 | 48 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103882 | 11701 | 36 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103883 | 11597 | 41 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103884 | 12020 | 43 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103885 | 11671 | 44 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103886 | 11898 | 43 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103887 | 12039 | 43 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103888 | 11896 | 54 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103889 | 11861 | 53 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103890 | 11713 | 48 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103891 | 11908 | 51 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103892 | 11778 | 38 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103893 | 11660 | 37 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103894 | 11836 | 36 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103895 | 11724 | 36 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103896 | 11959 | 37 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103897 | 11920 | 31 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103898 | 11738 | 30 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103899 | 12041 | 34 | +
01.08.2022 | OOA101-V | P 103900 | 11902 | 40 | +