## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2467
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.08.2022 | OOA101-V | D 107720 | 12088 | 50 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107721 | 12004 | 34 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107722 | 11785 | 31 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107723 | 11690 | 33 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107724 | 11891 | 38 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107725 | 11887 | 35 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107726 | 11806 | 36 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107727 | 11919 | 31 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107728 | 11806 | 39 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107729 | 11959 | 34 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107730 | 11930 | 37 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107731 | 11977 | 39 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107732 | 11696 | 36 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107733 | 11765 | 35 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107734 | 11779 | 57 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107735 | 11880 | 40 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107736 | 11946 | 38 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107737 | 11946 | 39 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107738 | 11621 | 39 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107739 | 12000 | 49 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107740 | 11809 | 43 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107741 | 11698 | 47 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107742 | 11809 | 35 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107743 | 11901 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107744 | 11837 | 38 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107745 | 11721 | 39 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107746 | 11475 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107747 | 11856 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107748 | 11944 | 35 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107749 | 11819 | 39 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107750 | 11710 | 37 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107751 | 11693 | 36 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107752 | 11706 | 46 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107753 | 11568 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107754 | 11729 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107755 | 11734 | 40 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107756 | 11669 | 32 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107757 | 11686 | 32 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107758 | 11965 | 43 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107759 | 11713 | 46 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107760 | 11844 | 41 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107761 | 11772 | 44 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107762 | 11885 | 50 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107763 | 11782 | 35 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107764 | 11865 | 32 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107765 | 11999 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107766 | 11926 | 40 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107767 | 11993 | 34 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107768 | 11908 | 41 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107769 | 11895 | 39 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107770 | 12152 | 37 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107771 | 12118 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107772 | 12108 | 37 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107773 | 11857 | 43 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107774 | 11954 | 46 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107775 | 12125 | 40 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107776 | 12114 | 44 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107777 | 12253 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107778 | 11824 | 37 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107779 | 11850 | 36 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107780 | 11884 | 37 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107781 | 11752 | 35 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107782 | 12034 | 41 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107783 | 11850 | 36 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107784 | 11876 | 38 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107785 | 12043 | 36 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107786 | 12140 | 34 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107787 | 11937 | 28 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107788 | 12032 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107789 | 12046 | 44 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107790 | 11946 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107791 | 12044 | 38 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107792 | 11901 | 51 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107793 | 12271 | 35 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107794 | 11879 | 32 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107795 | 11919 | 38 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107796 | 11901 | 36 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107797 | 12102 | 35 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107798 | 12083 | 51 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107799 | 11900 | 35 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107800 | 12179 | 37 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107801 | 12057 | 41 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107802 | 12390 | 38 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107803 | 11881 | 35 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107804 | 11794 | 50 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107805 | 12131 | 48 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107806 | 11755 | 39 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107807 | 11717 | 37 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107808 | 12213 | 39 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107809 | 11797 | 34 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107810 | 11957 | 56 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107811 | 11852 | 38 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107812 | 12033 | 40 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107813 | 12099 | 31 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107814 | 11945 | 28 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107815 | 11850 | 37 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107816 | 12146 | 35 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107817 | 11906 | 43 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107818 | 11896 | 35 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107819 | 12288 | 45 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107820 | 12008 | 33 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107821 | 11866 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107822 | 12024 | 45 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107823 | 12028 | 43 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107824 | 11901 | 37 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107825 | 12035 | 44 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107826 | 12036 | 41 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107827 | 11731 | 34 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107828 | 12163 | 47 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107829 | 12002 | 33 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107830 | 11917 | 34 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107831 | 11961 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107832 | 11875 | 39 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107833 | 12091 | 45 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107834 | 12089 | 52 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107835 | 12253 | 38 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107836 | 12110 | 39 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107837 | 11890 | 35 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107838 | 12036 | 40 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107839 | 11788 | 41 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107840 | 11844 | 45 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107841 | 11870 | 39 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107842 | 11788 | 38 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107843 | 12192 | 39 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107844 | 11909 | 44 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107845 | 12114 | 36 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107846 | 12012 | 37 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107847 | 11916 | 46 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107848 | 12084 | 39 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107849 | 11867 | 50 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107850 | 12109 | 38 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107851 | 12054 | 39 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107852 | 11793 | 41 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107853 | 12146 | 41 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107854 | 11922 | 45 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107855 | 11809 | 57 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107856 | 12060 | 51 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107857 | 11878 | 45 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107858 | 11906 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107859 | 12137 | 35 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107860 | 11792 | 37 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107861 | 11973 | 42 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107862 | 12004 | 36 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107863 | 11490 | 51 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107864 | 11333 | 54 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107865 | 11956 | 41 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107866 | 12037 | 49 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107867 | 12089 | 43 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107868 | 11789 | 33 | +
01.08.2022 | OOA101-V | D 107869 | 12110 | 48 | +