## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2650
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.08.2022 | OOM111 | A 123922 | 12221 | 118 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123923 | 12058 | 120 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123924 | 12111 | 115 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123925 | 12067 | 116 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123926 | 11304 | 117 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123927 | 12298 | 114 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123928 | 11948 | 116 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123929 | 12094 | 117 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123930 | 12193 | 115 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123931 | 12202 | 115 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123932 | 12127 | 116 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123933 | 11897 | 120 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123934 | 11802 | 119 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123935 | 11873 | 114 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123936 | 11707 | 117 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123937 | 11372 | 120 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123938 | 11924 | 117 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123939 | 11954 | 118 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123940 | 12217 | 120 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123941 | 11838 | 120 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123942 | 11974 | 117 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123943 | 11975 | 119 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123944 | 11503 | 112 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123945 | 12114 | 119 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123946 | 12262 | 116 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123947 | 11814 | 113 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123948 | 11635 | 118 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123949 | 12079 | 120 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123950 | 11951 | 117 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123951 | 11777 | 118 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123952 | 11877 | 117 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123953 | 12388 | 118 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123954 | 11983 | 117 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123955 | 12053 | 114 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123956 | 12138 | 115 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123957 | 11815 | 120 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123958 | 11758 | 115 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123959 | 11664 | 116 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123960 | 12282 | 115 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123961 | 12149 | 117 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123962 | 11657 | 118 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123963 | 12097 | 115 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123964 | 11735 | 119 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123965 | 11910 | 116 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123966 | 11880 | 118 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123967 | 11893 | 114 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123968 | 12107 | 114 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123969 | 12069 | 119 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123970 | 11838 | 119 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123971 | 11880 | 120 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123972 | 11836 | 119 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123973 | 12502 | 119 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123974 | 12138 | 120 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123975 | 12024 | 120 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123976 | 12224 | 115 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123977 | 12221 | 116 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123978 | 12132 | 120 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123979 | 11949 | 119 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123980 | 12103 | 115 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123981 | 12073 | 118 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123982 | 12127 | 115 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123983 | 12339 | 120 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123984 | 12571 | 117 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123985 | 12217 | 119 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123986 | 12106 | 120 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123987 | 12059 | 119 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123988 | 11827 | 116 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123989 | 12111 | 116 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123990 | 12551 | 119 | +
01.08.2022 | OOM111 | A 123991 | 12533 | 118 | +