## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2558
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.07.2022 | OOM102 | V105991 | 13382 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V105992 | 12626 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V105993 | 12768 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V105994 | 12912 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V105995 | 12597 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V105996 | 12787 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V105997 | 13212 | 115 | +
29.07.2022 | OOM102 | V105998 | 12519 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V105999 | 12658 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106000 | 12774 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106001 | 12571 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106002 | 12763 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106003 | 12742 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106004 | 12350 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106005 | 12626 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106006 | 12753 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106007 | 12559 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106008 | 12550 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106009 | 12614 | 116 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106010 | 12480 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106011 | 13076 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106012 | 12610 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106013 | 13019 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106014 | 12592 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106015 | 12745 | 116 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106016 | 12922 | 116 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106017 | 13047 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106018 | 12921 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106019 | 12736 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106020 | 13065 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106021 | 12931 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106022 | 12695 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106023 | 12724 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106024 | 12733 | 116 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106025 | 12867 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106026 | 12787 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106027 | 12815 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106028 | 12337 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106029 | 12693 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106030 | 12539 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106031 | 12505 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106032 | 12978 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106033 | 12764 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106034 | 12760 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106035 | 12869 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106036 | 12948 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106037 | 12492 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106038 | 12713 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106039 | 12694 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106040 | 13061 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106041 | 12609 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106042 | 12907 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106043 | 12706 | 116 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106044 | 12464 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106045 | 13136 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106046 | 12623 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106047 | 12776 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106048 | 12858 | 115 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106049 | 12715 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106050 | 12653 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106051 | 12402 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106052 | 12444 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106053 | 12733 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106054 | 12626 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106055 | 12968 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106056 | 12737 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106057 | 12362 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106058 | 12738 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106059 | 12491 | 116 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106060 | 12425 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106061 | 12473 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106062 | 13301 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106063 | 12599 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106064 | 12808 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106065 | 12618 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106066 | 12692 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106067 | 12670 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106068 | 13075 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106069 | 12591 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106070 | 13212 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106071 | 12854 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106072 | 12590 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106073 | 12579 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106074 | 13178 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106075 | 12871 | 114 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106076 | 12623 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106077 | 12810 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106078 | 12854 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106079 | 12928 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106080 | 12744 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106081 | 12627 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106082 | 12035 | 116 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106083 | 12594 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106084 | 12530 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106085 | 13121 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106086 | 12913 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106087 | 12860 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106088 | 12809 | 115 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106089 | 12619 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V106090 | 12593 | 116 | +