## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2637
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121601 | 12155 | 50 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121602 | 12161 | 33 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121603 | 11735 | 41 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121604 | 12150 | 44 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121605 | 12171 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121606 | 12237 | 46 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121607 | 11778 | 44 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121608 | 11944 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121609 | 12410 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121610 | 12089 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121611 | 11727 | 35 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121612 | 11983 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121613 | 12019 | 41 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121614 | 11706 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121615 | 12246 | 56 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121616 | 12073 | 41 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121617 | 11861 | 35 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121618 | 11927 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121619 | 11702 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121620 | 11624 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121621 | 12154 | 44 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121622 | 11795 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121623 | 11650 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121624 | 12192 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121625 | 11754 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121626 | 11817 | 41 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121627 | 12007 | 47 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121628 | 11922 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121629 | 11687 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121630 | 11752 | 49 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121631 | 11796 | 34 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121632 | 11769 | 34 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121633 | 11870 | 30 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121634 | 11843 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121635 | 11967 | 34 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121636 | 11859 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121637 | 11784 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121638 | 11743 | 34 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121639 | 11737 | 30 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121640 | 11557 | 33 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121641 | 11057 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121642 | 11572 | 33 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121643 | 11651 | 34 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121644 | 11676 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121645 | 11401 | 58 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121646 | 12028 | 43 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121647 | 11897 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121648 | 11979 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121649 | 11612 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121650 | 11691 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121651 | 11740 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121652 | 11651 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121653 | 11705 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121654 | 11960 | 33 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121655 | 11991 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121656 | 11955 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121657 | 11683 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121658 | 11606 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121659 | 11822 | 51 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121660 | 11611 | 46 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121661 | 11718 | 55 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121662 | 11729 | 34 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121663 | 11798 | 33 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121664 | 11946 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121665 | 11481 | 35 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121666 | 11869 | 41 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121667 | 11803 | 43 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121668 | 11659 | 41 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121669 | 11870 | 32 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121670 | 11788 | 36 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121671 | 11674 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121672 | 11633 | 36 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121673 | 11900 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121674 | 11808 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121675 | 11776 | 41 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121676 | 11867 | 50 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121677 | 11746 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121678 | 11767 | 34 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121679 | 11683 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121680 | 11631 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121681 | 11740 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121682 | 11932 | 33 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121683 | 11703 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121684 | 11668 | 32 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121685 | 11867 | 43 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121686 | 11684 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121687 | 11581 | 45 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121688 | 11799 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121689 | 12016 | 57 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121690 | 11976 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121691 | 11867 | 36 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121692 | 11741 | 35 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121693 | 11602 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121694 | 11668 | 41 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121695 | 11821 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121696 | 12002 | 45 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121697 | 11818 | 35 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121698 | 11641 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121699 | 11929 | 33 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121700 | 11745 | 35 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121701 | 11653 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121702 | 11596 | 41 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121703 | 11794 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121704 | 11799 | 51 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121705 | 11985 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121706 | 11844 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121707 | 11791 | 41 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121708 | 11582 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121709 | 11956 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121710 | 11781 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121711 | 12029 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121712 | 11788 | 35 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121713 | 11829 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121714 | 11550 | 32 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121715 | 11627 | 41 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121716 | 12071 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121717 | 11722 | 44 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121718 | 11951 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121719 | 11520 | 55 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121720 | 12092 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121721 | 12063 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121722 | 11881 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121723 | 11775 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121724 | 11638 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121725 | 11742 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121726 | 11654 | 43 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121727 | 11925 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121728 | 11965 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121729 | 11933 | 44 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121730 | 11844 | 41 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121731 | 11703 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121732 | 11781 | 41 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121733 | 11727 | 41 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121734 | 11763 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121735 | 11893 | 56 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121736 | 11766 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121737 | 11725 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121738 | 11867 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121739 | 11661 | 44 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121740 | 11840 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121741 | 11718 | 49 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121742 | 11686 | 35 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121743 | 11726 | 41 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121744 | 11837 | 41 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121745 | 11869 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121746 | 11808 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121747 | 11855 | 41 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121748 | 11714 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121749 | 11975 | 63 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121750 | 11926 | 57 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121751 | 11821 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121752 | 11818 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121753 | 11488 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121754 | 11619 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121755 | 11596 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121756 | 11781 | 36 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121757 | 11267 | 45 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121758 | 11710 | 36 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121759 | 11765 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121760 | 11849 | 35 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121761 | 11930 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121762 | 11697 | 44 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121763 | 12079 | 44 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121764 | 11884 | 52 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121765 | 11666 | 41 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121766 | 11648 | 32 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121767 | 11585 | 32 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121768 | 11732 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121769 | 11632 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121770 | 11891 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121771 | 11924 | 36 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121772 | 11882 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121773 | 11729 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121774 | 11706 | 33 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121775 | 11713 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121776 | 11668 | 44 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121777 | 11953 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121778 | 11896 | 41 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121779 | 11789 | 52 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121780 | 11781 | 35 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121781 | 11843 | 43 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121782 | 11802 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121783 | 11637 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121784 | 11922 | 41 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121785 | 11903 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121786 | 11844 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121787 | 11857 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121788 | 11860 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121789 | 11558 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121790 | 11930 | 35 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121791 | 11723 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121792 | 11760 | 43 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121793 | 11722 | 55 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121794 | 11814 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121795 | 11681 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121796 | 11815 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121797 | 12019 | 44 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121798 | 11831 | 41 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121799 | 11944 | 43 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121800 | 11803 | 35 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121801 | 11843 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121802 | 11696 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121803 | 12014 | 11 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121804 | 11780 | 45 | +
04.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121805 | 11737 | 40 | +