## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2649
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103379 | 11671 | 50 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103380 | 11647 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103381 | 11978 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103382 | 11360 | 34 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103383 | 11758 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103384 | 11711 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103385 | 11691 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103386 | 11645 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103387 | 11581 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103388 | 11696 | 33 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103389 | 11792 | 35 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103390 | 11598 | 33 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103391 | 11485 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103392 | 11768 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103393 | 11724 | 49 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103394 | 11595 | 33 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103395 | 11483 | 33 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103396 | 11599 | 36 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103397 | 11828 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103398 | 11705 | 50 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103399 | 11880 | 29 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103400 | 11656 | 34 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103401 | 11473 | 31 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103402 | 11679 | 34 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103403 | 11721 | 41 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103404 | 11861 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103405 | 11652 | 67 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103406 | 10904 | 34 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103407 | 11342 | 34 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103408 | 11410 | 35 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103409 | 11781 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103410 | 11713 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103411 | 11970 | 36 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103412 | 11676 | 41 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103413 | 11565 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103414 | 10876 | 32 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103415 | 11769 | 36 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103416 | 11717 | 33 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103417 | 11740 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103418 | 11473 | 35 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103419 | 11675 | 46 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103420 | 11954 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103421 | 11432 | 54 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103422 | 11689 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103423 | 11597 | 33 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103424 | 11405 | 36 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103425 | 11723 | 33 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103426 | 11722 | 31 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103427 | 11856 | 35 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103428 | 11732 | 35 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103429 | 11739 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103430 | 11467 | 35 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103431 | 11473 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103432 | 11612 | 36 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103433 | 11997 | 35 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103434 | 11764 | 35 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103435 | 11846 | 35 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103436 | 11560 | 36 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103437 | 11398 | 36 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103438 | 11562 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103439 | 11868 | 33 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103440 | 11664 | 33 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103441 | 11772 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103442 | 11615 | 36 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103443 | 11478 | 36 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103444 | 11586 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103445 | 11746 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103446 | 10903 | 34 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103447 | 11187 | 49 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103448 | 11950 | 36 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103449 | 11520 | 41 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103450 | 11493 | 33 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103451 | 11663 | 36 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103452 | 11589 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103453 | 11883 | 42 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103454 | 11807 | 34 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103455 | 11767 | 31 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103456 | 11424 | 33 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103457 | 11736 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103458 | 11658 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103 | M3S 103459 | 11501 | 37 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103460 | 11586 | 49 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103461 | 11795 | 30 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103462 | 11791 | 30 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103463 | 11497 | 31 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103464 | 11568 | 33 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103465 | 11592 | 37 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103466 | 11647 | 34 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103467 | 11705 | 33 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103468 | 11896 | 34 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103469 | 11762 | 30 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103470 | 11547 | 30 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103471 | 11679 | 29 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103472 | 11490 | 35 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103473 | 11883 | 40 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103474 | 11767 | 60 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103475 | 11527 | 26 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103476 | 11425 | 28 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103477 | 11982 | 31 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103478 | 11792 | 34 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103479 | 11795 | 34 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103480 | 11687 | 28 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103481 | 11623 | 28 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103482 | 11506 | 28 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103483 | 11435 | 28 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103484 | 11667 | 32 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103485 | 11762 | 31 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103486 | 11742 | 31 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103487 | 11626 | 32 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103488 | 11743 | 51 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103489 | 11814 | 31 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103490 | 11696 | 31 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103491 | 11911 | 39 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103492 | 11692 | 38 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103493 | 11571 | 32 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103494 | 11584 | 33 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103495 | 11885 | 39 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103496 | 11752 | 34 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103497 | 11836 | 34 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103498 | 11671 | 31 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103499 | 11709 | 31 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103500 | 12027 | 55 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103501 | 11729 | 38 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103502 | 11847 | 38 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103503 | 11588 | 31 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103504 | 11617 | 51 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103505 | 11683 | 29 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103506 | 11576 | 31 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103507 | 11815 | 29 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103508 | 11610 | 36 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103509 | 11708 | 32 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103510 | 11794 | 36 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103511 | 11633 | 32 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103512 | 11662 | 34 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103513 | 11754 | 31 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103514 | 11820 | 33 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103515 | 11846 | 35 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103516 | 11817 | 40 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103517 | 11366 | 36 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103518 | 11991 | 32 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103519 | 11849 | 31 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103520 | 11560 | 30 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103521 | 11750 | 36 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103522 | 11375 | 35 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103523 | 11700 | 37 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103524 | 11721 | 36 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103525 | 11893 | 36 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103526 | 11441 | 43 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103527 | 11659 | 31 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103528 | 11750 | 33 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103529 | 11873 | 30 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103530 | 11570 | 37 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103531 | 11661 | 36 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103532 | 11680 | 52 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103533 | 12012 | 51 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103534 | 11680 | 38 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103535 | 11391 | 34 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103536 | 11571 | 36 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103537 | 11298 | 36 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103538 | 11516 | 32 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103539 | 11732 | 54 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103540 | 11413 | 30 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103541 | 11769 | 34 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103542 | 11359 | 35 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103543 | 11537 | 31 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103544 | 11579 | 36 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103545 | 11533 | 35 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103546 | 11768 | 47 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103547 | 11507 | 36 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103548 | 11630 | 32 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103549 | 11626 | 30 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103550 | 11611 | 30 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103551 | 11602 | 32 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103552 | 11537 | 31 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103553 | 11675 | 32 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103554 | 11504 | 27 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103555 | 11619 | 28 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103556 | 11668 | 31 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103557 | 11576 | 33 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103558 | 11625 | 33 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103559 | 11723 | 32 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103560 | 11798 | 56 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103561 | 11704 | 35 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103562 | 11391 | 36 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103563 | 11669 | 36 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103564 | 11489 | 34 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103565 | 11736 | 34 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103566 | 11706 | 33 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103567 | 11430 | 33 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103568 | 11473 | 36 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103569 | 11556 | 35 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103570 | 11870 | 38 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103571 | 11714 | 36 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103572 | 11680 | 34 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103573 | 11722 | 47 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103574 | 11627 | 30 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103575 | 11563 | 34 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103576 | 11625 | 34 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103577 | 11574 | 37 | +
05.08.2022 | OOD103 | M3S 103578 | 11726 | 31 | +