## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2648
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.08.2022 | OOD103 | SR 100381 | 11618 | 52 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100382 | 11580 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100383 | 11682 | 34 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100384 | 11883 | 35 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100385 | 11664 | 34 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100386 | 11741 | 36 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100387 | 11914 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100388 | 11640 | 29 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100389 | 11547 | 33 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100390 | 11875 | 32 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100391 | 12285 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100392 | 11728 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100393 | 11544 | 36 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100394 | 11796 | 50 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100395 | 11957 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100396 | 11601 | 36 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100397 | 11623 | 39 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100398 | 11665 | 34 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100399 | 11780 | 49 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100400 | 11621 | 40 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100401 | 11572 | 34 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100402 | 11967 | 34 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100403 | 11667 | 31 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100404 | 11554 | 34 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100405 | 11553 | 38 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100406 | 11750 | 53 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100407 | 11704 | 50 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100408 | 11956 | 37 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100409 | 11875 | 106 | +
04.08.2022 | OOD103 | SR 100410 | 11614 | 35 | +