## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2556
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.08.2022 | OOA101-V | P 104001 | 12152 | 47 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104002 | 11868 | 29 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104003 | 11788 | 27 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104004 | 11990 | 45 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104005 | 12155 | 35 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104006 | 11844 | 29 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104007 | 11864 | 29 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104008 | 11972 | 24 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104009 | 12102 | 29 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104010 | 11716 | 26 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104011 | 12035 | 28 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104012 | 11868 | 27 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104013 | 11697 | 28 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104014 | 12186 | 51 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104015 | 11854 | 30 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104016 | 12010 | 47 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104017 | 11803 | 32 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104018 | 12016 | 32 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104019 | 11934 | 31 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104020 | 12013 | 36 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104021 | 11930 | 30 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104022 | 12058 | 32 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104023 | 11709 | 32 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104024 | 11996 | 34 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104025 | 11739 | 29 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104026 | 12016 | 32 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104027 | 12094 | 32 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104028 | 12157 | 52 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104029 | 11788 | 29 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104030 | 11736 | 40 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104031 | 12009 | 36 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104032 | 12257 | 45 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104033 | 12176 | 47 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104034 | 11829 | 30 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104035 | 12154 | 28 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104036 | 12123 | 33 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104037 | 12139 | 33 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104038 | 12165 | 52 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104039 | 12081 | 28 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104040 | 12051 | 28 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104041 | 11874 | 29 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104042 | 12112 | 31 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104043 | 11778 | 29 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104044 | 11666 | 32 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104045 | 11593 | 28 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104046 | 11429 | 28 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104047 | 12142 | 42 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104048 | 11605 | 26 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104049 | 11854 | 28 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104050 | 11667 | 30 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104051 | 11599 | 29 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104052 | 11497 | 30 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104053 | 11550 | 37 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104054 | 11605 | 30 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104055 | 11615 | 29 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104056 | 11736 | 29 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104057 | 11646 | 29 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104058 | 11533 | 26 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104059 | 11583 | 26 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104060 | 11624 | 29 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104061 | 11442 | 30 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104062 | 11609 | 27 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104063 | 11695 | 43 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104064 | 11762 | 24 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104065 | 11662 | 26 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104066 | 11495 | 29 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104067 | 11818 | 31 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104068 | 11641 | 31 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104069 | 11697 | 34 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104070 | 11774 | 28 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104071 | 11723 | 25 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104072 | 11496 | 29 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104073 | 11793 | 25 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104074 | 11451 | 28 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104075 | 11559 | 26 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104076 | 11586 | 27 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104077 | 11714 | 31 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104078 | 11595 | 43 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104079 | 11756 | 30 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104080 | 11841 | 29 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104081 | 11753 | 31 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104082 | 11504 | 32 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104083 | 11683 | 33 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104084 | 11691 | 29 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104085 | 11683 | 28 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104086 | 11895 | 31 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104087 | 11829 | 30 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104088 | 11559 | 26 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104089 | 11716 | 32 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104090 | 11670 | 30 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104091 | 11666 | 29 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104092 | 11677 | 27 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104093 | 11890 | 43 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104094 | 11672 | 28 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104095 | 11659 | 29 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104096 | 11647 | 24 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104097 | 11537 | 29 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104098 | 11593 | 28 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104099 | 11672 | 28 | +
05.08.2022 | OOA101-V | P 104100 | 11557 | 28 | +