## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
08.08.2022 | OOM201 | V 122451 | 17212 | 350 | 17305 | 346 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122452 | 15889 | 348 | 16660 | 344 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122453 | 15499 | 346 | 16543 | 349 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122454 | 16460 | 343 | 17349 | 344 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122455 | 18363 | 346 | 16795 | 350 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122456 | 16662 | 350 | 16507 | 349 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122457 | 17110 | 347 | 16247 | 348 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122458 | 17298 | 350 | 17548 | 348 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122459 | 16616 | 350 | 17150 | 341 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122460 | 16140 | 342 | 17514 | 346 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122461 | 16356 | 349 | 16349 | 342 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122462 | 17661 | 348 | 17430 | 349 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122463 | 17342 | 348 | 17395 | 346 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122464 | 16664 | 348 | 17034 | 349 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122465 | 17426 | 342 | 16913 | 346 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122466 | 17195 | 344 | 16724 | 348 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122467 | 16681 | 349 | 16845 | 346 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122468 | 16654 | 343 | 17069 | 346 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122469 | 16499 | 346 | 17170 | 349 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122470 | 16806 | 349 | 16602 | 350 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122471 | 16795 | 345 | 16341 | 342 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122472 | 17363 | 341 | 17554 | 349 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122473 | 18263 | 348 | 17365 | 350 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122474 | 17301 | 346 | 17443 | 349 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122475 | 18127 | 345 | 16766 | 346 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122476 | 16722 | 342 | 17153 | 344 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122477 | 15937 | 344 | 16189 | 349 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122478 | 16537 | 350 | 16628 | 348 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122479 | 17930 | 347 | 17357 | 347 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122480 | 15767 | 349 | 15379 | 346 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122481 | 16552 | 349 | 16501 | 350 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122482 | 16910 | 348 | 17360 | 350 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122483 | 16522 | 347 | 17480 | 349 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122484 | 17733 | 344 | 16718 | 347 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122485 | 16981 | 347 | 16477 | 345 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122486 | 16139 | 343 | 15903 | 346 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122487 | 17838 | 346 | 17385 | 348 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122488 | 16889 | 341 | 16810 | 345 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122489 | 16402 | 341 | 16878 | 345 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122490 | 15664 | 343 | 16519 | 348 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122491 | 15987 | 346 | 15617 | 341 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122492 | 17111 | 343 | 16559 | 350 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122493 | 16395 | 344 | 17094 | 348 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122494 | 17586 | 350 | 15927 | 344 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122495 | 17316 | 349 | 16555 | 341 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122496 | 16633 | 349 | 16824 | 344 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122497 | 16797 | 348 | 17816 | 344 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122498 | 16851 | 345 | 17121 | 349 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122499 | 16871 | 341 | 17097 | 344 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122500 | 16058 | 350 | 15188 | 345 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122501 | 16022 | 346 | 17512 | 344 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122502 | 17482 | 348 | 16933 | 347 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122503 | 16523 | 345 | 16267 | 348 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122504 | 17094 | 346 | 17025 | 345 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122505 | 17321 | 346 | 17190 | 347 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122506 | 17016 | 345 | 17490 | 346 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122507 | 16851 | 345 | 16423 | 347 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122508 | 16480 | 348 | 15954 | 342 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122509 | 17133 | 348 | 16130 | 346 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122510 | 17634 | 347 | 16972 | 349 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122511 | 17029 | 347 | 17456 | 348 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122512 | 17693 | 350 | 17659 | 348 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122513 | 17615 | 342 | 17435 | 345 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122514 | 16644 | 349 | 17362 | 344 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122515 | 16530 | 345 | 16732 | 346 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122516 | 17022 | 340 | 17152 | 343 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122517 | 16904 | 350 | 17759 | 347 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122518 | 17205 | 348 | 15512 | 347 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122519 | 16838 | 345 | 16845 | 348 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122520 | 17476 | 349 | 16357 | 345 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122521 | 17406 | 342 | 16658 | 349 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122522 | 16645 | 346 | 17367 | 345 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122523 | 16357 | 344 | 16654 | 347 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122524 | 16537 | 350 | 16253 | 349 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122525 | 17754 | 344 | 17375 | 345 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122526 | 17069 | 350 | 17840 | 347 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122527 | 16357 | 347 | 17282 | 350 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122528 | 17883 | 349 | 17495 | 345 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122529 | 17591 | 347 | 17492 | 348 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122530 | 16455 | 344 | 17392 | 343 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122531 | 16217 | 343 | 17191 | 345 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122532 | 16568 | 348 | 16765 | 343 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122533 | 16894 | 347 | 16463 | 342 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122534 | 16669 | 348 | 17420 | 342 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122535 | 16256 | 347 | 16965 | 349 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122536 | 16085 | 350 | 16603 | 343 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122537 | 16583 | 344 | 17873 | 350 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122538 | 16874 | 345 | 18360 | 346 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122539 | 16321 | 350 | 17217 | 349 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122540 | 17148 | 345 | 16879 | 349 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122541 | 17470 | 346 | 17289 | 347 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122542 | 17672 | 348 | 17748 | 348 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122543 | 16332 | 342 | 16370 | 348 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122544 | 16302 | 344 | 15776 | 348 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122545 | 17287 | 347 | 16731 | 350 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122546 | 16770 | 341 | 17261 | 349 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122547 | 16023 | 343 | 16523 | 346 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122548 | 16968 | 341 | 17409 | 349 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122549 | 17690 | 345 | 18549 | 350 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122550 | 15912 | 342 | 15988 | 347 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122551 | 18135 | 345 | 18321 | 345 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122552 | 18135 | 340 | 17739 | 349 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122553 | 17151 | 342 | 18105 | 344 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122554 | 16933 | 348 | 16917 | 350 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122555 | 17114 | 347 | 18060 | 350 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122556 | 16920 | 346 | 16230 | 344 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122557 | 16413 | 350 | 16983 | 344 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122558 | 16639 | 349 | 17810 | 349 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122559 | 17879 | 347 | 16436 | 344 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122560 | 17223 | 350 | 17373 | 349 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122561 | 18279 | 349 | 17181 | 348 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122562 | 17248 | 350 | 16603 | 349 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122563 | 16902 | 347 | 16796 | 347 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122564 | 16666 | 348 | 16443 | 346 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122565 | 17086 | 344 | 17353 | 346 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122566 | 16896 | 343 | 16661 | 345 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122567 | 17463 | 345 | 17367 | 346 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122568 | 17815 | 344 | 18123 | 346 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122569 | 16897 | 342 | 17073 | 347 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122570 | 17090 | 344 | 17173 | 344 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122571 | 17577 | 347 | 16839 | 343 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122572 | 16670 | 346 | 17527 | 350 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122573 | 17541 | 344 | 17387 | 349 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122574 | 15926 | 347 | 16642 | 344 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122575 | 16973 | 345 | 16357 | 349 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122576 | 17881 | 350 | 18168 | 345 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122577 | 16792 | 350 | 15900 | 346 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122578 | 17326 | 347 | 16726 | 348 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122579 | 17939 | 344 | 17111 | 342 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122580 | 16885 | 349 | 15908 | 344 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122581 | 17143 | 340 | 18119 | 344 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122582 | 16472 | 345 | 17440 | 347 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122583 | 16743 | 349 | 17240 | 347 | +
08.08.2022 | OOM201 | V 122584 | 17466 | 347 | 17288 | 348 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122585 | 17201 | 344 | 17407 | 350 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122586 | 17499 | 343 | 17347 | 350 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122587 | 17570 | 348 | 17771 | 347 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122588 | 16139 | 342 | 17269 | 349 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122589 | 17319 | 344 | 17131 | 343 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122590 | 17135 | 348 | 16051 | 346 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122591 | 17889 | 349 | 17806 | 349 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122592 | 16929 | 350 | 16293 | 346 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122593 | 17095 | 344 | 17298 | 344 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122594 | 17390 | 343 | 17252 | 345 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122595 | 17486 | 346 | 17685 | 347 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122596 | 16044 | 344 | 17183 | 346 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122597 | 17207 | 343 | 17022 | 346 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122598 | 17050 | 349 | 15942 | 346 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122599 | 17815 | 346 | 17716 | 350 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122600 | 16841 | 341 | 16203 | 345 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122601 | 17079 | 348 | 17282 | 345 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122602 | 17375 | 350 | 17242 | 350 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122603 | 17468 | 350 | 17674 | 350 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122604 | 16036 | 350 | 17170 | 346 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122605 | 17188 | 344 | 16992 | 350 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122606 | 17038 | 349 | 15936 | 349 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122607 | 17803 | 350 | 17702 | 344 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122608 | 16832 | 347 | 16195 | 343 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122609 | 17080 | 350 | 17280 | 346 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122610 | 17366 | 345 | 17238 | 346 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122611 | 17457 | 348 | 17666 | 344 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122612 | 16026 | 347 | 17158 | 345 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122613 | 17183 | 349 | 16977 | 349 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122614 | 17027 | 349 | 15930 | 350 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122615 | 17787 | 344 | 17689 | 347 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122616 | 16830 | 348 | 16186 | 346 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122617 | 17078 | 346 | 17277 | 350 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122618 | 17356 | 349 | 17235 | 348 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122619 | 17454 | 348 | 17660 | 348 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122620 | 16020 | 342 | 17151 | 350 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122621 | 17177 | 350 | 16967 | 347 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122622 | 17020 | 348 | 15924 | 347 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122623 | 17780 | 344 | 17685 | 347 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122624 | 16827 | 345 | 16181 | 346 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122625 | 17074 | 349 | 17273 | 345 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122626 | 17346 | 349 | 17229 | 349 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122627 | 17450 | 347 | 17656 | 344 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122628 | 16016 | 346 | 17145 | 345 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122629 | 17173 | 348 | 16963 | 343 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122630 | 17014 | 344 | 15919 | 345 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122631 | 17775 | 347 | 17680 | 349 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122632 | 16825 | 345 | 16178 | 348 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122633 | 17067 | 347 | 17267 | 342 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122634 | 17335 | 345 | 17218 | 346 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122635 | 17445 | 345 | 17650 | 349 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122636 | 16007 | 343 | 17138 | 349 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122637 | 17164 | 345 | 16953 | 349 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122638 | 17006 | 350 | 15910 | 349 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122639 | 17769 | 345 | 17675 | 349 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122640 | 16817 | 349 | 16170 | 342 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122641 | 17044 | 344 | 17244 | 348 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122642 | 17311 | 348 | 17193 | 348 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122643 | 17429 | 350 | 17634 | 344 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122644 | 15985 | 348 | 17120 | 345 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122645 | 17141 | 347 | 16934 | 347 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122646 | 16986 | 347 | 15888 | 348 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122647 | 17754 | 349 | 17659 | 347 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122648 | 16800 | 343 | 16152 | 346 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122649 | 17071 | 340 | 17269 | 346 | +
09.08.2022 | OOM201 | V 122650 | 17325 | 346 | 17208 | 342 | +