## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2599
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100301 | 11953 | 38 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100302 | 12031 | 28 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100303 | 11965 | 50 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100304 | 11921 | 28 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100305 | 12251 | 27 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100306 | 12062 | 25 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100307 | 12083 | 27 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100308 | 11911 | 31 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100309 | 12319 | 26 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100310 | 12146 | 27 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100311 | 12049 | 24 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100312 | 11850 | 28 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100313 | 11956 | 32 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100314 | 12169 | 36 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100315 | 12224 | 31 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100316 | 12108 | 29 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100317 | 11847 | 31 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100318 | 11884 | 32 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100319 | 11973 | 36 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100320 | 11411 | 31 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100321 | 11909 | 34 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100322 | 11918 | 37 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100323 | 12226 | 30 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100324 | 12086 | 28 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100325 | 12021 | 35 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100326 | 12032 | 37 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100327 | 11856 | 32 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100328 | 12095 | 34 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100329 | 11831 | 35 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100330 | 11925 | 36 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100331 | 11792 | 45 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100332 | 12200 | 34 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100333 | 12027 | 31 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100334 | 11933 | 31 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100335 | 12156 | 32 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100336 | 12001 | 32 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100337 | 11968 | 32 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100338 | 11955 | 33 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100339 | 12424 | 34 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100340 | 11941 | 32 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100341 | 11945 | 29 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100342 | 12167 | 33 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100343 | 11808 | 36 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100344 | 12080 | 36 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100345 | 12005 | 33 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100346 | 11906 | 30 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100347 | 12191 | 47 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100348 | 12260 | 32 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100349 | 11692 | 43 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100350 | 12272 | 51 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100351 | 11949 | 32 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100352 | 11953 | 35 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100353 | 11733 | 24 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100354 | 11792 | 36 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100355 | 12304 | 27 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100356 | 12241 | 29 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100357 | 12043 | 30 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100358 | 11824 | 27 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100359 | 11821 | 34 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100360 | 12060 | 30 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100361 | 12059 | 36 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100362 | 11743 | 29 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100363 | 12247 | 47 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100364 | 11717 | 25 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100365 | 11873 | 30 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100366 | 11989 | 28 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100367 | 12030 | 29 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100368 | 11924 | 36 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100369 | 11420 | 33 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100370 | 11857 | 33 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100371 | 11785 | 26 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100372 | 11929 | 31 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100373 | 12179 | 37 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100374 | 12030 | 32 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100375 | 11978 | 32 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100376 | 11668 | 33 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100377 | 11996 | 32 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100378 | 11930 | 31 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100379 | 12071 | 53 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100380 | 11642 | 28 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100381 | 12012 | 28 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100382 | 12012 | 32 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100383 | 12180 | 31 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100384 | 12036 | 30 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100385 | 11678 | 31 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100386 | 11991 | 37 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100387 | 11733 | 29 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100388 | 12129 | 28 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100389 | 12009 | 34 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100390 | 11906 | 27 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100391 | 11796 | 32 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100392 | 11859 | 32 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100393 | 12157 | 40 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100394 | 12145 | 25 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100395 | 11944 | 28 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100396 | 11989 | 29 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100397 | 11960 | 33 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100398 | 12031 | 36 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100399 | 11791 | 30 | +
09.08.2022 | OOA101-1 V | P 100400 | 11982 | 31 | +