## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2683
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
19.08.2022 | OOA101-V | 101501 | 11807 | 36 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101502 | 11698 | 17 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101503 | 11712 | 13 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101504 | 11559 | 14 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101505 | 11676 | 17 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101506 | 11615 | 18 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101507 | 11653 | 15 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101508 | 11447 | 17 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101509 | 11642 | 15 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101510 | 11671 | 14 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101511 | 11771 | 18 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101512 | 11481 | 16 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101513 | 11890 | 20 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101514 | 11757 | 16 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101515 | 11278 | 19 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101516 | 11828 | 16 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101517 | 11839 | 30 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101518 | 11773 | 15 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101519 | 11616 | 15 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101520 | 11769 | 14 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101521 | 11669 | 29 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101522 | 11587 | 19 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101523 | 11549 | 18 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101524 | 11567 | 23 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101525 | 11435 | 12 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101526 | 11536 | 17 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101527 | 11658 | 16 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101528 | 11662 | 16 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101529 | 11573 | 18 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101530 | 11707 | 20 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101531 | 11698 | 37 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101532 | 11755 | 14 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101533 | 11941 | 17 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101534 | 11735 | 17 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101535 | 11693 | 17 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101536 | 11779 | 22 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101537 | 11488 | 23 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101538 | 11415 | 18 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101539 | 11676 | 19 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101540 | 11743 | 17 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101541 | 11470 | 17 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101542 | 11884 | 15 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101543 | 11734 | 20 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101544 | 11649 | 21 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101545 | 11495 | 17 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101546 | 11749 | 17 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101547 | 11939 | 36 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101548 | 11737 | 12 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101549 | 11838 | 16 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101550 | 11570 | 15 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101551 | 11721 | 16 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101552 | 11269 | 27 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101553 | 11791 | 19 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101554 | 11510 | 17 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101555 | 11724 | 17 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101556 | 11684 | 15 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101557 | 11682 | 16 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101558 | 11803 | 13 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101559 | 11819 | 17 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101560 | 11553 | 18 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101561 | 11603 | 19 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101562 | 11734 | 19 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101563 | 11854 | 33 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101564 | 11784 | 21 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101565 | 11642 | 13 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101566 | 11730 | 18 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101567 | 11663 | 17 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101568 | 11641 | 17 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101569 | 11806 | 16 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101570 | 11777 | 17 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101571 | 11611 | 15 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101572 | 11497 | 16 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101573 | 11455 | 20 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101574 | 11627 | 15 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101575 | 11732 | 17 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101576 | 11764 | 15 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101577 | 11605 | 31 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101578 | 11812 | 13 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101579 | 11569 | 19 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101580 | 11767 | 17 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101581 | 11663 | 26 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101582 | 11907 | 23 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101583 | 11707 | 21 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101584 | 11752 | 23 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101585 | 11486 | 20 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101586 | 12151 | 20 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101587 | 11545 | 16 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101588 | 11842 | 19 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101589 | 12017 | 22 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101590 | 11909 | 21 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101591 | 11830 | 18 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101592 | 11667 | 19 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101593 | 11871 | 34 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101594 | 11847 | 14 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101595 | 12030 | 21 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101596 | 11797 | 18 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101597 | 11832 | 17 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101598 | 11814 | 17 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101599 | 11576 | 21 | +
19.08.2022 | OOA101-V | 101600 | 11661 | 19 | +