## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2674
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
19.08.2022 | OOM102 | V 106091 | 12752 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106092 | 12685 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106093 | 12659 | 116 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106094 | 12861 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106095 | 13002 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106096 | 12466 | 116 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106097 | 12618 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106098 | 12185 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106099 | 12675 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106100 | 12433 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106101 | 12394 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106102 | 12428 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106103 | 12539 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106104 | 12653 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106105 | 12817 | 116 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106106 | 12899 | 116 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106107 | 12730 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106108 | 12960 | 115 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106109 | 12594 | 116 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106110 | 12852 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106111 | 12484 | 116 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106112 | 12819 | 116 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106113 | 13129 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106114 | 12952 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106115 | 12954 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106116 | 12442 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106117 | 12992 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106118 | 12447 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106119 | 12549 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106120 | 13350 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106121 | 12794 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106122 | 12405 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106123 | 12423 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106124 | 12629 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106125 | 12603 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106126 | 12999 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106127 | 13094 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106128 | 13404 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106129 | 12846 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106130 | 12600 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106131 | 12518 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106132 | 12898 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106133 | 12775 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106134 | 12791 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106135 | 12329 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106136 | 12790 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106137 | 12837 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106138 | 13034 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106139 | 12512 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106140 | 12636 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106141 | 12622 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106142 | 13310 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106143 | 13012 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106144 | 12709 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106145 | 12482 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106146 | 12465 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106147 | 13307 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106148 | 12475 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106149 | 12704 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106150 | 13061 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106151 | 12866 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106152 | 13074 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106153 | 12677 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106154 | 12736 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106155 | 12918 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106156 | 12688 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106157 | 12748 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106158 | 13086 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106159 | 12732 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106160 | 12674 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106161 | 12938 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106162 | 12742 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106163 | 12661 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106164 | 12726 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106165 | 12982 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106166 | 12964 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106167 | 13100 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106168 | 12907 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106169 | 12809 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106170 | 12504 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106171 | 12551 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106172 | 12517 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106173 | 13368 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106174 | 13115 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106175 | 12996 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106176 | 12521 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106177 | 12724 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106178 | 12491 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106179 | 13211 | 118 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106180 | 12533 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106181 | 12922 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106182 | 13159 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106183 | 12946 | 117 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106184 | 12712 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106185 | 12720 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106186 | 12825 | 119 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106187 | 12842 | 116 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106188 | 12551 | 116 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106189 | 12646 | 120 | +
19.08.2022 | OOM102 | V 106190 | 12850 | 119 | +