## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2663
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.08.2022 | OOI101-1 | 101601 | 12024 | 195 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101602 | 11972 | 194 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101603 | 12215 | 194 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101604 | 12158 | 195 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101605 | 11614 | 187 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101606 | 12086 | 184 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101607 | 11781 | 188 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101608 | 11601 | 185 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101609 | 11708 | 176 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101610 | 11684 | 192 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101611 | 11816 | 188 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101612 | 11699 | 197 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101613 | 11678 | 193 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101614 | 11662 | 198 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101615 | 11911 | 199 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101616 | 11580 | 180 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101617 | 11934 | 192 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101618 | 11967 | 197 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101619 | 11969 | 184 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101620 | 11677 | 200 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101621 | 11999 | 184 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101622 | 11736 | 181 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101623 | 12155 | 192 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101624 | 12041 | 192 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101625 | 11768 | 188 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101626 | 11664 | 188 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101627 | 11753 | 188 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101628 | 11966 | 186 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101629 | 11877 | 194 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101630 | 11727 | 198 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101631 | 11952 | 177 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101632 | 11846 | 197 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101633 | 11929 | 191 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101634 | 11739 | 180 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101635 | 11691 | 182 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101636 | 11914 | 183 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101637 | 12007 | 194 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101638 | 11999 | 186 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101639 | 12079 | 198 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101640 | 11766 | 195 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101641 | 11975 | 197 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101642 | 12047 | 186 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101643 | 12001 | 191 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101644 | 11568 | 193 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101645 | 11878 | 189 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101646 | 11825 | 186 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101647 | 11737 | 197 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101648 | 11695 | 193 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101649 | 11798 | 200 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101650 | 12138 | 190 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101651 | 12041 | 187 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101652 | 11911 | 188 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101653 | 11894 | 185 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101654 | 11911 | 188 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101655 | 11676 | 185 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101656 | 11773 | 192 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101657 | 11669 | 185 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101658 | 11900 | 183 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101659 | 11858 | 196 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101660 | 12042 | 192 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101661 | 11740 | 198 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101662 | 11982 | 183 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101663 | 11889 | 193 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101664 | 11824 | 196 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101665 | 11733 | 189 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101666 | 12227 | 198 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101667 | 11899 | 185 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101668 | 11763 | 194 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101669 | 11743 | 198 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101670 | 11588 | 186 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101671 | 11628 | 187 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101672 | 11549 | 190 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101673 | 11900 | 185 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101674 | 11989 | 185 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101675 | 11766 | 193 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101676 | 11818 | 184 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101677 | 11644 | 187 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101678 | 11889 | 198 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101679 | 11659 | 185 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101680 | 11876 | 198 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101681 | 11815 | 192 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101682 | 12085 | 185 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101683 | 11870 | 200 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101684 | 11981 | 192 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101685 | 11662 | 186 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101686 | 11636 | 190 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101687 | 11591 | 197 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101688 | 11384 | 200 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101689 | 12195 | 196 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101690 | 11895 | 197 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101691 | 11911 | 186 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101692 | 12032 | 197 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101693 | 11882 | 186 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101694 | 11715 | 195 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101695 | 11803 | 197 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101696 | 11492 | 187 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101697 | 11909 | 200 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101698 | 11673 | 186 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101699 | 11757 | 189 | +
23.08.2022 | OOI101-1 | 101700 | 11741 | 185 | +