## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN2663
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.08.2022 | OOA101-V | 102551 | 11823 | 25 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102552 | 12245 | 31 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102553 | 11935 | 27 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102554 | 11830 | 27 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102555 | 11665 | 27 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102556 | 11627 | 29 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102557 | 12083 | 27 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102558 | 12084 | 23 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102559 | 11953 | 24 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102560 | 12071 | 26 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102561 | 11720 | 26 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102562 | 11901 | 26 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102563 | 11782 | 29 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102564 | 11925 | 28 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102565 | 11951 | 44 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102566 | 11725 | 29 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102567 | 11808 | 29 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102568 | 11669 | 27 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102569 | 11833 | 30 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102570 | 11682 | 28 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102571 | 11858 | 29 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102572 | 11875 | 31 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102573 | 11745 | 26 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102574 | 11549 | 27 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102575 | 11743 | 27 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102576 | 11538 | 23 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102577 | 11903 | 27 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102578 | 11346 | 27 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102579 | 12064 | 45 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102580 | 11640 | 25 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102581 | 11635 | 25 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102582 | 11719 | 27 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102583 | 11882 | 28 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102584 | 11584 | 27 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102585 | 11863 | 29 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102586 | 11450 | 26 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102587 | 11678 | 29 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102588 | 11701 | 23 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102589 | 11567 | 32 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102590 | 11633 | 28 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102591 | 11525 | 27 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102592 | 11383 | 27 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102593 | 11890 | 44 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102594 | 11640 | 25 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102595 | 11717 | 25 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102596 | 11659 | 25 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102597 | 11546 | 26 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102598 | 11416 | 28 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102599 | 11412 | 26 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102600 | 11735 | 24 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102601 | 11627 | 23 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102602 | 11702 | 28 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102603 | 11434 | 28 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102604 | 11370 | 26 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102605 | 11473 | 26 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102606 | 11585 | 27 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102607 | 11527 | 42 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102608 | 11794 | 26 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102609 | 11576 | 26 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102610 | 11414 | 28 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102611 | 11590 | 25 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102612 | 11382 | 27 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102613 | 11722 | 26 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102614 | 11385 | 25 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102615 | 11808 | 22 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102616 | 11630 | 23 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102617 | 11559 | 23 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102618 | 11535 | 24 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102619 | 11789 | 26 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102620 | 11550 | 26 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102621 | 11478 | 28 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102622 | 11603 | 30 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102623 | 11809 | 44 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102624 | 11979 | 27 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102625 | 11839 | 28 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102626 | 11641 | 25 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102627 | 11900 | 27 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102628 | 11744 | 29 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102629 | 11646 | 26 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102630 | 11702 | 28 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102631 | 11624 | 27 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102632 | 11800 | 27 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102633 | 11648 | 28 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102634 | 11482 | 34 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102635 | 11617 | 25 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102636 | 11752 | 30 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102637 | 11529 | 31 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102638 | 11764 | 45 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102639 | 11683 | 31 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102640 | 11678 | 26 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102641 | 11603 | 27 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102642 | 11633 | 29 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102643 | 11457 | 28 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102644 | 11793 | 28 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102645 | 11869 | 24 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102646 | 11585 | 27 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102647 | 11621 | 27 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102648 | 11640 | 24 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102649 | 11628 | 28 | +
24.08.2022 | OOA101-V | 102650 | 11574 | 24 | +