## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2638
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116785 | 11199 | 66 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116786 | 11621 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116787 | 11151 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116788 | 11959 | 47 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116789 | 11297 | 44 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116790 | 11550 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116791 | 10949 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116792 | 11554 | 60 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116793 | 11166 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116794 | 11566 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116795 | 11286 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116796 | 11455 | 37 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116797 | 11420 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116798 | 11278 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116799 | 11325 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116800 | 11446 | 34 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116801 | 11582 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116802 | 11534 | 37 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116803 | 11617 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116804 | 11244 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116805 | 11194 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116806 | 11883 | 38 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116807 | 11440 | 30 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116808 | 11465 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116809 | 11352 | 33 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116810 | 11571 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116811 | 11395 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116812 | 11505 | 57 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116813 | 11650 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116814 | 11619 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116815 | 11564 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116816 | 11527 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116817 | 11611 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116818 | 11568 | 32 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116819 | 11599 | 38 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116820 | 11550 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116821 | 11876 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116822 | 11665 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116823 | 11636 | 55 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116824 | 11703 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116825 | 11615 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116826 | 11436 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116827 | 11325 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116828 | 11537 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116829 | 11786 | 38 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116830 | 11513 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116831 | 11730 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116832 | 11773 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116833 | 11323 | 37 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116834 | 11509 | 44 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116835 | 11632 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116836 | 11540 | 60 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116837 | 11608 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116838 | 11651 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116839 | 11431 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116840 | 11546 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116841 | 11526 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116842 | 11415 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116843 | 11640 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116844 | 11460 | 44 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116845 | 11572 | 49 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116846 | 11191 | 47 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116847 | 11546 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116848 | 11340 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116849 | 11208 | 38 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116850 | 11544 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116851 | 11386 | 37 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116852 | 11713 | 44 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116853 | 11981 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116854 | 11563 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116855 | 11640 | 36 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116856 | 11723 | 48 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116857 | 11544 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116858 | 11542 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116859 | 11226 | 38 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116860 | 11578 | 57 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116861 | 11511 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116862 | 11631 | 47 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116863 | 11393 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116864 | 11538 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116865 | 11366 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116866 | 11634 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116867 | 11551 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116868 | 11513 | 44 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116869 | 11764 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116870 | 11390 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116871 | 11393 | 38 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116872 | 11429 | 47 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116873 | 11425 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116874 | 11456 | 45 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116875 | 11606 | 54 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116876 | 11553 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116877 | 11866 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116878 | 11519 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116879 | 11727 | 46 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116880 | 11793 | 44 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116881 | 11472 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116882 | 11619 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116883 | 11609 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ISC | ISC 116884 | 11331 | 46 | +