## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2637
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121601 | 11264 | 28 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121602 | 11477 | 44 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121603 | 11447 | 38 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121604 | 11444 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121605 | 11623 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121606 | 11432 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121607 | 11159 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121608 | 11370 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121609 | 11550 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121610 | 11451 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121611 | 11517 | 38 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121612 | 11241 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121613 | 11493 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121614 | 11570 | 36 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121615 | 11184 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121616 | 11359 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121617 | 10780 | 31 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121618 | 11490 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121619 | 11457 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121620 | 11197 | 44 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121621 | 11566 | 44 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121622 | 11590 | 45 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121623 | 11314 | 37 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121624 | 11349 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121625 | 11203 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121626 | 11181 | 48 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121627 | 11573 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121628 | 11153 | 38 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121629 | 11375 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121630 | 11638 | 44 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121631 | 11326 | 28 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121632 | 11476 | 44 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121633 | 11529 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121634 | 11347 | 44 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121635 | 11352 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121636 | 11430 | 45 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121637 | 11380 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121638 | 11286 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121639 | 11386 | 38 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121640 | 11619 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121641 | 11494 | 36 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121642 | 11528 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121643 | 11311 | 44 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121644 | 11329 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121645 | 11429 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121646 | 11393 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121647 | 11350 | 28 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121648 | 11609 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121649 | 11391 | 38 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121650 | 11156 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121651 | 11303 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121652 | 11474 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121653 | 11445 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121654 | 11631 | 46 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121655 | 11224 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121656 | 11360 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121657 | 11180 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121658 | 11256 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121659 | 11354 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121660 | 11310 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121661 | 11398 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121662 | 11317 | 24 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121663 | 11231 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121664 | 11467 | 38 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121665 | 11058 | 38 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121666 | 11527 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121667 | 11175 | 51 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121668 | 11189 | 37 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121669 | 11086 | 37 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121670 | 11309 | 37 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121671 | 11390 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121672 | 11338 | 37 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121673 | 11345 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121674 | 11366 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121675 | 11266 | 36 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121676 | 11254 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121677 | 11339 | 38 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121678 | 11171 | 29 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121679 | 11214 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121680 | 11632 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121681 | 11253 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121682 | 11587 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121683 | 11690 | 45 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121684 | 11266 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121685 | 11266 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121686 | 11385 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121687 | 11377 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121688 | 11553 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121689 | 11688 | 45 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121690 | 11192 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121691 | 11075 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121692 | 11329 | 45 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121693 | 11639 | 44 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121694 | 11801 | 27 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121695 | 11501 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121696 | 11266 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121697 | 11266 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121698 | 11443 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121699 | 11237 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121700 | 11329 | 45 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121701 | 11251 | 49 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121702 | 11293 | 48 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121703 | 11365 | 44 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121704 | 11372 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121705 | 11249 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121706 | 11404 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121707 | 11210 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121708 | 11614 | 46 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121709 | 11450 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121710 | 11345 | 45 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121711 | 11338 | 36 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121712 | 11201 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121713 | 11369 | 45 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121714 | 11004 | 48 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121715 | 11347 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121716 | 11557 | 44 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121717 | 11536 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121718 | 11465 | 20 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121719 | 11562 | 36 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121720 | 11347 | 36 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121721 | 11369 | 36 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121722 | 11406 | 36 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121723 | 11291 | 33 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121724 | 11559 | 33 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121725 | 11480 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121726 | 11580 | 33 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121727 | 11288 | 31 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121728 | 11410 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121729 | 11184 | 30 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121730 | 11116 | 31 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121731 | 11383 | 28 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121732 | 11373 | 34 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121733 | 11392 | 32 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121734 | 11474 | 23 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121735 | 11569 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121736 | 11350 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121737 | 11375 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121738 | 11408 | 37 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121739 | 11290 | 35 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121740 | 11559 | 34 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121741 | 11482 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121742 | 11604 | 36 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121743 | 11297 | 33 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121744 | 11192 | 32 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121745 | 11128 | 34 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121746 | 11393 | 30 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121747 | 11387 | 37 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121748 | 11420 | 34 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121749 | 11471 | 22 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121750 | 11567 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121751 | 11312 | 38 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121752 | 11354 | 38 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121753 | 11406 | 36 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121754 | 11288 | 34 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121755 | 11554 | 34 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121756 | 11479 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121757 | 11605 | 35 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121758 | 11294 | 32 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121759 | 11387 | 32 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121760 | 11383 | 38 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121761 | 11124 | 32 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121762 | 11338 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121763 | 11140 | 32 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121764 | 11461 | 23 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121765 | 11555 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121766 | 11334 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121767 | 11361 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121768 | 11395 | 37 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121769 | 11277 | 36 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121770 | 11541 | 36 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121771 | 11465 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121772 | 11597 | 35 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121773 | 11279 | 33 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121774 | 11373 | 32 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121775 | 11372 | 38 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121776 | 11116 | 35 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121777 | 11127 | 33 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121778 | 11406 | 34 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121779 | 11461 | 22 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121780 | 11556 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121781 | 11332 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121782 | 11362 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121783 | 11396 | 37 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121784 | 11275 | 35 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121785 | 11535 | 36 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121786 | 11460 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121787 | 11598 | 36 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121788 | 11282 | 33 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121789 | 11384 | 31 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121790 | 11387 | 38 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121791 | 11121 | 34 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121792 | 11370 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121793 | 11146 | 32 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121794 | 11400 | 34 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121795 | 11465 | 23 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121796 | 11557 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121797 | 11333 | 38 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121798 | 11363 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121799 | 11395 | 37 | +
25.08.2022 | OOD103-ADP16 | APD 121800 | 11272 | 35 | +