## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2674
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
26.08.2022 | OOM204 | V 106201 | 11866 | 198 | 11405 | 198 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106202 | 11820 | 199 | 11617 | 199 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106203 | 11885 | 200 | 12436 | 195 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106204 | 12041 | 200 | 12141 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106205 | 11575 | 196 | 11737 | 196 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106206 | 12023 | 199 | 11857 | 196 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106207 | 11465 | 199 | 12153 | 200 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106208 | 12425 | 195 | 12732 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106209 | 12033 | 196 | 12437 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106210 | 12585 | 197 | 11689 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106211 | 12127 | 196 | 11908 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106212 | 11957 | 200 | 12218 | 199 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106213 | 12698 | 197 | 12594 | 198 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106214 | 11813 | 195 | 11872 | 199 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106215 | 12014 | 199 | 12365 | 200 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106216 | 12400 | 196 | 12665 | 200 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106217 | 12735 | 199 | 12615 | 198 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106218 | 12198 | 199 | 12565 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106219 | 11936 | 198 | 11999 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106220 | 12443 | 199 | 12104 | 196 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106221 | 12038 | 197 | 11888 | 198 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106222 | 12896 | 199 | 12812 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106223 | 12572 | 196 | 12175 | 200 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106224 | 12572 | 199 | 12516 | 199 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106225 | 11704 | 197 | 12453 | 196 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106226 | 12090 | 196 | 12088 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106227 | 11736 | 197 | 12531 | 200 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106228 | 11838 | 196 | 11842 | 200 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106229 | 11330 | 200 | 11968 | 199 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106230 | 12625 | 198 | 12636 | 198 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106231 | 12309 | 196 | 11809 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106232 | 12255 | 198 | 11861 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106233 | 12493 | 198 | 12405 | 195 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106234 | 11932 | 197 | 12304 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106235 | 11891 | 197 | 12067 | 199 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106236 | 12611 | 199 | 12531 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106237 | 11809 | 200 | 11220 | 200 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106238 | 12645 | 199 | 12306 | 196 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106239 | 12148 | 197 | 11908 | 194 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106240 | 12452 | 196 | 11657 | 198 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106241 | 12294 | 197 | 11777 | 200 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106242 | 12107 | 199 | 12602 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106243 | 12166 | 197 | 12744 | 196 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106244 | 11956 | 198 | 11872 | 198 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106245 | 12064 | 199 | 12183 | 199 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106246 | 11612 | 199 | 12226 | 200 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106247 | 12617 | 200 | 12008 | 199 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106248 | 12424 | 196 | 11628 | 198 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106249 | 12624 | 198 | 12178 | 198 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106250 | 12647 | 198 | 12026 | 198 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106251 | 12501 | 200 | 12300 | 200 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106252 | 11633 | 198 | 11806 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106253 | 12233 | 197 | 11950 | 198 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106254 | 12645 | 200 | 11692 | 196 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106255 | 12356 | 196 | 11423 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106256 | 12510 | 199 | 12388 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106257 | 12032 | 194 | 12439 | 199 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106258 | 12154 | 199 | 12292 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106259 | 12195 | 198 | 11957 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106260 | 11605 | 199 | 11733 | 199 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106261 | 11323 | 197 | 11635 | 199 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106262 | 11909 | 198 | 12246 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106263 | 12243 | 198 | 12246 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106264 | 12126 | 197 | 12401 | 200 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106265 | 12482 | 200 | 12540 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106266 | 12288 | 199 | 12463 | 199 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106267 | 12199 | 195 | 11756 | 200 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106268 | 12603 | 196 | 12191 | 199 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106269 | 12090 | 195 | 11580 | 199 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106270 | 12064 | 199 | 12067 | 200 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106271 | 11840 | 199 | 12165 | 200 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106272 | 12555 | 197 | 11541 | 198 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106273 | 12233 | 198 | 11683 | 199 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106274 | 11965 | 194 | 12141 | 198 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106275 | 12577 | 197 | 12658 | 200 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106276 | 11940 | 197 | 12256 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106277 | 11723 | 199 | 12095 | 198 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106278 | 12283 | 198 | 12447 | 198 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106279 | 12551 | 198 | 12366 | 200 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106280 | 12029 | 199 | 12186 | 199 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106281 | 12107 | 199 | 11866 | 200 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106282 | 12525 | 195 | 11649 | 200 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106283 | 12151 | 200 | 12459 | 198 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106284 | 11471 | 198 | 11991 | 200 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106285 | 12573 | 199 | 11853 | 196 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106286 | 12141 | 199 | 12316 | 200 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106287 | 11564 | 196 | 11322 | 198 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106288 | 12624 | 200 | 12363 | 199 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106289 | 11971 | 200 | 11919 | 198 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106290 | 12279 | 196 | 12614 | 200 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106291 | 12447 | 197 | 12104 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106292 | 11410 | 197 | 11532 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106293 | 12380 | 199 | 12090 | 195 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106294 | 11570 | 199 | 12795 | 196 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106295 | 12708 | 200 | 11963 | 196 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106296 | 12420 | 198 | 11601 | 198 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106297 | 12573 | 197 | 12300 | 200 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106298 | 12576 | 196 | 12261 | 200 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106299 | 11720 | 197 | 11610 | 197 | +
26.08.2022 | OOM204 | V 106300 | 12677 | 199 | 11977 | 199 | +