## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2647
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140047 | 11707 | 37 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140048 | 11657 | 17 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140049 | 11738 | 20 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140050 | 11686 | 20 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140051 | 11909 | 22 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140052 | 11518 | 15 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140053 | 11778 | 21 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140054 | 11781 | 22 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140055 | 11857 | 18 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140056 | 11680 | 20 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140057 | 11689 | 19 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140058 | 11592 | 17 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140059 | 11682 | 19 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140060 | 11746 | 21 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140061 | 11684 | 20 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140062 | 11815 | 40 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140063 | 11940 | 19 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140064 | 11423 | 21 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140065 | 11606 | 18 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140066 | 11694 | 22 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140067 | 11610 | 17 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140068 | 11694 | 22 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140069 | 11726 | 21 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140070 | 11612 | 23 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140071 | 11771 | 24 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140072 | 11678 | 23 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140073 | 12011 | 27 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140074 | 11855 | 21 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140075 | 11438 | 29 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140076 | 11606 | 24 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140077 | 11872 | 40 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140078 | 11791 | 25 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140079 | 11692 | 23 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140080 | 11890 | 20 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140081 | 11722 | 21 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140082 | 11588 | 21 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140083 | 11844 | 27 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140084 | 11718 | 22 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140085 | 11946 | 23 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140086 | 11841 | 23 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140087 | 11627 | 20 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140088 | 11673 | 23 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140089 | 11422 | 21 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140090 | 11403 | 21 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140091 | 11505 | 24 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140092 | 11524 | 27 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140093 | 11858 | 42 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140094 | 11558 | 21 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140095 | 11909 | 29 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140096 | 11713 | 18 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140097 | 11553 | 28 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140098 | 11761 | 24 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140099 | 11445 | 26 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140100 | 11624 | 20 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140101 | 11496 | 22 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140102 | 11575 | 19 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140103 | 11586 | 23 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140104 | 11483 | 24 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140105 | 11827 | 23 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140106 | 11562 | 25 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140107 | 11750 | 28 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140108 | 11634 | 39 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140109 | 11770 | 25 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140110 | 11777 | 25 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140111 | 11751 | 27 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140112 | 11600 | 17 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140113 | 11642 | 22 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140114 | 11714 | 25 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140115 | 11681 | 23 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140116 | 11780 | 30 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140117 | 11726 | 22 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140118 | 11874 | 24 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140119 | 11765 | 28 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140120 | 11757 | 26 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140121 | 11645 | 26 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140122 | 11602 | 24 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140123 | 11726 | 45 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140124 | 11924 | 28 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140125 | 11763 | 18 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140126 | 11815 | 21 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140127 | 11769 | 25 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140128 | 11846 | 28 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140129 | 11678 | 26 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140130 | 11513 | 24 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140131 | 11916 | 25 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140132 | 11632 | 22 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140133 | 11897 | 23 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140134 | 11726 | 19 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140135 | 11761 | 26 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140136 | 11655 | 22 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140137 | 11837 | 22 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140138 | 11793 | 27 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140139 | 11935 | 39 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140140 | 11691 | 23 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140141 | 11910 | 26 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140142 | 11911 | 20 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140143 | 11734 | 26 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140144 | 11690 | 25 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140145 | 11603 | 21 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140146 | 11487 | 27 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140147 | 11770 | 23 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140148 | 11731 | 23 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140149 | 10245 | 27 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140150 | 11745 | 23 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140151 | 11690 | 25 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140152 | 11661 | 26 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140153 | 11815 | 24 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140154 | 11670 | 24 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140155 | 11828 | 46 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140156 | 11617 | 24 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140157 | 11864 | 22 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140158 | 11708 | 21 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140159 | 11741 | 22 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140160 | 11916 | 24 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140161 | 11584 | 31 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140162 | 11832 | 27 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140163 | 11843 | 25 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140164 | 11920 | 21 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140165 | 11567 | 19 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140166 | 11831 | 23 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140167 | 11759 | 25 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140168 | 11667 | 24 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140169 | 11773 | 24 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140170 | 11701 | 26 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140171 | 11911 | 38 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140172 | 11757 | 19 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140173 | 11858 | 25 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140174 | 11825 | 22 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140175 | 11713 | 23 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140176 | 11763 | 29 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140177 | 11592 | 22 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140178 | 11984 | 26 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140179 | 11783 | 27 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140180 | 11918 | 26 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140181 | 11659 | 28 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140182 | 11725 | 23 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140183 | 11732 | 30 | +
22.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140184 | 11823 | 24 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140185 | 11903 | 41 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140186 | 11753 | 22 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140187 | 11807 | 27 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140188 | 11925 | 27 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140189 | 11872 | 21 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140190 | 11604 | 21 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140191 | 11791 | 23 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140192 | 11788 | 24 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140193 | 11953 | 23 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140194 | 11713 | 19 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140195 | 11862 | 17 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140196 | 11849 | 20 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140197 | 11925 | 23 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140198 | 11897 | 22 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140199 | 11818 | 20 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140200 | 11887 | 39 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140201 | 11668 | 20 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140202 | 11775 | 21 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140203 | 11904 | 21 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140204 | 11823 | 20 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140205 | 11717 | 22 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140206 | 11778 | 19 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140207 | 11944 | 17 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140208 | 11742 | 20 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140209 | 11809 | 24 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140210 | 11826 | 25 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140211 | 11685 | 28 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140212 | 11673 | 27 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140213 | 12161 | 28 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140214 | 11689 | 25 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140215 | 11733 | 36 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140216 | 11802 | 21 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140217 | 11781 | 24 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140218 | 11820 | 27 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140219 | 11799 | 25 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140220 | 11549 | 20 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140221 | 11682 | 20 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140222 | 11557 | 21 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140223 | 11796 | 22 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140224 | 11479 | 18 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140225 | 11771 | 25 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140226 | 11542 | 18 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140227 | 11573 | 25 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140228 | 11560 | 21 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140229 | 11774 | 21 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140230 | 11815 | 24 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140231 | 11810 | 37 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140232 | 11931 | 24 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140233 | 11572 | 29 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140234 | 11893 | 27 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140235 | 11805 | 22 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140236 | 12007 | 26 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140237 | 11972 | 29 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140238 | 11885 | 34 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140239 | 11897 | 31 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140240 | 11868 | 28 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140241 | 11876 | 29 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140242 | 11896 | 32 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140243 | 11951 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140244 | 11965 | 29 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140245 | 12094 | 33 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140246 | 11852 | 29 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140247 | 12041 | 43 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140248 | 11815 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140249 | 11995 | 28 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140250 | 11783 | 27 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140251 | 11854 | 26 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140252 | 11947 | 32 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140253 | 11942 | 33 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140254 | 11751 | 31 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140255 | 12038 | 23 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140256 | 12071 | 29 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140257 | 11818 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140258 | 11828 | 26 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140259 | 11978 | 27 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140260 | 11747 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140261 | 12061 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140262 | 12009 | 32 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140263 | 11970 | 45 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140264 | 12002 | 26 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140265 | 12007 | 31 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140266 | 11804 | 33 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140267 | 11759 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140268 | 11922 | 34 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140269 | 11795 | 29 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140270 | 12120 | 35 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140271 | 11798 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140272 | 11834 | 33 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140273 | 11869 | 27 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140274 | 12120 | 31 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140275 | 12006 | 32 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140276 | 11811 | 32 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140277 | 11829 | 44 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140278 | 11920 | 26 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140279 | 11930 | 25 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140280 | 12038 | 26 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140281 | 12042 | 28 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140282 | 11893 | 31 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140283 | 11943 | 33 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140284 | 11946 | 24 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140285 | 11993 | 28 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140286 | 11973 | 31 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140287 | 11910 | 27 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140288 | 12111 | 29 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140289 | 11722 | 26 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140290 | 11795 | 31 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140291 | 11810 | 48 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140292 | 11816 | 31 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140293 | 12130 | 31 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140294 | 11833 | 33 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140295 | 12048 | 31 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140296 | 12262 | 33 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140297 | 11890 | 26 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140298 | 11945 | 34 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140299 | 11920 | 32 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140300 | 11912 | 32 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140301 | 11842 | 33 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140302 | 11946 | 31 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140303 | 11954 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140304 | 11787 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140305 | 11830 | 33 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140306 | 11891 | 34 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140307 | 12011 | 49 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140308 | 12012 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140309 | 11860 | 28 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140310 | 11809 | 27 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140311 | 12055 | 31 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140312 | 11884 | 28 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140313 | 11944 | 33 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140314 | 11854 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140315 | 11796 | 27 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140316 | 11980 | 28 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140317 | 12029 | 27 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140318 | 11927 | 31 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140319 | 11781 | 32 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140320 | 12016 | 45 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140321 | 11961 | 31 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140322 | 11825 | 27 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140323 | 11893 | 29 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140324 | 11910 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140325 | 11789 | 34 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140326 | 11729 | 29 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140327 | 11863 | 29 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140328 | 11981 | 27 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140329 | 11791 | 28 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140330 | 11834 | 29 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140331 | 12063 | 28 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140332 | 11627 | 37 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140333 | 11933 | 50 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140334 | 11727 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140335 | 11994 | 27 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140336 | 12025 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140337 | 11924 | 32 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140338 | 11920 | 28 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140339 | 11936 | 35 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140340 | 12074 | 32 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140341 | 12112 | 31 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140342 | 11904 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140343 | 11300 | 25 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140344 | 11862 | 33 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140345 | 11963 | 28 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140346 | 11888 | 48 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140347 | 12075 | 31 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140348 | 11867 | 27 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140349 | 11735 | 29 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140350 | 11773 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140351 | 11757 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140352 | 12019 | 35 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140353 | 11796 | 26 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140354 | 11878 | 31 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140355 | 11819 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140356 | 11993 | 29 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140357 | 12005 | 32 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140358 | 11746 | 26 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140359 | 12143 | 47 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140360 | 11804 | 33 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140361 | 11910 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140362 | 11893 | 33 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140363 | 11867 | 32 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140364 | 11881 | 29 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140365 | 11739 | 32 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140366 | 12037 | 32 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140367 | 12005 | 36 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140368 | 12100 | 32 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140369 | 11947 | 29 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140370 | 12015 | 36 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140371 | 11621 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140372 | 12038 | 45 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140373 | 12083 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140374 | 11933 | 33 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140375 | 11877 | 26 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140376 | 11717 | 31 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140377 | 11860 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140378 | 11838 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140379 | 11951 | 25 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140380 | 12041 | 31 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140381 | 11877 | 29 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140382 | 11849 | 33 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140383 | 12025 | 29 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140384 | 11922 | 35 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140385 | 12053 | 48 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140386 | 11815 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140387 | 12070 | 31 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140388 | 11994 | 33 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140389 | 12045 | 35 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140390 | 12001 | 38 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140391 | 11891 | 33 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140392 | 11877 | 33 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140393 | 11985 | 28 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140394 | 11875 | 34 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140395 | 11890 | 28 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140396 | 11910 | 33 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140397 | 11848 | 34 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140398 | 11914 | 34 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140399 | 12006 | 49 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140400 | 11767 | 26 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140401 | 11838 | 29 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140402 | 11740 | 36 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140403 | 11905 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140404 | 11983 | 35 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140405 | 12028 | 25 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140406 | 11965 | 33 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140407 | 11959 | 31 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140408 | 12147 | 31 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140409 | 11926 | 33 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140410 | 11971 | 46 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140411 | 11956 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140412 | 12086 | 34 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140413 | 12010 | 32 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140414 | 11745 | 38 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140415 | 11874 | 41 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140416 | 11687 | 32 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140417 | 11734 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140418 | 11861 | 29 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140419 | 12011 | 33 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140420 | 11940 | 38 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140421 | 11964 | 32 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140422 | 11913 | 34 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140423 | 11953 | 32 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140424 | 12023 | 31 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140425 | 11908 | 34 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140426 | 11937 | 38 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140427 | 10870 | 29 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140428 | 11948 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140429 | 11920 | 30 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140430 | 11912 | 35 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140431 | 11945 | 35 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140432 | 12087 | 34 | +
23.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140433 | 11977 | 31 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140434 | 12237 | 12 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140435 | 11850 | 29 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140436 | 11881 | 33 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140437 | 11718 | 29 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140438 | 11748 | 32 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140439 | 11849 | 28 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140440 | 11624 | 34 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140441 | 11777 | 26 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140442 | 11840 | 33 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140443 | 11796 | 29 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140444 | 11789 | 32 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140445 | 11930 | 28 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140446 | 11898 | 31 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140447 | 11956 | 28 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140448 | 12018 | 12 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140449 | 12159 | 31 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140450 | 11864 | 31 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140451 | 11777 | 29 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140452 | 11649 | 32 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140453 | 11547 | 30 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140454 | 11875 | 36 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140455 | 11616 | 33 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140456 | 11909 | 32 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140457 | 12058 | 28 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140458 | 11669 | 35 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140459 | 11664 | 31 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140460 | 11763 | 31 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140461 | 11778 | 29 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140462 | 11807 | 38 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140463 | 11798 | 15 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140464 | 11926 | 26 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140465 | 11737 | 35 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140466 | 11938 | 34 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140467 | 11633 | 37 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140468 | 11836 | 27 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140469 | 11756 | 34 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140470 | 11597 | 35 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140471 | 11744 | 72 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140472 | 12033 | 36 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140473 | 11734 | 30 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140474 | 11584 | 32 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140475 | 11725 | 37 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140476 | 11958 | 30 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140477 | 11936 | 31 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140478 | 11792 | 34 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140479 | 12064 | 28 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140480 | 11951 | 32 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140481 | 11783 | 29 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140482 | 11769 | 38 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140483 | 11882 | 34 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140484 | 11649 | 32 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140485 | 11863 | 31 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140486 | 11737 | 34 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140487 | 11969 | 31 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140488 | 11976 | 33 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140489 | 11955 | 34 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140490 | 11755 | 30 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140491 | 11899 | 31 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140492 | 11892 | 34 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140493 | 12321 | 36 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140494 | 11700 | 34 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140495 | 12018 | 17 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140496 | 11888 | 30 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140497 | 11855 | 31 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140498 | 11973 | 30 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140499 | 11890 | 32 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140500 | 11851 | 32 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140501 | 11877 | 35 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140502 | 11871 | 34 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140503 | 11805 | 35 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140504 | 12074 | 31 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140505 | 11956 | 32 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140506 | 11923 | 31 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140507 | 11769 | 33 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140508 | 11853 | 29 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140509 | 11996 | 30 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140510 | 11897 | 35 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140511 | 11956 | 14 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140512 | 11608 | 31 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140513 | 11781 | 34 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140514 | 11853 | 30 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140515 | 11639 | 34 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140516 | 12003 | 50 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140517 | 12095 | 53 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140518 | 12000 | 44 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140519 | 11918 | 49 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140520 | 12056 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140521 | 12071 | 51 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140522 | 11909 | 52 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140523 | 11783 | 47 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140524 | 12031 | 50 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140525 | 11963 | 49 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140526 | 11827 | 48 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140527 | 11992 | 35 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140528 | 11852 | 44 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140529 | 11793 | 51 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140530 | 12109 | 50 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140531 | 12008 | 48 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140532 | 11799 | 48 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140533 | 11779 | 54 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140534 | 11584 | 41 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140535 | 11855 | 45 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140536 | 11670 | 47 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140537 | 11870 | 50 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140538 | 12136 | 48 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140539 | 12086 | 52 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140540 | 12084 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140541 | 11988 | 52 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140542 | 11878 | 33 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140543 | 12116 | 51 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140544 | 11913 | 47 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140545 | 11976 | 45 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140546 | 11969 | 49 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140547 | 11849 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140548 | 11950 | 44 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140549 | 11890 | 47 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140550 | 11958 | 45 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140551 | 11969 | 50 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140552 | 11922 | 51 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140553 | 12040 | 47 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140554 | 11631 | 54 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140555 | 12044 | 45 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140556 | 11987 | 48 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140557 | 12137 | 34 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140558 | 11945 | 58 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140559 | 12011 | 47 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140560 | 12027 | 54 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140561 | 11931 | 51 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140562 | 11953 | 51 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140563 | 12021 | 43 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140564 | 11837 | 53 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140565 | 12085 | 54 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140566 | 12061 | 45 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140567 | 12071 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140568 | 11653 | 48 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140569 | 12092 | 45 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140570 | 11998 | 47 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140571 | 12118 | 34 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140572 | 11941 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140573 | 11928 | 49 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140574 | 12060 | 47 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140575 | 11960 | 47 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140576 | 11846 | 50 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140577 | 12014 | 53 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140578 | 11733 | 49 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140579 | 12024 | 49 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140580 | 12071 | 49 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140581 | 12065 | 49 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140582 | 12000 | 47 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140583 | 12243 | 39 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140584 | 12245 | 49 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140585 | 12056 | 55 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140586 | 12096 | 40 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140587 | 12014 | 54 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140588 | 12041 | 48 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140589 | 11915 | 52 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140590 | 11765 | 52 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140591 | 12008 | 57 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140592 | 12091 | 47 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140593 | 11873 | 48 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140594 | 11966 | 49 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140595 | 12054 | 45 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140596 | 11886 | 51 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140597 | 12192 | 46 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140598 | 12023 | 46 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140599 | 12062 | 50 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140600 | 12134 | 51 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140601 | 11881 | 55 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140602 | 12051 | 35 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140603 | 11993 | 46 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140604 | 11999 | 46 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140605 | 11811 | 47 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140606 | 11807 | 54 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140607 | 11876 | 46 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140608 | 11921 | 54 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140609 | 12053 | 59 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140610 | 11821 | 46 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140611 | 11882 | 47 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140612 | 12047 | 62 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140613 | 11996 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140614 | 11807 | 53 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140615 | 11801 | 53 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140616 | 12029 | 48 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140617 | 11885 | 33 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140618 | 11978 | 51 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140619 | 12032 | 48 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140620 | 11750 | 52 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140621 | 11821 | 48 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140622 | 11753 | 45 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140623 | 11971 | 47 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140624 | 11991 | 50 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140625 | 11819 | 48 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140626 | 12067 | 47 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140627 | 11952 | 52 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140628 | 12035 | 49 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140629 | 11959 | 45 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140630 | 12053 | 48 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140631 | 11756 | 45 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140632 | 12010 | 30 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140633 | 11907 | 42 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140634 | 11976 | 53 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140635 | 11762 | 49 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140636 | 12196 | 53 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140637 | 12003 | 52 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140638 | 11941 | 49 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140639 | 11932 | 56 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140640 | 12098 | 48 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140641 | 11985 | 48 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140642 | 11760 | 46 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140643 | 12183 | 54 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140644 | 12185 | 52 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140645 | 11771 | 54 | +
25.08.2022 | OOD103-2V | JJ 140646 | 12047 | 54 | +