## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2662
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.08.2022 | OOA101-V | V 106101 | 11716 | 39 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106102 | 12055 | 48 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106103 | 11933 | 48 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106104 | 12123 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106105 | 11958 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106106 | 11668 | 48 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106107 | 11916 | 49 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106108 | 11693 | 45 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106109 | 11720 | 49 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106110 | 11907 | 50 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106111 | 11777 | 46 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106112 | 11837 | 53 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106113 | 11955 | 48 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106114 | 11980 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106115 | 11567 | 46 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106116 | 11925 | 50 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106117 | 11897 | 41 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106118 | 12067 | 57 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106119 | 12085 | 56 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106120 | 11765 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106121 | 11914 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106122 | 12032 | 50 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106123 | 12045 | 50 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106124 | 12095 | 56 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106125 | 12016 | 50 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106126 | 11841 | 53 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106127 | 11949 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106128 | 11626 | 55 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106129 | 11861 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106130 | 12127 | 50 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106131 | 11779 | 50 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106132 | 11851 | 55 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106133 | 12177 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106134 | 11757 | 50 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106135 | 12016 | 50 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106136 | 11962 | 58 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106137 | 11946 | 53 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106138 | 11932 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106139 | 11781 | 54 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106140 | 11937 | 49 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106141 | 12092 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106142 | 12057 | 56 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106143 | 12147 | 41 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106144 | 11919 | 50 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106145 | 12110 | 58 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106146 | 12154 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106147 | 12055 | 50 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106148 | 11701 | 47 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106149 | 11800 | 49 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106150 | 11941 | 50 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106151 | 12014 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106152 | 11703 | 48 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106153 | 11800 | 56 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106154 | 11636 | 58 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106155 | 11821 | 54 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106156 | 11618 | 46 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106157 | 12024 | 49 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106158 | 12061 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106159 | 11776 | 55 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106160 | 11463 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106161 | 11628 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106162 | 11906 | 49 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106163 | 11835 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106164 | 12059 | 53 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106165 | 11834 | 48 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106166 | 11732 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106167 | 11933 | 37 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106168 | 11957 | 59 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106169 | 12130 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106170 | 11856 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106171 | 11786 | 53 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106172 | 12192 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106173 | 12069 | 55 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106174 | 11736 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106175 | 11985 | 57 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106176 | 11836 | 57 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106177 | 11793 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106178 | 11793 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106179 | 11867 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106180 | 12092 | 38 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106181 | 11860 | 50 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106182 | 11859 | 53 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106183 | 12235 | 56 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106184 | 11799 | 53 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106185 | 11654 | 48 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106186 | 12028 | 55 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106187 | 11986 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106188 | 11580 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106189 | 11897 | 47 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106190 | 11969 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106191 | 12095 | 35 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106192 | 12023 | 49 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106193 | 11796 | 50 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106194 | 12060 | 53 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106195 | 11794 | 47 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106196 | 11924 | 56 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106197 | 11706 | 54 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106198 | 12229 | 50 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106199 | 12105 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106200 | 11772 | 46 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106201 | 11894 | 37 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106202 | 12035 | 49 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106203 | 11966 | 54 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106204 | 11819 | 55 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106205 | 11718 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106206 | 11875 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106207 | 11954 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106208 | 11981 | 53 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106209 | 11882 | 50 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106210 | 11751 | 56 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106211 | 11785 | 50 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106212 | 11443 | 49 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106213 | 11903 | 53 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106214 | 11610 | 54 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106215 | 12050 | 36 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106216 | 11898 | 54 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106217 | 11748 | 54 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106218 | 11913 | 55 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106219 | 11881 | 53 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106220 | 11703 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106221 | 11942 | 53 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106222 | 11668 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106223 | 11836 | 54 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106224 | 11762 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106225 | 11860 | 57 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106226 | 11836 | 50 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106227 | 11456 | 53 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106228 | 11578 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106229 | 11891 | 40 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106230 | 11739 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106231 | 11964 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106232 | 11934 | 53 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106233 | 11846 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106234 | 11664 | 55 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106235 | 11577 | 53 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106236 | 11852 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106237 | 12136 | 54 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106238 | 11671 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106239 | 11794 | 55 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106240 | 12114 | 54 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106241 | 11756 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106242 | 12061 | 38 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106243 | 11819 | 55 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106244 | 11837 | 53 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106245 | 11863 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106246 | 11896 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106247 | 11764 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106248 | 12106 | 53 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106249 | 12166 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106250 | 11895 | 57 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106251 | 11840 | 53 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106252 | 11664 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106253 | 11532 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106254 | 11772 | 54 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106255 | 12187 | 48 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106256 | 12149 | 51 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106257 | 11874 | 56 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106258 | 11948 | 55 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106259 | 12122 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106260 | 11698 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106261 | 12002 | 53 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106262 | 12088 | 57 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106263 | 11877 | 49 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106264 | 11888 | 53 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106265 | 11797 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106266 | 11886 | 54 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106267 | 11797 | 38 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106268 | 12258 | 53 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106269 | 11970 | 53 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106270 | 12011 | 56 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106271 | 11731 | 50 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106272 | 11761 | 55 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106273 | 11807 | 54 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106274 | 11869 | 58 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106275 | 11866 | 58 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106276 | 12125 | 55 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106277 | 11901 | 55 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106278 | 11672 | 58 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106279 | 12117 | 46 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106280 | 12004 | 57 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106281 | 11707 | 58 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106282 | 11755 | 56 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106283 | 11668 | 52 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106284 | 12007 | 58 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106285 | 12099 | 55 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106286 | 11958 | 60 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106287 | 12016 | 57 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106288 | 12006 | 60 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106289 | 11731 | 58 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106290 | 12068 | 57 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106291 | 11989 | 59 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106292 | 11703 | 57 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106293 | 11935 | 59 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106294 | 11797 | 58 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106295 | 11843 | 57 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106296 | 12101 | 55 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106297 | 11959 | 59 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106298 | 12017 | 58 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106299 | 12048 | 60 | +
29.08.2022 | OOA101-V | V 106300 | 11910 | 60 | +