## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST2500
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.08.2022 | OOD103 | D 109908 | 11678 | 54 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109909 | 11525 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109910 | 11421 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109911 | 11501 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109912 | 11418 | 58 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109913 | 11527 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109914 | 11723 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109915 | 11812 | 82 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109916 | 11811 | 70 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109917 | 11753 | 70 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109918 | 11426 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109919 | 11517 | 74 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109920 | 11532 | 78 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109921 | 11558 | 73 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109922 | 11571 | 64 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109923 | 11533 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109924 | 11645 | 64 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109925 | 11629 | 63 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109926 | 11798 | 65 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109927 | 12027 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109928 | 11111 | 73 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109929 | 11403 | 65 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109930 | 11643 | 71 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109931 | 11540 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109932 | 11531 | 53 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109933 | 11814 | 80 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109934 | 11940 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109935 | 11844 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109936 | 11618 | 63 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109937 | 10350 | 61 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109938 | 11849 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109939 | 11591 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109940 | 11603 | 63 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109941 | 11776 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109942 | 11697 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109943 | 11741 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109944 | 11750 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109945 | 11690 | 55 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109946 | 11690 | 85 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109947 | 11238 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109948 | 11810 | 65 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109949 | 11484 | 63 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109950 | 11690 | 65 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109951 | 11485 | 64 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109952 | 11823 | 63 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109953 | 11748 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109954 | 11650 | 61 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109955 | 11561 | 71 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109956 | 11567 | 61 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109957 | 11563 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109958 | 11639 | 70 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109959 | 11741 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109960 | 11792 | 54 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109961 | 11650 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109962 | 11567 | 74 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109963 | 11744 | 65 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109964 | 11823 | 64 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109965 | 11659 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109966 | 10733 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109967 | 11719 | 65 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109968 | 11796 | 70 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109969 | 11851 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109970 | 11900 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109971 | 11671 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109972 | 11615 | 63 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109973 | 11650 | 53 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109974 | 11765 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109975 | 11696 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109976 | 11544 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109977 | 11597 | 78 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109978 | 11515 | 63 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109979 | 11398 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109980 | 11699 | 83 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109981 | 11410 | 75 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109982 | 11597 | 64 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109983 | 11784 | 74 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109984 | 11600 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109985 | 11748 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109986 | 11093 | 65 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109987 | 11885 | 53 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109988 | 11697 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109989 | 11480 | 74 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109990 | 11551 | 73 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109991 | 11532 | 64 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109992 | 11529 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109993 | 11544 | 70 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109994 | 11515 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109995 | 11799 | 70 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109996 | 11889 | 75 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109997 | 11489 | 63 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109998 | 11463 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 109999 | 11654 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110000 | 11706 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110001 | 11633 | 64 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110002 | 11263 | 64 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110003 | 11782 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110004 | 11470 | 71 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110005 | 11541 | 64 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110006 | 11474 | 71 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110007 | 11651 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110008 | 11870 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110009 | 11561 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110010 | 11866 | 77 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110011 | 11544 | 72 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110012 | 11554 | 72 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110013 | 11673 | 72 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110014 | 11488 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110015 | 11505 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110016 | 11722 | 52 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110017 | 11654 | 77 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110018 | 12213 | 70 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110019 | 11619 | 71 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110020 | 11308 | 62 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110021 | 11723 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110022 | 11650 | 77 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110023 | 11511 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110024 | 11788 | 63 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110025 | 11541 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110026 | 11427 | 62 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110027 | 11763 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110028 | 11639 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110029 | 11532 | 79 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110030 | 11440 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110031 | 11956 | 56 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110032 | 11711 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110033 | 11662 | 64 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110034 | 11735 | 71 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110035 | 11853 | 65 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110036 | 11654 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110037 | 11426 | 65 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110038 | 11632 | 64 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110039 | 11622 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110040 | 11379 | 63 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110041 | 11174 | 62 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110042 | 11747 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110043 | 11620 | 65 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110044 | 11355 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110045 | 11552 | 66 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110046 | 11503 | 65 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110047 | 11818 | 52 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110048 | 11717 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110049 | 11766 | 68 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110050 | 11599 | 71 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110051 | 11707 | 67 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110052 | 11649 | 72 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110053 | 11802 | 65 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110054 | 11588 | 74 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110055 | 11874 | 72 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110056 | 11606 | 69 | +
29.08.2022 | OOD103 | D 110057 | 11618 | 63 | +